## ТС
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
No | Номенклатура | Мярка | К-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло | бр. | 25
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум | бр. | 50
3 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава | бр. | 15
4 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация тип "Мур" | бр. | 2
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетиленов инсърт | бр. | 5
6 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с хидроксиапатитно покритие и безциментна капсула с втулка от crosslinked полиетилен, керамика и UHMWPE с метална или керамична глава | бр. | 5
7 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | бр. | 3
8 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | бр. | 10
9 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка | бр. | 10
10 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти | бр. | 3
11 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 32 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | бр. | 3
12 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло | бр. | 10
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация | бр. | 8
14 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента | бр. | 5
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен | бр. | 3
16 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка. | бр. | 2
17 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти | бр. | 3
18 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка | бр. | 15
19 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт | бр. | 25
20 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки | бр. | 5
21 | Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент | бр. | 5
22 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента | бр. | 7
23 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна | бр. | 3
24 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. | бр. | 2
25 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно | бр. | 1
26 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | бр. | 3

## ТП
| ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Приложение № 6
No | Номенклатура | Предложение | каталог №, стр. № | код НЗОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум
3 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава
4 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация тип "Мур"
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетиленов инсърт
6 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с хидроксиапатитно покритие и безциментна капсула с втулка от crosslinked полиетилен, керамика и UHMWPE с метална или керамична глава
7 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано
8 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано
9 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка
10 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти
11 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 32 мм керамична глава върху полиетиленов инлей
12 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация
14 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен
16 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка.
17 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти
18 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка
19 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт
20 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки
21 | Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент
22 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента
23 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна
24 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти.
25 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно
26 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност
Срок за изпълнение - срок за доставките…………часа.
Дата: ...................2015 г.
Подпис………….

## ЦП
| ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  | Приложение № 7
№ | Номенклатура | Мярка | К-во | ед.цена без ДДС | Обща с-ст без ДДС | Обща с-ст с ДДС | код-НЗОК
1 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло | бр. | 25
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум | бр. | 50
3 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава | бр. | 15
4 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация тип "Мур" | бр. | 2
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетиленов инсърт | бр. | 5
6 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с хидроксиапатитно покритие и безциментна капсула с втулка от crosslinked полиетилен, керамика и UHMWPE с метална или керамична глава | бр. | 5
7 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | бр. | 3
8 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | бр. | 10
9 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка | бр. | 10
10 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти | бр. | 3
11 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 32 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | бр. | 3
12 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло | бр. | 10
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация | бр. | 8
14 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента | бр. | 5
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен | бр. | 3
16 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка. | бр. | 2
17 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти | бр. | 3
18 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка | бр. | 15
19 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт | бр. | 25
20 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки | бр. | 5
21 | Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент | бр. | 5
22 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента | бр. | 7
23 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна | бр. | 3
24 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. | бр. | 2
25 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно | бр. | 1
26 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | бр. | 3
Дата: ...................2015 г.
Подпис………….

## Г-У
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ | Приложение № 8
No | Номенклатура | Мярка | К-во | стойност със ДДС | Прогнозна стойност | Гаранция за участие 1%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло | бр. | 25 | 67500 | 56250 | 562.5
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум | бр. | 50 | 225000 | 187500 | 1875
3 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава | бр. | 15 | 43500 | 36250 | 362.5
4 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация тип "Мур" | бр. | 2 | 3600 | 3000 | 30
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетиленов инсърт | бр. | 5 | 33500 | 27916.6667 | 279.1667
6 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с хидроксиапатитно покритие и безциментна капсула с втулка от crosslinked полиетилен, керамика и UHMWPE с метална или керамична глава | бр. | 5 | 22500 | 18750 | 187.5
7 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | бр. | 3 | 9000 | 7500 | 75
8 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | бр. | 10 | 30000 | 25000 | 250
9 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка | бр. | 10 | 40000 | 33333.3333 | 333.3333
10 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти | бр. | 3 | 21000 | 17500 | 175
11 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 32 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | бр. | 3 | 16500 | 13750 | 137.5
12 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло | бр. | 10 | 61000 | 50833.3333 | 508.3333
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация | бр. | 8 | 56000 | 46666.6667 | 466.6667
14 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента | бр. | 5 | 27500 | 22916.6667 | 229.1667
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен | бр. | 3 | 22500 | 18750 | 187.5
16 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка. | бр. | 2 | 12000 | 10000 | 100
17 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти | бр. | 3 | 10000 | 8333.3333 | 83.3333
18 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка | бр. | 15 | 72000 | 60000 | 600
19 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт | бр. | 25 | 115000 | 95833.3333 | 958.3333
20 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки | бр. | 5 | 22500 | 18750 | 187.5
21 | Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент | бр. | 5 | 22000 | 18333.3333 | 183.3333
22 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента | бр. | 7 | 20720 | 17266.6667 | 172.6667
23 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна | бр. | 3 | 27000 | 22500 | 225
24 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. | бр. | 2 | 12000 | 10000 | 100
25 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно | бр. | 1 | 18000 | 15000 | 150
26 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | бр. | 3 | 16500 | 13750 | 137.5