## техническа спецификация
Техническа спецификация
№ | Номенклатура | Мярка | количество
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, халати за еднократна употреба
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединява | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000
1.8 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000
1.9 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000
1.1 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000
1.11 | Памперси XL нощни | бр. | 500
1.12 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
1.13 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000
2 | Медицински ръкавици - стерилни
2.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 35000
2.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 10000
2.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 2000
2.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | цф | 2000
2.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | цф | 2000
3 | Медицински ръкавици - нестерилни
3.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000
3.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000
3.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000
3.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000
3.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000
4 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA ) - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.
4.1 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив. | килограми | 800
4.2 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не е пенлив | килограми | 400
4.3 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | килограми | 20
5 | ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ | фл | 30

## Техническо предложение
| Техническо предложение |  |  | Приложение № 6
№ | Номенклатура | Мярка | количество | Търговско наименование | Производител
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, халати за еднократна употреба
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединява | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000
1.8 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000
1.9 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000
1.1 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000
1.11 | Памперси XL нощни | бр. | 500
1.12 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
1.13 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000
2 | Медицински ръкавици - стерилни
2.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 35000
2.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 10000
2.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 2000
2.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | цф | 2000
2.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | цф | 2000
3 | Медицински ръкавици - нестерилни
3.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000
3.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000
3.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000
3.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000
3.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000
4 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA ) - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.
4.1 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив. | килограми | 800
4.2 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не е пенлив | килограми | 400
4.3 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | килограми | 20
5 | ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ | фл | 30
срок за изпълнение .........................................................
Оферти със срок за изпълнение над 48 часа се отстраняват
Дата................................................
Подпис............................................

## Ценово предложение
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 7
№ | Номенклатура | Мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, халати за еднократна употреба
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединява | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000
1.8 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000
1.9 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000
1.1 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000
1.11 | Памперси XL нощни | бр. | 500
1.12 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
1.13 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7.
2 | Медицински ръкавици - стерилни
2.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 35000
2.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 10000
2.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 2000
2.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | цф | 2000
2.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | цф | 2000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7.
3 | Медицински ръкавици - нестерилни
3.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000
3.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000
3.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000
3.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000
3.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7.
4 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA ) - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.
4.1 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив. | килограми | 800
4.2 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не е пенлив | килограми | 400
4.3 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | килограми | 20
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7.
5 | ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ | фл | 30
Дата....................................................
Подпис................................................

## Прогнозни ст-ти
| Прогнозни ст-ти за обособена позиция |  |  | Приложение № 8
| Номенклатура | Мярка | количество | единична цена | Прогнозна стойност | Гаранция за участие - 1% от прогнозна стойност
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, халати за еднократна употреба |  |  |  | 72751 | 727.51
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединява | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000
1.8 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000
1.9 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000
1.1 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000
1.11 | Памперси XL нощни | бр. | 500
1.12 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
1.12 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000
2 | Медицински ръкавици - стерилни |  |  |  | 26500 | 265
2.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 35000
2.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 10000
2.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 2000
2.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | цф | 2000
2.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | цф | 2000
3 | Медицински ръкавици - нестерилни |  |  |  | 47120 | 471.2
3.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000
3.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000
3.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000
3.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000
3.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000
4 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA ) - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг. |  |  |  | 17084 | 170.84
4.1 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив. | килограми | 800
4.2 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не е пенлив | килограми | 400
4.3 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | килограми | 20
5 | ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ | фл | 30 |  | 3000 | 30