## техническа спецификация
Техническа спецификация
№ | Номенклатура | Мярка | количество | детско | общо
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 7000 | 1000 | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 100000 | 3000 | 103000
1.3 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 100000 | 4000 | 104000
1.4 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000 |  | 1000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 100000 | 25000 | 125000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 50000 | 2500 | 52500
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 5000 |  | 5000
1.8 | Спринцовки 100cc трисъставна | бр. | 500 |  | 500
1.9 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 350000 | 27400 | 377400
1.1 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 1000 |  | 1000
1.11 | Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 2500 | 700 | 3200
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) | бр. |  | 700 | 700
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. |  | 150 | 150
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. |  | 50 | 50
2 | Спринцовки за перфузор Браун
2.1 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 8000 | 100 | 8100
2.2 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. |  | 300 | 300
3 | Инфузионни и трансфузионни системи
3.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 75000 | 1000 | 85000
3.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 15000 |  | 10000
3.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 5000 |  | 3000
3.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален филтър на въздуховода. DEHP free 180см | бр. | 1000 | 2500 | 3500
3.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 6000 |  | 11000
3.6 | Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за светлочувствителни медикаменти | бр. | 1000 |  | 1000
3.7 | Система без PVC с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 2000 |  | 2000
3.8 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с въздушен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. |  | 500 | 500
4 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
4.1 | Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.2 | Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.3 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 16 | бр. | 5000 |  | 5000
4.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 18 | бр. | 10000 | 300 | 10300
4.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 20 | бр. | 15000 |  | 15000
4.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 22 | бр. | 17000 |  | 17000
4.8 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 24 | бр. | 2000 |  | 2000
4.9 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 21000 |  | 21000
4.1 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър |  |  | 200 | 200
4.11 | Трипътно кранче | бр. | 14000 | 2000 | 16000
4.12 | Tрипътно кранче устойчиво на агресивни медикаменти | бр. | 1000 |  | 1000
4.13 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800 |  | 800
4.14 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. |  | 25 | 25
4.15 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. |  | 25 | 25
4.16 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. |  | 25 | 25
4.17 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. |  | 25 | 25
4.18 | Система за измерване на ЦВН | бр. | 20 |  | 20
4.19 | Скала за измерване на ЦВН | бр. | 20 |  | 20
4.2 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Югуларис - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 |  | 50
4.21 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Субклавия - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 |  | 50
4.22 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. |  | 50 | 50
4.23 | Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за периферни и централни венозни катетри с минимален остатъчен обем /0,02ml/ | бр. |  | 50 | 50
5 | Катетри и уринаторни торби
5.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 1000 | 51000 | 55000
5.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500 |  | 500
5.3 | Самозалепващ се мъжки външен катетър /кондом/ | бр. | 100 |  | 100
5.4 | Презервативи | бр. | 400 |  | 400
5.5 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс - 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000 | 30 | 4000
5.6 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22 CH със силиконово покритие | бр. | 500 |  | 500
5.7 | Ректален катетър от СН20 до СН28 | бр. | 300 |  | 300
5.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 26000 |  | 26000
5.9 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1000 |  | 2000
5.1 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа | бр. | 500 |  | 500
5.11 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm за малки флакони | бр. | 300 |  | 300
6 | Сонди
6.1 | Сонда Блякмор | бр. | 60 |  | 60
6.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 500 |  | 500
6.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 4000 | 500 | 5000
6.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000 |  | 3000
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50 |  | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20 |  | 20
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50 |  | 50
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 60см. | бр. | 50 |  | 50
1.5 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50 |  | 50
1.6 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10 |  | 10
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 2500 |  | 1500
1.8 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 3000 |  | 4000
1.9 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 5000 |  | 7000
1.1 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 1500 |  | 1500
1.11 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 |  | 200
1.12 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 |  | 200
1.12 | Филтър за лекарствени продукти на водна основа с 0,2 микром мембана, 0,9 мм тръбички | бр. |  | 50 | 50
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 60 |  | 60
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10 |  | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500 |  | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800 |  | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100 |  | 100
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 600 |  | 600
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 300 |  | 200
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба.
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500 |  | 500
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500 |  | 3000
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200 |  | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане | бр. | 200 |  | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200 |  | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 |  | 200
1.7 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 30г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафи усилени по цялата ширина 75/90 см, 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1 лепящ усилен чаршаф 150/240 см; 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 |  | 200
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000 | 40000 | 340000
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000 | 3000 | 55000
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000 | 1000 | 45000
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000 |  | 10000
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000 | 1000 | 10000
3 | Медицински ръкавици - стерилни
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 35000 |  | 35000
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 10000 | 3100 | 13100
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 2000 |  | 2000
3.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 2000 |  | 2000
3.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | чифт | 2000 |  | 2000
4 | Медицински ръкавици - нестерилни
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000 |  | 160000
4.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000 | 8700 | 620000
4.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000 |  | 1000
4.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000 |  | 2000
4.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000 |  | 150000
4 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 40 |  | 40
2 | Гофриран дрен 25/23 cm по 10 броя в опаковка | оп. | 10 |  | 10
3 | Еднократни ръкохватки | бр. | 1000 |  | 2000
4 | Електрод неутрален | бр. | 1000 |  | 2000
5 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 40000 |  | 38000
6 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. |  |  | 2000
7 | Мадицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400 |  | 400
8 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1000 | 100 | 2000
9 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 2500 | 1000 | 4000
10 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20 |  | 20
11 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 300 | 1 | 350
12 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 2000 | 200 | 4000
13 | Сет за плазмофереза | бр. | 50 |  | 50
14 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 30000 | 2000 | 35000
15 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300 |  | 300
16 | Апарат за кръвно налягане - механичен със слушалка | бр. | 60 |  | 60
17 | Памперси XL нощни | бр. | 500 |  | 500
18 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000 | 500 | 40500
19 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. |  | 20 | 20
20 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. |  | 20 | 20
21 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. |  | 20 | 20
22 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см² , контактна площ 125 см² , дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. |  |  | 2000

## Техническо предложение
| Техническо предложение |  |  |  |  | Приложение № 6
№ | Номенклатура | Мярка | количество |  | количество | Търговско наименование | Производител
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 7000 | 1000 | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 100000 | 3000 | 103000
1.3 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 100000 | 4000 | 104000
1.4 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000 |  | 1000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 100000 | 25000 | 125000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 50000 | 2500 | 52500
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 5000 |  | 5000
1.8 | Спринцовки 100cc трисъставна | бр. | 500 |  | 500
1.9 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 350000 | 27400 | 377400
1.1 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 1000 |  | 1000
1.11 | Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 2500 | 700 | 3200
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) | бр. |  | 700 | 700
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. |  | 150 | 150
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. |  | 50 | 50
2 | Спринцовки за перфузор Браун
2.1 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 8000 | 100 | 8100
2.2 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. |  | 300 | 300
3 | Инфузионни и трансфузионни системи
3.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 75000 | 1000 | 85000
3.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 15000 |  | 10000
3.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 5000 |  | 3000
3.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален филтър на въздуховода. DEHP free 180см | бр. | 1000 | 2500 | 3500
3.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 6000 |  | 11000
3.6 | Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за светлочувствителни медикаменти | бр. | 1000 |  | 1000
3.7 | Система без PVC с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 2000 |  | 2000
3.8 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с въздушен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. |  | 500 | 500
4 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
4.1 | Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.2 | Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.3 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 16 | бр. | 5000 |  | 5000
4.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 18 | бр. | 10000 | 300 | 10300
4.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 20 | бр. | 15000 |  | 15000
4.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 22 | бр. | 17000 |  | 17000
4.8 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 24 | бр. | 2000 |  | 2000
4.9 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 21000 |  | 21000
4.1 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър |  |  | 200 | 200
4.11 | Трипътно кранче | бр. | 14000 | 2000 | 16000
4.12 | Tрипътно кранче устойчиво на агресивни медикаменти | бр. | 1000 |  | 1000
4.13 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800 |  | 800
4.14 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. |  | 25 | 25
4.15 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. |  | 25 | 25
4.16 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. |  | 25 | 25
4.17 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. |  | 25 | 25
4.18 | Система за измерване на ЦВН | бр. | 20 |  | 20
4.19 | Скала за измерване на ЦВН | бр. | 20 |  | 20
4.2 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Югуларис - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 |  | 50
4.21 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Субклавия - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 |  | 50
4.22 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. |  | 50 | 50
4.23 | Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за периферни и централни венозни катетри с минимален остатъчен обем /0,02ml/ | бр. |  | 50 | 50
5 | Катетри и уринаторни торби
5.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 1000 | 51000 | 55000
5.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500 |  | 500
5.3 | Самозалепващ се мъжки външен катетър /кондом/ | бр. | 100 |  | 100
5.4 | Презервативи | бр. | 400 |  | 400
5.5 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс - 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000 | 30 | 4000
5.6 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22 CH със силиконово покритие | бр. | 500 |  | 500
5.7 | Ректален катетър от СН20 до СН28 | бр. | 300 |  | 300
5.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 26000 |  | 26000
5.9 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1000 |  | 2000
5.1 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа | бр. | 500 |  | 500
5.11 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm за малки флакони | бр. | 300 |  | 300
6 | Сонди
6.1 | Сонда Блякмор | бр. | 60 |  | 60
6.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 500 |  | 500
6.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 4000 | 500 | 5000
6.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000 |  | 3000
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50 |  | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20 |  | 20
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50 |  | 50
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 60см. | бр. | 50 |  | 50
1.5 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50 |  | 50
1.6 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10 |  | 10
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 2500 |  | 1500
1.8 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 3000 |  | 4000
1.9 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 5000 |  | 7000
1.1 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 1500 |  | 1500
1.11 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 |  | 200
1.12 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 |  | 200
1.12 | Филтър за лекарствени продукти на водна основа с 0,2 микром мембана, 0,9 мм тръбички | бр. |  | 50 | 50
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 60 |  | 60
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10 |  | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500 |  | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800 |  | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100 |  | 100
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 600 |  | 600
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 300 |  | 200
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба.
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500 |  | 500
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500 |  | 3000
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200 |  | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане. | бр. | 200 |  | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200 |  | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 |  | 200
1.7 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 30г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафи усилени по цялата ширина 75/90 см, 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1 лепящ усилен чаршаф 150/240 см; 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 |  | 200
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000 | 40000 | 340000
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000 | 3000 | 55000
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000 | 1000 | 45000
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000 |  | 10000
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000 | 1000 | 10000
3 | Медицински ръкавици - стерилни
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 35000 |  | 35000
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 10000 | 3100 | 13100
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 2000 |  | 2000
3.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 2000 |  | 2000
3.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | чифт | 2000 |  | 2000
4 | Медицински ръкавици - нестерилни
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000 |  | 160000
4.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000 | 8700 | 620000
4.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000 |  | 1000
4.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000 |  | 2000
4.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000 |  | 150000
4 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 40 |  | 40
2 | Гофриран дрен 25/23 cm по 10 броя в опаковка | оп. | 10 |  | 10
3 | Еднократни ръкохватки | бр. | 1000 |  | 2000
4 | Електрод неутрален | бр. | 1000 |  | 2000
5 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 40000 |  | 38000
6 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. |  |  | 2000
7 | Мадицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400 |  | 400
8 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1000 | 100 | 2000
9 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 2500 | 1000 | 4000
10 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20 |  | 20
11 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 300 | 1 | 350
12 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 2000 | 200 | 4000
13 | Сет за плазмофереза | бр. | 50 |  | 50
14 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 30000 | 2000 | 35000
15 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300 |  | 300
16 | Апарат за кръвно налягане - механичен със слушалка | бр. | 60 |  | 60
17 | Памперси XL нощни | бр. | 500 |  | 500
18 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000 | 500 | 40500
19 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. |  | 20 | 20
20 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. |  | 20 | 20
21 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. |  | 20 | 20
22 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см² , контактна площ 125 см² , дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. |  |  | 2000
Дата…………………………………
Подпис…………………………………

## Ценова оферта
| Ценово предложение | [5 empty] | Приложение № 8
№ | Номенклатура | Мярка |  |  | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 7000 | 1000 | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 100000 | 3000 | 103000
1.3 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 100000 | 4000 | 104000
1.4 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000 |  | 1000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 100000 | 25000 | 125000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 50000 | 2500 | 52500
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 5000 |  | 5000
1.8 | Спринцовки 100cc трисъставна | бр. | 500 |  | 500
1.9 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 350000 | 27400 | 377400
1.1 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 1000 |  | 1000
1.11 | Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 2500 | 700 | 3200
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) | бр. |  | 700 | 700
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. |  | 150 | 150
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. |  | 50 | 50
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
2 | Спринцовки за перфузор Браун
2.1 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 8000 | 100 | 8100
2.2 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. |  | 300 | 300
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
3 | Инфузионни и трансфузионни системи
3.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 75000 | 1000 | 85000
3.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 15000 |  | 10000
3.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 5000 |  | 3000
3.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален филтър на въздуховода. DEHP free 180см | бр. | 1000 | 2500 | 3500
3.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 6000 |  | 11000
3.6 | Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за светлочувствителни медикаменти | бр. | 1000 |  | 1000
3.7 | Система без PVC с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 2000 |  | 2000
3.8 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с въздушен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. |  | 500 | 500
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
4 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
4.1 | Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.2 | Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.3 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500
4.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 16 | бр. | 5000 |  | 5000
4.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 18 | бр. | 10000 | 300 | 10300
4.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 20 | бр. | 15000 |  | 15000
4.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 22 | бр. | 17000 |  | 17000
4.8 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 24 | бр. | 2000 |  | 2000
4.9 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 21000 |  | 21000
4.1 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър |  |  | 200 | 200
4.11 | Трипътно кранче | бр. | 14000 | 2000 | 16000
4.12 | Tрипътно кранче устойчиво на агресивни медикаменти | бр. | 1000 |  | 1000
4.13 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800 |  | 800
4.14 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. |  | 25 | 25
4.15 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. |  | 25 | 25
4.16 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. |  | 25 | 25
4.17 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. |  | 25 | 25
4.18 | Система за измерване на ЦВН | бр. | 20 |  | 20
4.19 | Скала за измерване на ЦВН | бр. | 20 |  | 20
4.2 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Югуларис - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 |  | 50
4.21 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Субклавия - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 |  | 50
4.22 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. |  | 50 | 50
4.23 | Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за периферни и централни венозни катетри с минимален остатъчен обем /0,02ml/ | бр. |  | 50 | 50
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
5 | Катетри и уринаторни торби
5.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 1000 | 51000 | 55000
5.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500 |  | 500
5.3 | Самозалепващ се мъжки външен катетър /кондом/ | бр. | 100 |  | 100
5.4 | Презервативи | бр. | 400 |  | 400
5.5 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс - 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000 | 30 | 4000
5.6 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22 CH със силиконово покритие | бр. | 500 |  | 500
5.7 | Ректален катетър от СН20 до СН28 | бр. | 300 |  | 300
5.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 26000 |  | 26000
5.9 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1000 |  | 2000
5.1 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа | бр. | 500 |  | 500
5.11 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm за малки флакони | бр. | 300 |  | 300
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
6 | Сонди
6.1 | Сонда Блякмор | бр. | 60 |  | 60
6.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 500 |  | 500
6.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 4000 | 500 | 5000
6.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000 |  | 3000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50 |  | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20 |  | 20
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50 |  | 50
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 60см. | бр. | 50 |  | 50
1.5 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50 |  | 50
1.6 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10 |  | 10
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 2500 |  | 1500
1.8 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 3000 |  | 4000
1.9 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 5000 |  | 7000
1.1 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 1500 |  | 1500
1.11 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 |  | 200
1.12 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 |  | 200
1.12 | Филтър за лекарствени продукти на водна основа с 0,2 микром мембана, 0,9 мм тръбички | бр. |  | 50 | 50
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 60 |  | 60
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10 |  | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500 |  | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800 |  | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000 |  | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100 |  | 100
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 600 |  | 600
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 300 |  | 200
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба.
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500 |  | 500
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500 |  | 3000
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200 |  | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, | бр. | 200 |  | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200 |  | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 |  | 200
1.7 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 30г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафи усилени по цялата ширина 75/90 см, 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1 лепящ усилен чаршаф 150/240 см; 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 |  | 200
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000 | 40000 | 340000
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000 | 3000 | 55000
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000 | 1000 | 45000
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000 |  | 10000
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000 | 1000 | 10000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
3 | Медицински ръкавици - стерилни
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 35000 |  | 35000
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 10000 | 3100 | 13100
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 2000 |  | 2000
3.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 2000 |  | 2000
3.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | чифт | 2000 |  | 2000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
4 | Медицински ръкавици - нестерилни
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000 |  | 160000
4.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000 | 8700 | 620000
4.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000 |  | 1000
4.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000 |  | 2000
4.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000 |  | 150000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7
4 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 40 |  | 40
2 | Гофриран дрен 25/23 cm по 10 броя в опаковка | оп. | 10 |  | 10
3 | Еднократни ръкохватки | бр. | 1000 |  | 2000
4 | Електрод неутрален | бр. | 1000 |  | 2000
5 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 40000 |  | 38000
6 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. |  |  | 2000
7 | Мадицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400 |  | 400
8 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1000 | 100 | 2000
9 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 2500 | 1000 | 4000
10 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20 |  | 20
11 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 300 | 1 | 350
12 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 2000 | 200 | 4000
13 | Сет за плазмофереза | бр. | 50 |  | 50
14 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 30000 | 2000 | 35000
15 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300 |  | 300
16 | Апарат за кръвно налягане - механичен със слушалка | бр. | 60 |  | 60
17 | Памперси XL нощни | бр. | 500 |  | 500
18 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000 | 500 | 40500
19 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. |  | 20 | 20
20 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. |  | 20 | 20
21 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. |  | 20 | 20
22 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см² , контактна площ 125 см² , дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. |  |  | 2000
Дата…………………………………
Подпис…………………………………

## Прогнозни стойности
| Прогнозни ст-ти за номенклатурни единици от обособена позиция | [5 empty] | Приложение № 9 |  | Приложение № 8
№ | Номенклатура | Мярка | количество | детско | общо | единична цена | Прогнозна стойност | Гаранция за участие - 1% от прогнозна стойност | Прогнозна стойност | Гаранция за участие - 1% от прогнозна стойност
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли | [5 empty] | 50561 | 505.61
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 7000 | 1000 | 8000 | 0.08 |  |  | 640 | 6.4
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 100000 | 3000 | 103000 | 0.03 |  |  | 3090 | 30.9
1.3 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 100000 | 4000 | 104000 | 0.05 |  |  | 5200 | 52
1.4 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000 |  | 1000 | 0.68 |  |  | 680 | 6.8
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 100000 | 25000 | 125000 | 0.07 |  |  | 8750 | 87.5
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 50000 | 2500 | 52500 | 0.11 |  |  | 5775 | 57.75
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 5000 |  | 5000 | 0.45 |  |  | 2250 | 22.5
1.8 | Спринцовки 100cc трисъставна | бр. | 500 |  | 500 | 1.16 |  |  | 580 | 5.8
1.9 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 350000 | 27400 | 377400 | 0.03 |  |  | 11322 | 113.22
1.1 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 1000 |  | 1000 | 2.16 |  |  | 2160 | 21.6
1.11 | Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 2500 | 700 | 3200 | 2.26 |  |  | 7232 | 72.32
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) | бр. |  | 700 | 700 | 1.26 |  |  | 882 | 8.82
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. |  | 150 | 150 | 10 |  |  | 1500 | 15
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. |  | 50 | 50 | 10 |  |  | 500 | 5
2 | Спринцовки за перфузор Браун | [5 empty] | 10584 | 105.84 |  | 0
2.1 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 8000 | 100 | 8100 | 1.26 |  |  | 10206 | 102.06
2.2 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. |  | 300 | 300 | 1.26 |  |  | 378 | 3.78
3 | Инфузионни и трансфузионни системи | [5 empty] | 83395 | 833.95
3.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 75000 | 1000 | 85000 | 0.42 |  |  | 35700 | 357
3.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 15000 |  | 10000 | 0.45 |  |  | 4500 | 45
3.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 5000 |  | 3000 | 0.49 |  |  | 1470 | 14.7
3.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален филтър на въздуховода. DEHP free 180см | бр. | 1000 | 2500 | 3500 | 1.32 |  |  | 4620 | 46.2
3.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 6000 |  | 11000 | 0.54 |  |  | 5940 | 59.4
3.6 | Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за светлочувствителни медикаменти | бр. | 1000 |  | 1000 | 3.18 |  |  | 3180 | 31.8
3.7 | Система без PVC с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 2000 |  | 2000 | 13.68 |  |  | 27360 | 273.6
3.8 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с въздушен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. |  | 500 | 500 | 1.25 |  |  | 625 | 6.25
4 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри | [5 empty] | 59726 | 597.26
4.1 | Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500 | 1.26 |  |  | 630 | 6.3
4.2 | Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500 | 1.26 |  |  | 630 | 6.3
4.3 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 |  | 500 | 1.26 |  |  | 630 | 6.3
4.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 16 | бр. | 5000 |  | 5000 | 0.37 |  |  | 1850 | 18.5
4.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 18 | бр. | 10000 | 300 | 10300 | 0.37 |  |  | 3811 | 38.11
4.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 20 | бр. | 15000 |  | 15000 | 0.37 |  |  | 5550 | 55.5
4.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 22 | бр. | 17000 |  | 17000 | 0.37 |  |  | 6290 | 62.9
4.8 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 24 | бр. | 2000 |  | 2000
4.9 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 21000 |  | 21000 | 0.07 |  |  | 1470 | 14.7
4.1 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър |  |  | 200 | 200 | 0.1 |  |  | 20 | 0.2
4.11 | Трипътно кранче | бр. | 14000 | 2000 | 16000 | 0.36 |  |  | 5760 | 57.6
4.12 | Tрипътно кранче устойчиво на агресивни медикаменти | бр. | 1000 |  | 1000 | 0.61 |  |  | 610 | 6.1
4.13 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800 |  | 800 | 29.8 |  |  | 23840 | 238.4
4.14 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. |  | 25 | 25 | 65.4 |  |  | 1635 | 16.35
4.15 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. |  | 25 | 25 | 65.4 |  |  | 1635 | 16.35
4.16 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. |  | 25 | 25 | 65.4 |  |  | 1635 | 16.35
4.17 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. |  | 25 | 25 | 65.4 |  |  | 1635 | 16.35
4.18 | Система за измерване на ЦВН | бр. | 20 |  | 20 | 3.24 |  |  | 64.8 | 0.648
4.19 | Скала за измерване на ЦВН | бр. | 20 |  | 20 | 4.16 |  |  | 83.2 | 0.832
4.2 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Югуларис - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 |  | 50 | 17.87 |  |  | 893.5 | 8.935
4.21 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Субклавия - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 |  | 50 | 17.87 |  |  | 893.5 | 8.935
4.22 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. |  | 50 | 50 | 1.6 |  |  | 80 | 0.8
4.23 | Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за периферни и централни венозни катетри с минимален остатъчен обем /0,02ml/ | бр. |  | 50 | 50 | 1.6 |  |  | 80 | 0.8
5 | Катетри и уринаторни торби | [5 empty] | 38569 | 385.69
5.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 1000 | 51000 | 55000 | 0.39 |  |  | 21450 | 214.5
5.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500 |  | 500 | 0.89 |  |  | 445 | 4.45
5.3 | Самозалепващ се мъжки външен катетър /кондом/ | бр. | 100 |  | 100 | 0.61 |  |  | 61 | 0.61
5.4 | Презервативи | бр. | 400 |  | 400 | 0.24 |  |  | 96 | 0.96
5.5 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс - 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000 | 30 | 4000 | 0.68 |  |  | 2720 | 27.2
5.6 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22 CH със силиконово покритие | бр. | 500 |  | 500 | 1.32 |  |  | 660 | 6.6
5.7 | Ректален катетър от СН20 до СН28 | бр. | 300 |  | 300 | 0.52 |  |  | 156 | 1.56
5.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 26000 |  | 26000 | 0.28 |  |  | 7280 | 72.8
5.9 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1000 |  | 2000 | 2.46 |  |  | 4920 | 49.2
5.1 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа | бр. | 500 |  | 500 | 0.98 |  |  | 490 | 4.9
5.11 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm за малки флакони | бр. | 300 |  | 300 | 0.97 |  |  | 291 | 2.91
6 | Сонди | [5 empty] | 8622 | 86.22
6.1 | Сонда Блякмор | бр. | 60 |  | 60 | 72.45 |  |  | 4347 | 43.47
6.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 500 |  | 500 | 0.85 |  |  | 425 | 4.25
6.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 4000 | 500 | 5000 | 0.35 |  |  | 1750 | 17.5
6.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000 |  | 3000 | 0.7 |  |  | 2100 | 21
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия | [5 empty] | 40814.5 | 408.145
1.1 | Небулайзер | бр. | 50 |  | 50 | 4.25 |  |  | 212.5 | 2.125
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20 |  | 20 | 8.75 |  |  | 175 | 1.75
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50 |  | 50 | 12.56 |  |  | 628 | 6.28
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 60см. | бр. | 50 |  | 50 | 43.68 |  |  | 2184 | 21.84
1.5 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50 |  | 50 | 68.95 |  |  | 3447.5 | 34.475
1.6 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10 |  | 10 | 139.85 |  |  | 1398.5 | 13.985
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 2500 |  | 1500 | 1.85 |  |  | 2775 | 27.75
1.8 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 3000 |  | 4000 | 0.89 |  |  | 3560 | 35.6
1.9 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 5000 |  | 7000 | 2.16 |  |  | 15120 | 151.2
1.1 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 1500 |  | 1500 | 3.52 |  |  | 5280 | 52.8
1.11 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 |  | 200 | 7.15 |  |  | 1430 | 14.3
1.12 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 |  | 200 | 21.27 |  |  | 4254 | 42.54
1.12 | Филтър за лекарствени продукти на водна основа с 0,2 микром мембана, 0,9 мм тръбички | бр. |  | 50 | 50 | 7 |  |  | 350 | 3.5
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски | [5 empty] | 16734.3 | 167.343
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 60 |  | 60 | 21.38 |  |  | 1282.8 | 12.828
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10 |  | 10 | 92.45 |  |  | 924.5 | 9.245
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500 |  | 500 | 1.67 |  |  | 835 | 8.35
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800 |  | 800 | 1.32 |  |  | 1056 | 10.56
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000 |  | 1000 | 1.32 |  |  | 1320 | 13.2
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000 |  | 1000 | 1.32 |  |  | 1320 | 13.2
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000 |  | 1000 | 1.32 |  |  | 1320 | 13.2
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000 |  | 1000 | 1.32 |  |  | 1320 | 13.2
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100 |  | 100 | 13.62 |  |  | 1362 | 13.62
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 600 |  | 600 | 7.83 |  |  | 4698 | 46.98
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 300 |  | 200 | 6.48 |  |  | 1296 | 12.96
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба. | [5 empty] | 41185 | 411.85
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500 |  | 500 | 4.05 |  |  | 2025 | 20.25
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500 |  | 3000 | 7.19 |  |  | 21570 | 215.7
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200 |  | 200 | 28.16 |  |  | 5632 | 56.32
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200 |  | 200 | 4.32 |  |  | 864 | 8.64
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200 |  | 200 | 4.45 |  |  | 890 | 8.9
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 |  | 200 | 21.02 |  |  | 4204 | 42.04
1.7 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 30г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафи усилени по цялата ширина 75/90 см, 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1 лепящ усилен чаршаф 150/240 см; 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 |  | 200 | 30 |  |  | 6000 | 60
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба | [5 empty] | 23050 | 230.5
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000 | 40000 | 340000 | 0.03 |  |  | 10200 | 102
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000 | 3000 | 55000 | 0.05 |  |  | 2750 | 27.5
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000 | 1000 | 45000 | 0.04 |  |  | 1800 | 18
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000 |  | 10000 | 0.76 |  |  | 7600 | 76
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000 | 1000 | 10000 | 0.07 |  |  | 700 | 7
3 | Медицински ръкавици - стерилни | [5 empty] | 24806 | 248.06
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 35000 |  | 35000 | 0.34 |  |  | 11900 | 119
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 10000 | 3100 | 13100 | 0.46 |  |  | 6026 | 60.26
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 2000 |  | 2000 | 0.75 |  |  | 1500 | 15
3.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 2000 |  | 2000 | 1.82 |  |  | 3640 | 36.4
3.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | чифт | 2000 |  | 2000 | 0.87 |  |  | 1740 | 17.4
4 | Медицински ръкавици - нестерилни | [5 empty] | 47210 | 472.1
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000 |  | 160000 | 0.05 |  |  | 8000 | 80
4.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000 | 8700 | 620000 | 0.06 |  |  | 37200 | 372
4.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000 |  | 1000 | 0.09 |  |  | 90 | 0.9
4.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000 |  | 2000 | 0.21 |  |  | 420 | 4.2
4.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000 |  | 150000 | 0.01 |  |  | 1500 | 15
4 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 40 |  | 40 | 9.75 | 390 | 3.9 | 390 | 3.9
2 | Гофриран дрен 25/23 cm по 10 броя в опаковка | оп. | 10 |  | 10 | 1.86 | 18.6 | 0.186 | 18.6 | 0.186
3 | Еднократни ръкохватки | бр. | 1000 |  | 2000 | 3.77 | 7540 | 75.4 | 7540 | 75.4
4 | Електрод неутрален | бр. | 1000 |  | 2000 | 1.3 | 2600 | 26 | 2600 | 26
5 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 40000 |  | 38000 | 0.11 | 4180 | 41.8 | 4180 | 41.8
6 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. |  |  | 2000 | 0.11 | 220 | 2.2 | 220 | 2.2
7 | Мадицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400 |  | 400 | 3.78 | 1512 | 15.12 | 1512 | 15.12
8 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1000 | 100 | 2000 | 1.23 | 2460 | 24.6 | 2460 | 24.6
9 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 2500 | 1000 | 4000 | 2 | 8000 | 80 | 8000 | 80
10 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20 |  | 20 | 28.65 | 573 | 5.73 | 573 | 5.73
11 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 300 | 1 | 350 | 8.2 | 2870 | 28.7 | 2870 | 28.7
12 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 2000 | 200 | 4000 | 0.3 | 1200 | 12 | 1200 | 12
13 | Сет за плазмофереза | бр. | 50 |  | 50 | 85 | 4250 | 42.5 | 4250 | 42.5
14 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 30000 | 2000 | 35000 | 0.02 | 700 | 7 | 700 | 7
15 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300 |  | 300 | 10 | 3000 | 30 | 3000 | 30
16 | Апарат за кръвно налягане - механичен със слушалка | бр. | 60 |  | 60 | 14 | 840 | 8.4 | 840 | 8.4
17 | Памперси XL нощни | бр. | 500 |  | 500 | 0.78 | 390 | 3.9 | 390 | 3.9
18 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000 | 500 | 40500 | 0.48 | 19440 | 194.4 | 19440 | 194.4
19 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. |  | 20 | 20 | 28 | 560 | 5.6 | 560 | 5.6
20 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. |  | 20 | 20 | 28 | 560 | 5.6 | 560 | 5.6
21 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. |  | 20 | 20 | 20 | 400 | 4 | 400 | 4
22 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см² , контактна площ 125 см² , дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. |  |  | 2000 | 3 | 6000 | 60 | 6000 | 60
[7 empty] | 512960.4 |  | 512960.4 | 5129.604