## ТП
| Техническо предложение |  |  |  | Приложение № 6
об. поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество | търговско наименование
1 | 2 | 4 | 5 | 6
І. | Лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за биохимичен анализатор Architect c8000
Специфични консумативи
1 | Detergent A | 2 x 500 ml | опаковка | 6
2 | Detergent B | 4 x 250 ml | опаковка | 3
3 | Alkaline Wash | 2 x 500 ml | опаковка | 10
4 | Acid Wash | 2 x 500 ml | опаковка | 10
5 | Water Bath Additive | 2 x 500 ml | опаковка | 3
6 | ICT Reference solution | 2 x 2000 ml | опаковка | 10
7 | ICT Cleaning Fluid |  | опаковка | 3
8 | Cuvette Drying Tip (x2); 09D51-02 |  | брой | 2
9 | Cuvette Wiper (x2); 09D42-02 |  | брой | 2
10 | Valve, Poppet set (x2); 09D36-02 |  | брой | 2
11 | Bellows, Bellows only; 2-89054-02 |  | брой | 2
12 | Diaphragm, Vacuum Pump New Style; 2-94796-02 |  | брой | 2
13 | Diaphragm, Vacuum 1; 7-93426-01 |  | брой | 2
14 | Reagent syringe Seal Tip #1 (x4); 09D39-02 |  | брой | 2
15 | Reagent syringe Seal Tip #2 (x4); 09D40-02 |  | брой | 2
16 | Reagent Syringe O-Ring 09D53-02 |  | брой | 4
17 | Sample Syringe Seal Tip #1 (x4); 09D37-02 |  | брой | 2
18 | Sample Syringe Seal Tip #2 (x4); 09D38-02 |  | брой | 2
19 | Samplesyringe O-ring; 09D52-02 |  | брой | 2
20 | ICT Rf Sol Check Valve (x2); 09D35-02 |  | брой | 2
21 | ICT Модул за определяне на електролити |  | брой | 2
22 | 1 ml Syringe (x4); 09D41-02 |  | брой | 2
23 | Source Lamp; 09D45-02 |  | брой | 3
24 | Миксер модел N BSM10-4621 Toshiba |  | брой | 1
25 | Държачи за малки правоъгълни ладии |  | брой | 10
Лабораторни реактиви и химикали
26 | ICT Sample Diluent (ICTD5) | R1:10x90 ml | опаковка | 2
27 | ICT Serum Calibrator | 5 x 10 ml | опаковка | 3
28 | ICT Urine Calibrator | 5 x 10 ml | опаковка | 3
29 | Albumin | 840 ml | опаковка | 2
30 | Total Protein | 840 ml | опаковка | 5
31 | Microalbumin | 130 ml | опаковка | 12
32 | Upro (Общ белтък в урина) | 72 мл | опаковка | 12
33 | Glucose | 90 ml | опаковка | 13
34 | Urea | 110 ml | опаковка | 8
35 | Creatinine | 595 ml | опаковка | 8
36 | Uric Acid | 340 ml | опаковка | 5
37 | Bilirubin Total | 700 ml | опаковка | 4
38 | Bilirubin Direct | 520 ml | опаковка | 2
39 | Calcium | 65 ml | опаковка | 2
40 | Magnesium | 250 ml | опаковка | 3
41 | Phosphorus | 222 ml | опаковка | 4
42 | Iron | 297 ml | опаковка | 5
43 | UIBC Liquid | 96 ml | опаковка | 6
44 | CRP Vario | 516 ml | опаковка | 5
45 | Cholesterol | 840 ml | опаковка | 5
46 | HDL | 336 ml | опаковка | 5
47 | LDL | 146 ml | опаковка | 2
48 | Triglyceride | 840 ml | опаковка | 5
49 | Lpa | 30 ml | опаковка | 2
50 | apoA | 90 ml | опаковка | 2
51 | apoB | 90 ml | опаковка | 2
52 | AST | 910 ml | опаковка | 5
53 | ALT | 910 ml | опаковка | 5
54 | ALP | 160 ml | опаковка | 3
55 | GGT | 505 ml | опаковка | 12
56 | Amyl | 105 ml | опаковка | 4
57 | LDH | 330 ml | опаковка | 3
58 | Lipase | 365 ml | опаковка | 4
59 | CK | 315 ml | опаковка | 5
60 | CK-MB | 138 ml | опаковка | 4
61 | IgA | 112 ml | опаковка | 2
62 | IgG | 160 ml | опаковка | 2
63 | IgM | 112 ml | опаковка | 2
64 | C3 | 84 ml | опаковка | 2
65 | C4 | 84 ml | опаковка | 2
66 | MCC Calibrator | 6 x 5 ml | опаковка | 3
67 | SProt Calibrator | 3 x 12 | опаковка | 6
68 | Bilirubin Callibrator | 5 x 15 ml | опаковка | 2
69 | Microalbumin Calibrator | 1 x 2 ml | опаковка | 1
70 | Urine Protein Calibrator | 1 x 5 ml | опаковка | 2
71 | CRP Calibrator Set | 7 x 2 ml | опаковка | 2
72 | APO Calibrator | 1 x 1 ml | опаковка | 1
73 | CK-MB Calibrator | 2 x 1 ml | опаковка | 2
74 | HDL Calibrator | 1 x 6 ml | опаковка | 2
75 | LDL Calibrator | 3 x 1 ml | опаковка | 1
76 | IRON/MG Calibrator | 5 x 15 ml | опаковка | 2
77 | Lipase Calibrator | 2 x 3 ml | опаковка | 1
78 | Lpa Calibrator | 5 x 1 ml | опаковка | 1
79 | CK-MB Control | 2 x 1 ml | опаковка | 2
80 | LIQ CHEM Premium Plus 2 | 12 x 5 ml | опаковка | 1
81 | LIQ CHEM Premium Plus 3 | 12 x 5 ml | опаковка | 1
82 | Urine control | 2 x 6 x 5 ml | опаковка | 6
83 | Lpa Control | 3 x 1 ml | опаковка | 1
84 | CRP Control | 3 x 2 ml | опаковка | 2
ІІ. | Контроли за биохимичен анализатор
1 | Контроли за биохимичен анализатор Ниво 2 | 12 x 5 ml | опаковка | 12
2 | Контроли за биохимичен анализатор Ниво 3 | 13 x 5 ml | опаковка | 12
Срок на доставка…………………..часа
Дата……………………………..
Подпис ………………………….

## ТС
Техническа спецификация
об. поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество
1 | 2 | 4 | 5 | 6
І. | Лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за биохимичен анализатор Architect c8000
Специфични консумативи
1 | Detergent A | 2 x 500 ml | опаковка | 6
2 | Detergent B | 4 x 250 ml | опаковка | 3
3 | Alkaline Wash | 2 x 500 ml | опаковка | 10
4 | Acid Wash | 2 x 500 ml | опаковка | 10
5 | Water Bath Additive | 2 x 500 ml | опаковка | 3
6 | ICT Reference solution | 2 x 2000 ml | опаковка | 10
7 | ICT Cleaning Fluid |  | опаковка | 3
8 | Cuvette Drying Tip (x2); 09D51-02 |  | брой | 2
9 | Cuvette Wiper (x2); 09D42-02 |  | брой | 2
10 | Valve, Poppet set (x2); 09D36-02 |  | брой | 2
11 | Bellows, Bellows only; 2-89054-02 |  | брой | 2
12 | Diaphragm, Vacuum Pump New Style; 2-94796-02 |  | брой | 2
13 | Diaphragm, Vacuum 1; 7-93426-01 |  | брой | 2
14 | Reagent syringe Seal Tip #1 (x4); 09D39-02 |  | брой | 2
15 | Reagent syringe Seal Tip #2 (x4); 09D40-02 |  | брой | 2
16 | Reagent Syringe O-Ring 09D53-02 |  | брой | 4
17 | Sample Syringe Seal Tip #1 (x4); 09D37-02 |  | брой | 2
18 | Sample Syringe Seal Tip #2 (x4); 09D38-02 |  | брой | 2
19 | Samplesyringe O-ring; 09D52-02 |  | брой | 2
20 | ICT Rf Sol Check Valve (x2); 09D35-02 |  | брой | 2
21 | ICT Модул за определяне на електролити |  | брой | 2
22 | 1 ml Syringe (x4); 09D41-02 |  | брой | 2
23 | Source Lamp; 09D45-02 |  | брой | 3
24 | Миксер модел N BSM10-4621 Toshiba |  | брой | 1
25 | Държачи за малки правоъгълни ладии |  | брой | 10
Лабораторни реактиви и химикали
26 | ICT Sample Diluent (ICTD5) | R1:10x90 ml | опаковка | 2
27 | ICT Serum Calibrator | 5 x 10 ml | опаковка | 3
28 | ICT Urine Calibrator | 5 x 10 ml | опаковка | 3
29 | Albumin | 840 ml | опаковка | 2
30 | Total Protein | 840 ml | опаковка | 5
31 | Microalbumin | 130 ml | опаковка | 12
32 | Upro (Общ белтък в урина) | 72 мл | опаковка | 12
33 | Glucose | 90 ml | опаковка | 13
34 | Urea | 110 ml | опаковка | 8
35 | Creatinine | 595 ml | опаковка | 8
36 | Uric Acid | 340 ml | опаковка | 5
37 | Bilirubin Total | 700 ml | опаковка | 4
38 | Bilirubin Direct | 520 ml | опаковка | 2
39 | Calcium | 65 ml | опаковка | 2
40 | Magnesium | 250 ml | опаковка | 3
41 | Phosphorus | 222 ml | опаковка | 4
42 | Iron | 297 ml | опаковка | 5
43 | UIBC Liquid | 96 ml | опаковка | 6
44 | CRP Vario | 516 ml | опаковка | 5
45 | Cholesterol | 840 ml | опаковка | 5
46 | HDL | 336 ml | опаковка | 5
47 | LDL | 146 ml | опаковка | 2
48 | Triglyceride | 840 ml | опаковка | 5
49 | Lpa | 30 ml | опаковка | 2
50 | apoA | 90 ml | опаковка | 2
51 | apoB | 90 ml | опаковка | 2
52 | AST | 910 ml | опаковка | 5
53 | ALT | 910 ml | опаковка | 5
54 | ALP | 160 ml | опаковка | 3
55 | GGT | 505 ml | опаковка | 12
56 | Amyl | 105 ml | опаковка | 4
57 | LDH | 330 ml | опаковка | 3
58 | Lipase | 365 ml | опаковка | 4
59 | CK | 315 ml | опаковка | 5
60 | CK-MB | 138 ml | опаковка | 4
61 | IgA | 112 ml | опаковка | 2
62 | IgG | 160 ml | опаковка | 2
63 | IgM | 112 ml | опаковка | 2
64 | C3 | 84 ml | опаковка | 2
65 | C4 | 84 ml | опаковка | 2
66 | MCC Calibrator | 6 x 5 ml | опаковка | 3
67 | SProt Calibrator | 3 x 12 | опаковка | 6
68 | Bilirubin Callibrator | 5 x 15 ml | опаковка | 2
69 | Microalbumin Calibrator | 1 x 2 ml | опаковка | 1
70 | Urine Protein Calibrator | 1 x 5 ml | опаковка | 2
71 | CRP Calibrator Set | 7 x 2 ml | опаковка | 2
72 | APO Calibrator | 1 x 1 ml | опаковка | 1
73 | CK-MB Calibrator | 2 x 1 ml | опаковка | 2
74 | HDL Calibrator | 1 x 6 ml | опаковка | 2
75 | LDL Calibrator | 3 x 1 ml | опаковка | 1
76 | IRON/MG Calibrator | 5 x 15 ml | опаковка | 2
77 | Lipase Calibrator | 2 x 3 ml | опаковка | 1
78 | Lpa Calibrator | 5 x 1 ml | опаковка | 1
79 | CK-MB Control | 2 x 1 ml | опаковка | 2
80 | LIQ CHEM Premium Plus 2 | 12 x 5 ml | опаковка | 1
81 | LIQ CHEM Premium Plus 3 | 12 x 5 ml | опаковка | 1
82 | Urine control | 2 x 6 x 5 ml | опаковка | 6
83 | Lpa Control | 3 x 1 ml | опаковка | 1
84 | CRP Control | 3 x 2 ml | опаковка | 2
ІІ. | Контроли за биохимичен анализатор
1 | Контроли за биохимичен анализатор Ниво 2 | 12 x 5 ml | опаковка | 12
2 | Контроли за биохимичен анализатор Ниво 3 | 13 x 5 ml | опаковка | 12

## ЦП
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 8
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
І. | Лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за биохимичен анализатор Architect c8000
Специфични консумативи
1 | Detergent A | 2 x 500 ml | опаковка | 6
2 | Detergent B | 4 x 250 ml | опаковка | 3
3 | Alkaline Wash | 2 x 500 ml | опаковка | 10
4 | Acid Wash | 2 x 500 ml | опаковка | 10
5 | Water Bath Additive | 2 x 500 ml | опаковка | 3
6 | ICT Reference solution | 2 x 2000 ml | опаковка | 10
7 | ICT Cleaning Fluid |  | опаковка | 3
8 | Cuvette Drying Tip (x2); 09D51-02 |  | брой | 2
9 | Cuvette Wiper (x2); 09D42-02 |  | брой | 2
10 | Valve, Poppet set (x2); 09D36-02 |  | брой | 2
11 | Bellows, Bellows only; 2-89054-02 |  | брой | 2
12 | Diaphragm, Vacuum Pump New Style; 2-94796-02 |  | брой | 2
13 | Diaphragm, Vacuum 1; 7-93426-01 |  | брой | 2
14 | Reagent syringe Seal Tip #1 (x4); 09D39-02 |  | брой | 2
15 | Reagent syringe Seal Tip #2 (x4); 09D40-02 |  | брой | 2
16 | Reagent Syringe O-Ring 09D53-02 |  | брой | 4
17 | Sample Syringe Seal Tip #1 (x4); 09D37-02 |  | брой | 2
18 | Sample Syringe Seal Tip #2 (x4); 09D38-02 |  | брой | 2
19 | Samplesyringe O-ring; 09D52-02 |  | брой | 2
20 | ICT Rf Sol Check Valve (x2); 09D35-02 |  | брой | 2
21 | ICT Модул за определяне на електролити |  | брой | 2
22 | 1 ml Syringe (x4); 09D41-02 |  | брой | 2
23 | Source Lamp; 09D45-02 |  | брой | 3
24 | Миксер модел N BSM10-4621 Toshiba |  | брой | 1
25 | Държачи за малки правоъгълни ладии |  | брой | 10
Лабораторни реактиви и химикали
26 | ICT Sample Diluent (ICTD5) | R1: 10 x 90 ml | опаковка | 2
27 | ICT Serum Calibrator | 5 x 10 ml | опаковка | 3
28 | ICT Urine Calibrator | 5 x 10 ml | опаковка | 3
29 | Albumin | 840 ml | опаковка | 2
30 | Total Protein | 840 ml | опаковка | 5
31 | Microalbumin | 130 ml | опаковка | 12
32 | Upro (Общ белтък в урина) | 72 мл | опаковка | 12
33 | Glucose | 90 ml | опаковка | 13
34 | Urea | 110 ml | опаковка | 8
35 | Creatinine | 595 ml | опаковка | 8
36 | Uric Acid | 340 ml | опаковка | 5
37 | Bilirubin Total | 700 ml | опаковка | 4
38 | Bilirubin Direct | 520 ml | опаковка | 2
39 | Calcium | 65 ml | опаковка | 2
40 | Magnesium | 250 ml | опаковка | 3
41 | Phosphorus | 222 ml | опаковка | 4
42 | Iron | 297 ml | опаковка | 5
43 | UIBC Liquid | 96 ml | опаковка | 6
44 | CRP Vario | 516 ml | опаковка | 5
45 | Cholesterol | 840 ml | опаковка | 5
46 | HDL | 336 ml | опаковка | 5
47 | LDL | 146 ml | опаковка | 2
48 | Triglyceride | 840 ml | опаковка | 5
49 | Lpa | 30 ml | опаковка | 2
50 | apoA | 90 ml | опаковка | 2
51 | apoB | 90 ml | опаковка | 2
52 | AST | 910 ml | опаковка | 5
53 | ALT | 910 ml | опаковка | 5
54 | ALP | 160 ml | опаковка | 3
55 | GGT | 505 ml | опаковка | 12
56 | Amyl | 105 ml | опаковка | 4
57 | LDH | 330 ml | опаковка | 3
58 | Lipase | 365 ml | опаковка | 4
59 | CK | 315 ml | опаковка | 5
60 | CK-MB | 138 ml | опаковка | 4
61 | IgA | 112 ml | опаковка | 2
62 | IgG | 160 ml | опаковка | 2
63 | IgM | 112 ml | опаковка | 2
64 | C3 | 84 ml | опаковка | 2
65 | C4 | 84 ml | опаковка | 2
66 | MCC Calibrator | 6 x 5 ml | опаковка | 3
67 | SProt Calibrator | 3 x 12 | опаковка | 6
68 | Bilirubin Callibrator | 5 x 15 ml | опаковка | 2
69 | Microalbumin Calibrator | 1 x 2 ml | опаковка | 1
70 | Urine Protein Calibrator | 1 x 5 ml | опаковка | 2
71 | CRP Calibrator Set | 7 x 2 ml | опаковка | 2
72 | APO Calibrator | 1 x 1 ml | опаковка | 1
73 | CK-MB Calibrator | 2 x 1 ml | опаковка | 2
74 | HDL Calibrator | 1 x 6 ml | опаковка | 2
75 | LDL Calibrator | 3 x 1 ml | опаковка | 1
76 | IRON/MG Calibrator | 5 x 15 ml | опаковка | 2
77 | Lipase Calibrator | 2 x 3 ml | опаковка | 1
78 | Lpa Calibrator | 5 x 1 ml | опаковка | 1
79 | RANDOX Level 2 | 12 x 5 ml | опаковка | 6
80 | RANDOX Level 3 | 12 x 5 ml | опаковка | 6
81 | CK-MB Control | 2 x 1 ml | опаковка | 2
82 | LIQ CHEM Premium Plus 2 | 12 x 5 ml | опаковка | 1
83 | LIQ CHEM Premium Plus 3 | 12 x 5 ml | опаковка | 1
84 | Urine control | 2 x 6 x 5 ml | опаковка | 6
85 | Lpa Control | 3 x 1 ml | опаковка | 1
86 | CRP Control | 3 x 2 ml | опаковка | 2
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
ІІ. | Контроли за биохимичен анализатор
1 | Контроли за биохимичен анализатор Ниво 2 | 12 x 5 ml | опаковка | 12
2 | Контроли за биохимичен анализатор Ниво 3 | 13 x 5 ml | опаковка | 12
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
Дата……………………………..
Подпис ………………………….