## ТС
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Шевен материал с игла
І. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 70 см | бр. | 9
2 | 1/2 кръг, 27mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 2
3 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 8
II. | Синтетичен плетен с бърза резорбция /пълна до 42 дни/, 50% здравина на 7-ти ден, 0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)
1 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 4
2 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 4
III. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.
1 | 1/2 кръг, 10mm, обла | 5-0 | 70 см | бр. | 8
2 | 1/2 кръг, 12 mm, обла | 5-0 | 70 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 4-0 | 70 см | бр. | 100
4 | 1/2 кръг, 20 mm, обла игла със заострен връх | 4-0 | 75 см | бр. | 120
5 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 3-0 | 70 см | бр. | 70
6 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 20
7 | 1/2 кръг, 20 mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 10
8 | 1/2 кръг, 22 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 24
9 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 70 см | бр. | 4
10 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 210
11 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 300
12 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 4-0 | 70 см | бр. | 120
13 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 5-0 | 75 см | бр. | 40
14 | 1/2 кръг, 27 mm, обла | 0 | 70 см | бр. | 40
15 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр. | 13
16 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 70 см | бр. | 14
IV. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | 1/2 кръг, 10 мм обла игла | 5-0 | 70 см | бр. | 10
2 | 1/2 кръг, 12 мм обла игла | 4-0 | 70 см | бр. | 24
3 | 1/2кръг, 17 мм обла игла | 3-0 | 70 см | бр. | 30
4 | 5/8 кръг, 26 мм. обла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 6
5 | 5/8 кръг, 26 мм. обла игла | 0 | 70 см. | бр. | 6
6 | 3/8 кръг, 25 мм. обратно режеща | 3-0 | 70 см. | бр. | 20
7 | 1/2 кръг, 26 мм. oбла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 20
8 | 1/2 кръг, 22 мм. oбла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 20
9 | 1/2 кръг, 26 мм. oбла игла | 0 | 70 см. | бр. | 30
10 | 1/2 кръг, 30 мм. oбла игла | 0 | 70 см. | бр. | 20
11 | 1/2 кръг, 37 мм. oбла игла | 1 | 70 см. | бр. | 10
12 | 1/2 кръг, 37 мм. oбратно режеща игла | 1 | 70 см. | бр. | 20
13 | 3/8 кръг, 26 мм. обратно режеща игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 25
14 | 3/8 кръг, 24,3 мм, режеща игла | 2-0 | 70 см | бр. | 42
15 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 5-0 | 70 см | бр. | 8
16 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 70 см | бр. | 24
17 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 70 см | бр. | 36
18 | 1/2 кръг,31,1 мм, обла игла | 0 | 70 см | бр. | 42
V. | Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат
1 | 1/2 кръг, 17 мм. обла игла | 3-0 | 70 см. | бр. | 24
2 | 1/2 кръг, 13мм. oбла игла | 4-0 | 70 см. | бр. | 24
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 75 см | бр. | 40
4 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 75 см | бр. | 30
5 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6
6 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 6,5 mm | 7-0 | 30 см | бр. | 6
7 | шпатулирана 3/8 –6.5 мм.с две игли | 9-0 | 10 см | бр. | 15
8 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 8-0 | 30 см | бр. | 15
9 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 7-0 | 45 см | бр. | 6
10 | 1/4 кръг, шпатула, двойна, 8 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6
VI. | Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден
1 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 70 см | бр. | 95
2 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 70 см | бр. | 107
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 0 | 70 см | бр. | 35
4 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 22 mm | 4-0 | 70 см | бр. | 50
5 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 36 mm | 1 | 70 см | бр. | 80
6 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 36 mm | 2 | 70 см | бр. | 40
7 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 31 mm | 0 | 70 см | бр. | 65
8 | 1/2 кръг, обла игла, 22 mm | 2-0 | 70 см | бр. | 9
VII. | Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. Срок на резорбция 210 дни
1 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 4-0 | 75 см. | бр. | 6
2 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 2-0 | 75 см. | бр. | 5
3 | 5/8 кръг, 26мм. обла игла | 0 | 75 см. | бр. | 5
4 | 1/2 кръг, 25mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 3
VIII. | Бавно резорбируем (180-210 дни) антибактериален монофиламентен конец-полидиоксанон с покритие от Триклозан, 35% здравина на 42 ден
1 | 1/2 кръг, обла игла, 26 mm, | 3-0 | 70 см | бр. | 6
2 | 1/2 кръг, обла усилена игла, 26 mm, | 2-0 | 70 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, обла игла, 26 mm, | 1 | 70 см | бр. | 6
4 | 1/2 кръг, обла игла, 17 mm, | 3-0 | 70 см | бр. | 3
5 | 1/2 кръг, обла игла, 17 mm, | 4-0 | 70 см | бр. | 3
6 | 1/2 кръг, 25mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 2
IX. | Нерезорбируем монофиламентен полипропилен
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 4-0 | 75 см | бр. | 17
2 | 1/2 кръг, 17.5mm, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 60
4 | 1/2 кръг,27mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 60
5 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 15
6 | 3/8 кръг, 15mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 6
7 | 3/8 кръг, 24,3 мм, обратно режеща | 3-0 | 45 см | бр. | 13
8 | 3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща | 2-0 | 45 см | бр. | 19
X. | Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 30
2 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 27
XI. | Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.
1 | 3/8 кръг, кръгла, 13 mm | 4-0 | 75 см | бр. | 5
2 | 3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща | 3-0 | 75 см | бр. | 10
XII. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66, с оребрена игла и в опаковка без памет
1 | 3/8 кръг, обла игла със заострен връх, 4,70 mm | 8-0 | 13 см | бр. | 1
2 | 3/8 кръг, обла игла със заострен връх, 4,70 mm | 9-0 | 13 см | бр. | 1
3 | 3/8 кръг, обла игла, 3,80 mm | 10-0 | 13 см | бр. | 1
4 | 3/8 кръг, режеща игла, 16 mm | 6-0 | 45см | бр. | 6
XIII. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
1 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 40
2 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 5-0 | 45 см | бр. | 40
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм, с две игли | 10-0 | 30 см | бр. | 10
ХIV. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли | 4-0 | 45 см | бр. | 6
2 | триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли | 6-0 | 45 см | бр. | 6
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 7-0 | 45 см | бр. | 6
4 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 8-0 | 45 см | бр. | 6
5 | 1/2 кръг, 10мм. oбла игла | 5-0 | 70 см | бр | 9
6 | 1/2 кръг, 13мм. oбла игла | 4-0 | 70 см | бр | 9
7 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 4-0 | 70 см | бр | 9
8 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 3-0 | 70 см | бр | 9
9 | 3/8 кръг 35мм. oбратно режеща | 0 | 70 см | бр | 30
10 | 1/2 кръг, 22.2mm, обла игла | 4-0 | 75 см | бр. | 15
11 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 30
12 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 30
13 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 30
14 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 0 | 75 см | бр. | 10
15 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 18
16 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 3-0 | 75 см | бр. | 18
17 | 3/8 кръг, 24mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр. | 38
18 | 3/8 кръг, 30mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр. | 54
19 | 3/8 кръг, 39.2mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр. | 40
ХV. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни /1 опаковка съдържа 10 броя конци/ *
1 |  | 3-0 |  | опак. | 225
2 |  | 2 |  | опак. | 225
3 |  | 4 |  | опак. | 225
4 |  | 0 |  | опак. | 225
5 |  | 6 |  | опак. | 225
Лигатури
XVІ. | Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък
1 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 3-0 | 13 x 60 см | бр. | 54
2 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 2-0 | 13 x 60 см | бр. | 54
3 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 0 | 13 x 60 см | бр. | 58
XVIІ. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | лигатура | 3-0 | 250 см | бр. | 10
2 | лигатура | 2-0 | 250 см | бр. | 26
XVIIІ. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | лигатура | 4-0 | 5 х 75 см | бр. | 30
2 | лигатура | 3-0 | 5 х 75 см | бр. | 33
3 | лигатура | 2-0 | 5 х 75 см | бр. | 33
4 | лигатура | 0 | 5 х 75 см | бр. | 53
5 | лигатура | 1 | 5 х 75 см | бр. | 53
6 | лигатура | 2 | 17 х 50 см | бр. | 52
Хемостатици
ХIX. | Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *
1 | 3 х 5 см |  |  | бр. | 25
2 | 5 х 8 см |  |  | бр. | 15
ХX. | Хемостатична гъба - размери:
1 | 80/50/10 |  |  | бр. | 230
2 | 125/80/10 |  |  | бр. | 700
3 | тампон -80/30 |  |  | бр. | 100
XXІ. | Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия - размери:
1 | 5 см /7 см |  |  | бр. | 100
2 | 5 см/35 см |  |  | бр. | 600
3 | 10см/20см |  |  | бр. | 50
4 | Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл.; с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор |  |  | бр. | 12
XXIІ . | Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5 г. * |  |  | оп. | 504
¹ Прогнозното количество за маркираните със символ " * " обособени позиции е брой опаковки

## ТП
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
| Изискване па Възложителя |  |  |  |  | Предложение на участника
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹ | Търговско наименование и произвжодител | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Шевен материал с игла
І. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 70 см | бр. | 9
2 | 1/2 кръг, 27mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 2
3 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 8
II. | Синтетичен плетен с бърза резорбция /пълна до 42 дни/, 50% здравина на 7-ти ден, 0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)
1 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 4
2 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 4
III. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.
1 | 1/2 кръг, 10mm, обла | 5-0 | 70 см | бр. | 8
2 | 1/2 кръг, 12 mm, обла | 5-0 | 70 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 4-0 | 70 см | бр. | 100
4 | 1/2 кръг, 20 mm, обла игла със заострен връх | 4-0 | 75 см | бр. | 120
5 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 3-0 | 70 см | бр. | 70
6 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 20
7 | 1/2 кръг, 20 mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 10
8 | 1/2 кръг, 22 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 24
9 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 70 см | бр. | 4
10 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 210
11 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 300
12 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 4-0 | 70 см | бр. | 120
13 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 5-0 | 75 см | бр. | 40
14 | 1/2 кръг, 27 mm, обла | 0 | 70 см | бр. | 40
15 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр. | 13
16 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 70 см | бр. | 14
IV. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | 1/2 кръг, 10 мм обла игла | 5-0 | 70 см | бр. | 10
2 | 1/2 кръг, 12 мм обла игла | 4-0 | 70 см | бр. | 24
3 | 1/2кръг, 17 мм обла игла | 3-0 | 70 см | бр. | 30
4 | 5/8 кръг, 26 мм. обла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 6
5 | 5/8 кръг, 26 мм. обла игла | 0 | 70 см. | бр. | 6
6 | 3/8 кръг, 25 мм. обратно режеща | 3-0 | 70 см. | бр. | 20
7 | 1/2 кръг, 26 мм. oбла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 20
8 | 1/2 кръг, 22 мм. oбла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 20
9 | 1/2 кръг, 26 мм. oбла игла | 0 | 70 см. | бр. | 30
10 | 1/2 кръг, 30 мм. oбла игла | 0 | 70 см. | бр. | 20
11 | 1/2 кръг, 37 мм. oбла игла | 1 | 70 см. | бр. | 10
12 | 1/2 кръг, 37 мм. oбратно режеща игла | 1 | 70 см. | бр. | 20
13 | 3/8 кръг, 26 мм. обратно режеща игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 25
14 | 3/8 кръг, 24,3 мм, режеща игла | 2-0 | 70 см | бр. | 42
15 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 5-0 | 70 см | бр. | 8
16 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 70 см | бр. | 24
17 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 70 см | бр. | 36
18 | 1/2 кръг,31,1 мм, обла игла | 0 | 70 см | бр. | 42
V. | Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат
1 | 1/2 кръг, 17 мм. обла игла | 3-0 | 70 см. | бр. | 24
2 | 1/2 кръг, 13мм. oбла игла | 4-0 | 70 см. | бр. | 24
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 75 см | бр. | 40
4 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 75 см | бр. | 30
5 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6
6 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 6,5 mm | 7-0 | 30 см | бр. | 6
7 | шпатулирана 3/8 –6.5 мм.с две игли | 9-0 | 10 см | бр. | 15
8 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 8-0 | 30 см | бр. | 15
9 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 7-0 | 45 см | бр. | 6
10 | 1/4 кръг, шпатула, двойна, 8 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6
VI. | Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден
1 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 70 см | бр. | 95
2 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 70 см | бр. | 107
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 0 | 70 см | бр. | 35
4 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 22 mm | 4-0 | 70 см | бр. | 50
5 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 36 mm | 1 | 70 см | бр. | 80
6 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 36 mm | 2 | 70 см | бр. | 40
7 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 31 mm | 0 | 70 см | бр. | 65
8 | 1/2 кръг, обла игла, 22 mm | 2-0 | 70 см | бр. | 9
VII. | Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. Срок на резорбция 210 дни
1 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 4-0 | 75 см. | бр. | 6
2 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 2-0 | 75 см. | бр. | 5
3 | 5/8 кръг, 26мм. обла игла | 0 | 75 см. | бр. | 5
4 | 1/2 кръг, 25mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 3
VIII. | Бавно резорбируем (180-210 дни) антибактериален монофиламентен конец-полидиоксанон с покритие от Триклозан, 35% здравина на 42 ден
1 | 1/2 кръг, обла игла, 26 mm, | 3-0 | 70 см | бр. | 6
2 | 1/2 кръг, обла усилена игла, 26 mm, | 2-0 | 70 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, обла игла, 26 mm, | 1 | 70 см | бр. | 6
4 | 1/2 кръг, обла игла, 17 mm, | 3-0 | 70 см | бр. | 3
5 | 1/2 кръг, обла игла, 17 mm, | 4-0 | 70 см | бр. | 3
6 | 1/2 кръг, 25mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 2
IX. | Нерезорбируем монофиламентен полипропилен
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 4-0 | 75 см | бр. | 17
2 | 1/2 кръг, 17.5mm, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 60
4 | 1/2 кръг,27mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 60
5 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 15
6 | 3/8 кръг, 15mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 6
7 | 3/8 кръг, 24,3 мм, обратно режеща | 3-0 | 45 см | бр. | 13
8 | 3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща | 2-0 | 45 см | бр. | 19
X. | Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 30
2 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 27
XI. | Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.
1 | 3/8 кръг, кръгла, 13 mm | 4-0 | 75 см | бр. | 5
2 | 3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща | 3-0 | 75 см | бр. | 10
XII. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66, с оребрена игла и в опаковка без памет
1 | 3/8 кръг, обла игла със заострен връх, 4,70 mm | 8-0 | 13 см | бр. | 1
2 | 3/8 кръг, обла игла със заострен връх, 4,70 mm | 9-0 | 13 см | бр. | 1
3 | 3/8 кръг, обла игла, 3,80 mm | 10-0 | 13 см | бр. | 1
4 | 3/8 кръг, режеща игла, 16 mm | 6-0 | 45см | бр. | 6
XIII. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
1 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 40
2 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 5-0 | 45 см | бр. | 40
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм, с две игли | 10-0 | 30 см | бр. | 10
ХIV. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли | 4-0 | 45 см | бр. | 6
2 | триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли | 6-0 | 45 см | бр. | 6
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 7-0 | 45 см | бр. | 6
4 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 8-0 | 45 см | бр. | 6
5 | 1/2 кръг, 10мм. oбла игла | 5-0 | 70 см | бр | 9
6 | 1/2 кръг, 13мм. oбла игла | 4-0 | 70 см | бр | 9
7 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 4-0 | 70 см | бр | 9
8 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 3-0 | 70 см | бр | 9
9 | 3/8 кръг 35мм. oбратно режеща | 0 | 70 см | бр | 30
10 | 1/2 кръг, 22.2mm, обла игла | 4-0 | 75 см | бр. | 15
11 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 30
12 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 30
13 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 30
14 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 0 | 75 см | бр. | 10
15 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 18
16 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 3-0 | 75 см | бр. | 18
17 | 3/8 кръг, 24mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр. | 38
18 | 3/8 кръг, 30mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр. | 54
19 | 3/8 кръг, 39.2mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр. | 40
ХV. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни /1 опаковка съдържа 10 броя конци/ *
1 |  | 3-0 |  | опак. | 225
2 |  | 2 |  | опак. | 225
3 |  | 4 |  | опак. | 225
4 |  | 0 |  | опак. | 225
5 |  | 6 |  | опак. | 225
Лигатури
XVІ. | Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък
1 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 3-0 | 13 x 60 см | бр. | 54
2 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 2-0 | 13 x 60 см | бр. | 54
3 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 0 | 13 x 60 см | бр. | 58
XVIІ. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | лигатура | 3-0 | 250 см | бр. | 10
2 | лигатура | 2-0 | 250 см | бр. | 26
XVIIІ. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | лигатура | 4-0 | 5 х 75 см | бр. | 30
2 | лигатура | 3-0 | 5 х 75 см | бр. | 33
3 | лигатура | 2-0 | 5 х 75 см | бр. | 33
4 | лигатура | 0 | 5 х 75 см | бр. | 53
5 | лигатура | 1 | 5 х 75 см | бр. | 53
6 | лигатура | 2 | 17 х 50 см | бр. | 52
Хемостатици
ХIX. | Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *
1 | 3 х 5 см |  |  | бр. | 25
2 | 5 х 8 см |  |  | бр. | 15
ХX. | Хемостатична гъба - размери:
1 | 80/50/10 |  |  | бр. | 230
2 | 125/80/10 |  |  | бр. | 700
3 | тампон -80/30 |  |  | бр. | 100
XXІ. | Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия - размери:
1 | 5 см /7 см |  |  | бр. | 100
2 | 5 см/35 см |  |  | бр. | 600
3 | 10см/20см |  |  | бр. | 50
4 | Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл.; с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор |  |  | бр. | 12
XXIІ. | Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5 г. * |  |  | оп. | 504
| Срок за доставка до часа. |  |  |  |  | Подпис………………. | Дата………..
¹ Прогнозното количество за маркираните със символ " * " обособени позиции е брой опаковки

## ЦП
| Ценово предложение | [5 empty] | Приложение № 5
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹ | ед. цена за 1бр. конец без ДДС | ед. цена за 1 дузина без ДДС ¹ | Търговско наименование | Каталожен номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Шевен материал с игла
І. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 70 см | бр. | 9
2 | 1/2 кръг, 27mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 2
3 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 8
II. | Синтетичен плетен с бърза резорбция /пълна до 42 дни/, 50% здравина на 7-ти ден, 0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)
1 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 4
2 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 4
III. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.
1 | 1/2 кръг, 10mm, обла | 5-0 | 70 см | бр. | 8
2 | 1/2 кръг, 12 mm, обла | 5-0 | 70 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 4-0 | 70 см | бр. | 100
4 | 1/2 кръг, 20 mm, обла игла със заострен връх | 4-0 | 75 см | бр. | 120
5 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 3-0 | 70 см | бр. | 70
6 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 20
7 | 1/2 кръг, 20 mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 10
8 | 1/2 кръг, 22 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 24
9 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 70 см | бр. | 4
10 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 210
11 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 300
12 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 4-0 | 70 см | бр. | 120
13 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 5-0 | 75 см | бр. | 40
14 | 1/2 кръг, 27 mm, обла | 0 | 70 см | бр. | 40
15 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр. | 13
16 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 70 см | бр. | 14
IV. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | 1/2 кръг, 10 мм обла игла | 5-0 | 70 см | бр. | 10
2 | 1/2 кръг, 12 мм обла игла | 4-0 | 70 см | бр. | 24
3 | 1/2кръг, 17 мм обла игла | 3-0 | 70 см | бр. | 30
4 | 5/8 кръг, 26 мм. обла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 6
5 | 5/8 кръг, 26 мм. обла игла | 0 | 70 см. | бр. | 6
6 | 3/8 кръг, 25 мм. обратно режеща | 3-0 | 70 см. | бр. | 20
7 | 1/2 кръг, 26 мм. oбла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 20
8 | 1/2 кръг, 22 мм. oбла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 20
9 | 1/2 кръг, 26 мм. oбла игла | 0 | 70 см. | бр. | 30
10 | 1/2 кръг, 30 мм. oбла игла | 0 | 70 см. | бр. | 20
11 | 1/2 кръг, 37 мм. oбла игла | 1 | 70 см. | бр. | 10
12 | 1/2 кръг, 37 мм. oбратно режеща игла | 1 | 70 см. | бр. | 20
13 | 3/8 кръг, 26 мм. обратно режеща игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 25
14 | 3/8 кръг, 24,3 мм, режеща игла | 2-0 | 70 см | бр. | 42
15 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 5-0 | 70 см | бр. | 8
16 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 70 см | бр. | 24
17 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 70 см | бр. | 36
18 | 1/2 кръг,31,1 мм, обла игла | 0 | 70 см | бр. | 42
V. | Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат
1 | 1/2 кръг, 17 мм. обла игла | 3-0 | 70 см. | бр. | 24
2 | 1/2 кръг, 13мм. oбла игла | 4-0 | 70 см. | бр. | 24
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 75 см | бр. | 40
4 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 75 см | бр. | 30
5 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6
6 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 6,5 mm | 7-0 | 30 см | бр. | 6
7 | шпатулирана 3/8 –6.5 мм.с две игли | 9-0 | 10 см | бр. | 15
8 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 8-0 | 30 см | бр. | 15
9 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 7-0 | 45 см | бр. | 6
10 | 1/4 кръг, шпатула, двойна, 8 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6
VI. | Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден
1 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 70 см | бр. | 95
2 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 70 см | бр. | 107
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 0 | 70 см | бр. | 35
4 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 22 mm | 4-0 | 70 см | бр. | 50
5 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 36 mm | 1 | 70 см | бр. | 80
6 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 36 mm | 2 | 70 см | бр. | 40
7 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 31 mm | 0 | 70 см | бр. | 65
8 | 1/2 кръг, обла игла, 22 mm | 2-0 | 70 см | бр. | 9
VII. | Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. Срок на резорбция 210 дни
1 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 4-0 | 75 см. | бр. | 6
2 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 2-0 | 75 см. | бр. | 5
3 | 5/8 кръг, 26мм. обла игла | 0 | 75 см. | бр. | 5
4 | 1/2 кръг, 25mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 3
VIII. | Бавно резорбируем (180-210 дни) антибактериален монофиламентен конец-полидиоксанон с покритие от Триклозан, 35% здравина на 42 ден
1 | 1/2 кръг, обла игла, 26 mm, | 3-0 | 70 см | бр. | 6
2 | 1/2 кръг, обла усилена игла, 26 mm, | 2-0 | 70 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, обла игла, 26 mm, | 1 | 70 см | бр. | 6
4 | 1/2 кръг, обла игла, 17 mm, | 3-0 | 70 см | бр. | 3
5 | 1/2 кръг, обла игла, 17 mm, | 4-0 | 70 см | бр. | 3
6 | 1/2 кръг, 25mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 2
IX. | Нерезорбируем монофиламентен полипропилен
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 4-0 | 75 см | бр. | 17
2 | 1/2 кръг, 17.5mm, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 60
4 | 1/2 кръг,27mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 60
5 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 15
6 | 3/8 кръг, 15mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 6
7 | 3/8 кръг, 24,3 мм, обратно режеща | 3-0 | 45 см | бр. | 13
8 | 3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща | 2-0 | 45 см | бр. | 19
X. | Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 30
2 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 27
XI. | Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.
1 | 3/8 кръг, кръгла, 13 mm | 4-0 | 75 см | бр. | 5
2 | 3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща | 3-0 | 75 см | бр. | 10
XII. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66, с оребрена игла и в опаковка без памет
1 | 3/8 кръг, обла игла със заострен връх, 4,70 mm | 8-0 | 13 см | бр. | 1
2 | 3/8 кръг, обла игла със заострен връх, 4,70 mm | 9-0 | 13 см | бр. | 1
3 | 3/8 кръг, обла игла, 3,80 mm | 10-0 | 13 см | бр. | 1
4 | 3/8 кръг, режеща игла, 16 mm | 6-0 | 45см | бр. | 6
XIII. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
1 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 40
2 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 5-0 | 45 см | бр. | 40
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм, с две игли | 10-0 | 30 см | бр. | 10
ХIV. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли | 4-0 | 45 см | бр. | 6
2 | триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли | 6-0 | 45 см | бр. | 6
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 7-0 | 45 см | бр. | 6
4 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 8-0 | 45 см | бр. | 6
5 | 1/2 кръг, 10мм. oбла игла | 5-0 | 70 см | бр | 9
6 | 1/2 кръг, 13мм. oбла игла | 4-0 | 70 см | бр | 9
7 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 4-0 | 70 см | бр | 9
8 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 3-0 | 70 см | бр | 9
9 | 3/8 кръг 35мм. oбратно режеща | 0 | 70 см | бр | 30
10 | 1/2 кръг, 22.2mm, обла игла | 4-0 | 75 см | бр. | 15
11 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 30
12 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 30
13 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 30
14 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 0 | 75 см | бр. | 10
15 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 18
16 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 3-0 | 75 см | бр. | 18
17 | 3/8 кръг, 24mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр. | 38
18 | 3/8 кръг, 30mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр. | 54
19 | 3/8 кръг, 39.2mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр. | 40
ХV. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни /1 опаковка съдържа 10 броя конци/ *
1 |  | 3-0 |  | опак. | 225
2 |  | 2 |  | опак. | 225
3 |  | 4 |  | опак. | 225
4 |  | 0 |  | опак. | 225
5 |  | 6 |  | опак. | 225
Лигатури
XVІ. | Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък
1 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 3-0 | 13 x 60 см | бр. | 54
2 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 2-0 | 13 x 60 см | бр. | 54
3 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 0 | 13 x 60 см | бр. | 58
XVIІ. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | лигатура | 3-0 | 250 см | бр. | 10
2 | лигатура | 2-0 | 250 см | бр. | 26
XVIIІ. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | лигатура | 4-0 | 5 х 75 см | бр. | 30
2 | лигатура | 3-0 | 5 х 75 см | бр. | 33
3 | лигатура | 2-0 | 5 х 75 см | бр. | 33
4 | лигатура | 0 | 5 х 75 см | бр. | 53
5 | лигатура | 1 | 5 х 75 см | бр. | 53
6 | лигатура | 2 | 17 х 50 см | бр. | 52
Хемостатици
ХIX. | Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *
1 | 3 х 5 см |  |  | бр. | 25
2 | 5 х 8 см |  |  | бр. | 15
ХX. | Хемостатична гъба - размери:
1 | 80/50/10 |  |  | бр. | 230
2 | 125/80/10 |  |  | бр. | 700
3 | тампон -80/30 |  |  | бр. | 100
XXІ. | Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия - размери:
1 | 5 см /7 см |  |  | бр. | 100
2 | 5 см/35 см |  |  | бр. | 600
3 | 10см/20см |  |  | бр. | 50
4 | Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл.; с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор |  |  | бр. | 12
XXIІ. | Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5 г. * |  |  | оп. | 504
¹ Прогнозното количество за маркираните със символ " * " обособени позиции е брой опаковки
Дата……………………………………………..
Подпос………………………………………….

## ПР.С-Т
| Прогнозни стойности |  |  |  |  | Приложение №6
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹ | Прогнозна стойност, лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Шевен материал с игла
І. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 70 см | бр. | 9 | 324
2 | 1/2 кръг, 27mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 2 | 72
3 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 8 | 460.8
II. | Синтетичен плетен с бърза резорбция /пълна до 42 дни/, 50% здравина на 7-ти ден, 0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)
1 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 4 | 216
2 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 4 | 216
III. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.
1 | 1/2 кръг, 10mm, обла | 5-0 | 70 см | бр. | 8 | 576
2 | 1/2 кръг, 12 mm, обла | 5-0 | 70 см | бр. | 6 | 252
3 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 4-0 | 70 см | бр. | 100 | 4200
4 | 1/2 кръг, 20 mm, обла игла със заострен връх | 4-0 | 75 см | бр. | 120 | 7200
5 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 3-0 | 70 см | бр. | 70 | 3360
6 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 20 | 720
7 | 1/2 кръг, 20 mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 10 | 360
8 | 1/2 кръг, 22 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 24 | 1008
9 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 70 см | бр. | 4 | 168
10 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 75 см | бр. | 210 | 7560
11 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 300 | 10800
12 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 4-0 | 70 см | бр. | 120 | 3600
13 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 5-0 | 75 см | бр. | 40 | 3120
14 | 1/2 кръг, 27 mm, обла | 0 | 70 см | бр. | 40 | 1920
15 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр. | 13 | 468
16 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 70 см | бр. | 14 | 504
IV. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | 1/2 кръг, 10 мм обла игла | 5-0 | 70 см | бр. | 10 | 600
2 | 1/2 кръг, 12 мм обла игла | 4-0 | 70 см | бр. | 24 | 1008
3 | 1/2кръг, 17 мм обла игла | 3-0 | 70 см | бр. | 30 | 1440
4 | 5/8 кръг, 26 мм. обла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 6 | 288
5 | 5/8 кръг, 26 мм. обла игла | 0 | 70 см. | бр. | 6 | 288
6 | 3/8 кръг, 25 мм. обратно режеща | 3-0 | 70 см. | бр. | 20 | 960
7 | 1/2 кръг, 26 мм. oбла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 20 | 840
8 | 1/2 кръг, 22 мм. oбла игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 20 | 840
9 | 1/2 кръг, 26 мм. oбла игла | 0 | 70 см. | бр. | 30 | 1260
10 | 1/2 кръг, 30 мм. oбла игла | 0 | 70 см. | бр. | 20 | 840
11 | 1/2 кръг, 37 мм. oбла игла | 1 | 70 см. | бр. | 10 | 480
12 | 1/2 кръг, 37 мм. oбратно режеща игла | 1 | 70 см. | бр. | 20 | 1080
13 | 3/8 кръг, 26 мм. обратно режеща игла | 2-0 | 70 см. | бр. | 25 | 1500
14 | 3/8 кръг, 24,3 мм, режеща игла | 2-0 | 70 см | бр. | 42 | 2520
15 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 5-0 | 70 см | бр. | 8 | 384
16 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 70 см | бр. | 24 | 1152
17 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 70 см | бр. | 36 | 1728
18 | 1/2 кръг,31,1 мм, обла игла | 0 | 70 см | бр. | 42 | 2016
V. | Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат
1 | 1/2 кръг, 17 мм. обла игла | 3-0 | 70 см. | бр. | 24 | 1296
2 | 1/2 кръг, 13мм. oбла игла | 4-0 | 70 см. | бр. | 24 | 1152
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 75 см | бр. | 40 | 4320
4 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 75 см | бр. | 30 | 3240
5 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6 | 3024
6 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 6,5 mm | 7-0 | 30 см | бр. | 6 | 3384
7 | шпатулирана 3/8 –6.5 мм.с две игли | 9-0 | 10 см | бр. | 15 | 9000
8 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 8-0 | 30 см | бр. | 15 | 8100
9 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 7-0 | 45 см | бр. | 6 | 3384
10 | 1/4 кръг, шпатула, двойна, 8 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6 | 2880
VI. | Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден
1 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 70 см | бр. | 95 | 11400
2 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 70 см | бр. | 107 | 4494
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 0 | 70 см | бр. | 35 | 2100
4 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 22 mm | 4-0 | 70 см | бр. | 50 | 6000
5 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 36 mm | 1 | 70 см | бр. | 80 | 3840
6 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 36 mm | 2 | 70 см | бр. | 40 | 2400
7 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 31 mm | 0 | 70 см | бр. | 65 | 7800
8 | 1/2 кръг, обла игла, 22 mm | 2-0 | 70 см | бр. | 9 | 432
VII. | Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. Срок на резорбция 210 дни
1 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 4-0 | 75 см. | бр. | 6 | 288
2 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 2-0 | 75 см. | бр. | 5 | 240
3 | 5/8 кръг, 26мм. обла игла | 0 | 75 см. | бр. | 5 | 240
4 | 1/2 кръг, 25mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 3 | 144
VIII. | Бавно резорбируем (180-210 дни) антибактериален монофиламентен конец-полидиоксанон с покритие от Триклозан, 35% здравина на 42 ден
1 | 1/2 кръг, обла игла, 26 mm, | 3-0 | 70 см | бр. | 6 | 3600
2 | 1/2 кръг, обла усилена игла, 26 mm, | 2-0 | 70 см | бр. | 6 | 3600
3 | 1/2 кръг, обла игла, 26 mm, | 1 | 70 см | бр. | 6 | 3600
4 | 1/2 кръг, обла игла, 17 mm, | 3-0 | 70 см | бр. | 3 | 1800
5 | 1/2 кръг, обла игла, 17 mm, | 4-0 | 70 см | бр. | 3 | 1800
6 | 1/2 кръг, 25mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 2 | 1200
IX. | Нерезорбируем монофиламентен полипропилен
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 4-0 | 75 см | бр. | 17 | 612
2 | 1/2 кръг, 17.5mm, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 6 | 108
3 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 60 | 2880
4 | 1/2 кръг,27mm, обла | 0 | 75 см | бр. | 60 | 2880
5 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 15 | 270
6 | 3/8 кръг, 15mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 6 | 108
7 | 3/8 кръг, 24,3 мм, обратно режеща | 3-0 | 45 см | бр. | 13 | 468
8 | 3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща | 2-0 | 45 см | бр. | 19 | 684
X. | Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 30 | 1080
2 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 3-0 | 75 см | бр. | 27 | 810
XI. | Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.
1 | 3/8 кръг, кръгла, 13 mm | 4-0 | 75 см | бр. | 5 | 840
2 | 3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща | 3-0 | 75 см | бр. | 10 | 1200
XII. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66, с оребрена игла и в опаковка без памет
1 | 3/8 кръг, обла игла със заострен връх, 4,70 mm | 8-0 | 13 см | бр. | 1 | 312
2 | 3/8 кръг, обла игла със заострен връх, 4,70 mm | 9-0 | 13 см | бр. | 1 | 480
3 | 3/8 кръг, обла игла, 3,80 mm | 10-0 | 13 см | бр. | 1 | 600
4 | 3/8 кръг, режеща игла, 16 mm | 6-0 | 45см | бр. | 6 | 648
XIII. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
1 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 40 | 1920
2 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 5-0 | 45 см | бр. | 40 | 1920
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм, с две игли | 10-0 | 30 см | бр. | 10 | 2880
ХIV. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли | 4-0 | 45 см | бр. | 6 | 1368
2 | триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли | 6-0 | 45 см | бр. | 6 | 1368
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 7-0 | 45 см | бр. | 6 | 1512
4 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 8-0 | 45 см | бр. | 6 | 1512
5 | 1/2 кръг, 10мм. oбла игла | 5-0 | 70 см | бр | 9 | 378
6 | 1/2 кръг, 13мм. oбла игла | 4-0 | 70 см | бр | 9 | 270
7 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 4-0 | 70 см | бр | 9 | 270
8 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 3-0 | 70 см | бр | 9 | 216
9 | 3/8 кръг 35мм. oбратно режеща | 0 | 70 см | бр | 30 | 900
10 | 1/2 кръг, 22.2mm, обла игла | 4-0 | 75 см | бр. | 15 | 360
11 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 3-0 | 75 см | бр. | 30 | 540
12 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 30 | 540
13 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 2-0 | 75 см | бр. | 30 | 540
14 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 0 | 75 см | бр. | 10 | 180
15 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр. | 18 | 324
16 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 3-0 | 75 см | бр. | 18 | 324
17 | 3/8 кръг, 24mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр. | 38 | 684
18 | 3/8 кръг, 30mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр. | 54 | 972
19 | 3/8 кръг, 39.2mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр. | 40 | 1056
ХV. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни /1 опаковка съдържа 10 броя конци/ *
1 |  | 3-0 |  | опак. | 225 | 1800
2 |  | 2 |  | опак. | 225 | 1800
3 |  | 4 |  | опак. | 225 | 1800
4 |  | 0 |  | опак. | 225 | 1800
5 |  | 6 |  | опак. | 225 | 1800
Лигатури
XVІ. | Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък
1 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 3-0 | 13 x 60 см | бр. | 54 | 6739.2
2 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 2-0 | 13 x 60 см | бр. | 54 | 6739.2
3 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 0 | 13 x 60 см | бр. | 58 | 5428.8
XVIІ. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | лигатура | 3-0 | 250 см | бр. | 10 | 900
2 | лигатура | 2-0 | 250 см | бр. | 26 | 1872
XVIIІ. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | лигатура | 4-0 | 5 х 75 см | бр. | 30 | 900
2 | лигатура | 3-0 | 5 х 75 см | бр. | 33 | 891
3 | лигатура | 2-0 | 5 х 75 см | бр. | 33 | 792
4 | лигатура | 0 | 5 х 75 см | бр. | 53 | 1590
5 | лигатура | 1 | 5 х 75 см | бр. | 53 | 1908
6 | лигатура | 2 | 17 х 50 см | бр. | 52 | 6364.8
Хемостатици
ХIX. | Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *
1 | 3 х 5 см |  |  | бр. | 25 | 2000
2 | 5 х 8 см |  |  | бр. | 15 | 4800
ХX. | Хемостатична гъба - размери:
1 | 80/50/10 |  |  | бр. | 230 | 805
2 | 125/80/10 |  |  | бр. | 700 | 3500
3 | тампон -80/30 |  |  | бр. | 100 | 900
XXІ. | Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия - размери:
1 | 5 см /7 см |  |  | бр. | 100 | 750
2 | 5 см/35 см |  |  | бр. | 600 | 22200
3 | 10см/20см |  |  | бр. | 50 | 2235
4 | Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл.; с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор |  |  | бр. | 12 | 3600
XXIІ. | Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5 г. * |  |  | оп. | 504 | 2520
281535.8