## ПС
Прогнозни стойности
№ | Наименование | Брой | цена единична с ДДС | цена единична без ДДС | Прогнозни стойности
1 | Импланти за тазобедрено ендопротезиране
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка | 10 | 4600 | 3833.3333 | 38333.3333
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация | 5 | 4720 | 3933.3333 | 19666.6667
3 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло | 20 | 2900 | 2416.6667 | 48333.3333
4 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация тип „Мюлер” | 5 | 2900 | 2416.6667 | 12083.3333
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум | 50 | 4700 | 3916.6667 | 195833.3333
6 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава | 25 | 2900 | 2416.6667 | 60416.6667
7 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация | 10 | 2900 | 2416.6667 | 24166.6667
8 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетилен инсърт | 5 | 6800 | 5666.6667 | 28333.3333
9 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия ацетабулум | 5 | 5600 | 4666.6667 | 23333.3333
10 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | 20 | 4700 | 3916.6667 | 78333.3333
11 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | 15 | 3000 | 2500 | 37500
12 | Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано | 15 | 4700 | 3916.6667 | 58750
13 | Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло с удължен офсет на шийката | 5 | 3205 | 2670.8333 | 13354.1667
14 | Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло с удължен офсет на шийката и циментна капсула | 10 | 3205 | 2670.8333 | 26708.3333
15 | Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | 10 | 4500 | 3750 | 37500
16 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация с керамична втулка и керамична глава | 5 | 6800 | 5666.6667 | 28333.3333
17 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка | 10 | 3800 | 3166.6667 | 31666.6667
18 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и втулка от crosslinked полиетилен | 15 | 4210 | 3508.3333 | 52625
19 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и Керамична глава 36 мм | 5 | 4440 | 3700 | 18500
20 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и глава 32mm | 10 | 4080 | 3400 | 34000
21 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и стоманена глава 32 или 28 mm | 5 | 4350 | 3625 | 18125
22 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно стебло и Керамична глава ø 36 мм | 5 | 4800 | 4000 | 20000
23 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти | 5 | 7600 | 6333.3333 | 31666.6667
24 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | 5 | 7100 | 5916.6667 | 29583.3333
25 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло | 5 | 4600 | 3833.3333 | 19166.6667
26 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация | 20 | 6380 | 5316.6667 | 106333.3333
27 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента | 10 | 5500 | 4583.3333 | 45833.3333
28 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен | 2 | 6380 | 5316.6667 | 10633.3333
29 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, покрит с хидроксиапатитна мантия) | 3 | 4520 | 3766.6667 | 11300
30 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия). | 3 | 5320 | 4433.3333 | 13300
31 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка. | 3 | 13000 | 10833.3333 | 32500
32 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти | 6 | 13000 | 78000 | 93600
2 | Импланти за коленно ендопротезиране
1 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка | 20 | 5290 | 4408.3333 | 88166.6667
2 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт | 30 | 5400 | 4500 | 135000
3 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки | 20 | 5300 | 4416.6667 | 88333.3333
4 | Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за запазване и премахване на ЗКВ | 10 | 4580 | 3816.6667 | 38166.6667
5 | Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент | 15 | 4000 | 3333.3333 | 50000
6 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става | 5 | 4400 | 3666.6667 | 18333.3333
7 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента | 5 | 3000 | 2500 | 12500
8 | Уникондилна колянна ендопротеза | 5 | 3320 | 2766.6667 | 13833.3333
9 | Kонтурна ставна протеза | 1 | 6000 | 5000 | 5000
10 | Патело-феморална протеза | 1 | 7000 | 5833.3333 | 5833.3333
11 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става | 3 | 11500 | 9583.3333 | 28750
12 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна | 3 | 13000 | 10833.3333 | 32500
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. | 2 | 13000 | 10833.3333 | 21666.6667
14 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно | 1 | 13000 | 10833.3333 | 10833.3333
15 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване. | 3 | 8200 | 6833.3333 | 20500
16 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | 2 | 6000 | 5000 | 10000
17 | Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с титаниеви ръкави | 3 | 13000 | 10833.3333 | 32500
1911729.1667

## ТС
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
No | Наименование | Мярка | К-во
1 | Импланти за тазобедрено ендопротезиране
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка | брой | 15
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация | брой | 5
3 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло | брой | 30
4 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация тип „Мюлер” | брой | 5
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум | брой | 60
6 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава | брой | 30
7 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация | брой | 10
8 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетилен инсърт | брой | 5
9 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия ацетабулум | брой | 5
10 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | брой | 20
11 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | брой | 20
12 | Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано | брой | 15
13 | Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло с удължен офсет на шийката | брой | 5
14 | Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло с удължен офсет на шийката и циментна капсула | брой | 10
15 | Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | брой | 20
16 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация с керамична втулка и керамична глава | брой | 5
17 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка | брой | 10
18 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и втулка от crosslinked полиетилен | брой | 15
19 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и Керамична глава 36 мм | брой | 5
20 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и глава 32mm | брой | 10
21 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и стоманена глава 32 или 28 mm | брой | 5
22 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно стебло и Керамична глава ø 36 мм | брой | 5
23 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти | брой | 5
24 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | брой | 5
25 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло | брой | 5
26 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация | брой | 25
27 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента | брой | 15
28 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен | брой | 3
29 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, покрит с хидроксиапатитна мантия) | брой | 3
30 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия). | брой | 5
31 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка. | брой | 5
32 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти | брой | 6
2 | Импланти за коленно ендопротезиране
1 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка | брой | 20
2 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт | брой | 40
3 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки | брой | 25
4 | Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за запазване и премахване на ЗКВ | брой | 10
5 | Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент | брой | 20
6 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става | брой | 8
7 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента | брой | 5
8 | Уникондилна колянна ендопротеза | брой | 5
9 | Kонтурна ставна протеза | брой | 1
10 | Патело-феморална протеза | брой | 1
11 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става | брой | 3
12 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна | брой | 5
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. | брой | 3
14 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно | брой | 1
15 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване. | брой | 5
16 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | брой | 2
17 | Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с титаниеви ръкави | брой | 5

## ТП
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  | Приложениe № 2
об. поз. № | Номенклатура | Предложение | каталог №, стр. № | код НЗОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Импланти за тазобедрено ендопротезиране
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация
3 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло
4 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация тип „Мюлер”
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум
6 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава
7 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация
8 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетилен инсърт
9 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия ацетабулум
10 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано
11 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано
12 | Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано
13 | Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло с удължен офсет на шийката
14 | Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло с удължен офсет на шийката и циментна капсула
15 | Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )
16 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация с керамична втулка и керамична глава
17 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка
18 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и втулка от crosslinked полиетилен
19 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и Керамична глава 36 мм
20 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и глава 32mm
21 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и стоманена глава 32 или 28 mm
22 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно стебло и Керамична глава ø 36 мм
23 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти
24 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей
25 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло
26 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация
27 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента
28 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен
29 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, покрит с хидроксиапатитна мантия)
30 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия).
31 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка.
32 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти
2 | Импланти за коленно ендопротезиране
1 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка
2 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт
3 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки
4 | Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за запазване и премахване на ЗКВ
5 | Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент
6 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става
7 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента
8 | Уникондилна колянна ендопротеза
9 | Kонтурна ставна протеза
10 | Патело-феморална протеза
11 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става
12 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти.
14 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно
15 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване.
16 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност
17 | Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с титаниеви ръкави
Срок на доставка………..часа.
Дата…………………………….
Подпис…………………………………

## ЦП
| ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  | Приложение № 5
об. поз. № | Номенклатура | Мярка | К-во | ед.цена без ДДС | Обща с-ст без ДДС | Обща с-ст с ДДС | код-НЗОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Импланти за тазобедрено ендопротезиране
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка | брой | 15
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация | брой | 5
3 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло | брой | 30
4 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация тип „Мюлер” | брой | 5
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум | брой | 60
6 | Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава | брой | 30
7 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация | брой | 10
8 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетилен инсърт | брой | 5
9 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия ацетабулум | брой | 5
10 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | брой | 20
11 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано | брой | 20
12 | Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано | брой | 15
13 | Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло с удължен офсет на шийката | брой | 5
14 | Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло с удължен офсет на шийката и циментна капсула | брой | 10
15 | Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | брой | 20
16 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация с керамична втулка и керамична глава | брой | 5
17 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка | брой | 10
18 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и втулка от crosslinked полиетилен | брой | 15
19 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и Керамична глава 36 мм | брой | 5
20 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и глава 32mm | брой | 10
21 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и стоманена глава 32 или 28 mm | брой | 5
22 | Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно стебло и Керамична глава ø 36 мм | брой | 5
23 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти | брой | 5
24 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | брой | 5
25 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло | брой | 5
26 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация | брой | 25
27 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента | брой | 15
28 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен | брой | 3
29 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, покрит с хидроксиапатитна мантия) | брой | 3
30 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия). | брой | 5
31 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка. | брой | 5
32 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти | брой | 6
2 | Импланти за коленно ендопротезиране
1 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка | брой | 20
2 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт | брой | 40
3 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки | брой | 25
4 | Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за запазване и премахване на ЗКВ | брой | 10
5 | Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент | брой | 20
6 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става | брой | 8
7 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента | брой | 5
8 | Уникондилна колянна ендопротеза | брой | 5
9 | Kонтурна ставна протеза | брой | 1
10 | Патело-феморална протеза | брой | 1
11 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става | брой | 3
12 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна | брой | 5
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. | брой | 3
14 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно | брой | 1
15 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване. | брой | 5
16 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | брой | 2
17 | Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с титаниеви ръкави | брой | 5
Дата…………………………….
Подпис…………………………………