## І-Кх
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
Обособена позиция №1 "Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹ | Търговско наименование и произвжодител | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти дени пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон
1 | 1/2 кръг, 27mm, обла | 3-0 | 75 | бр. | 2
2 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 2-0 | 75 | бр. | 2
2. | Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни /, 50% здравина на 7-ти ден,0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)
1 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 3-0 | 75 | бр. | 2
2 | 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла | 2-0 | 75 | бр. | 2
3. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.
1 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 4-0 | 70 | бр. | 10
2 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 2-0 | 75 | бр. | 50
3 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 3-0 | 75 | бр. | 150
4 | 1/2 кръг, 26 mm, обла | 4-0 | 70 | бр. | 30
5 | 1/2 кръг, 27 mm, обла | 0 | 70 | бр. | 10
4. | Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина
1 | лигатура | 3-0 | 250 | бр. | 5
2 | лигатура | 2-0 | 250 | бр. | 5
5. | Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат
1 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 75 | бр. | 30
2 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 75 | бр. | 30
6. | Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден
1 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 70 | бр. | 10
2 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 70 | бр. | 10
7. | Нерезорбируем монофиламентен полипропилен
1 | 1/2 кръг, 17 mm, обла | 4-0 | 75 | бр. | 9
2 | 1/2 кръг, 17.5mm, обла игла | 3-0 | 75 | бр. | 6
3 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 | бр. | 30
4 | 1/2 кръг,27mm, обла | 0 | 75 | бр. | 30
5 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 | бр. | 15
6 | 3/8 кръг, 24,3 мм, обратно режеща | 3-0 | 45 | бр. | 9
7 | 3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща | 2-0 | 45 | бр. | 15
8. | Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.
1 | 3/8 кръг, кръгла, 13 mm | 4-0 | 75 | бр. | 2
2 | 3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща | 3-0 | 75 | бр. | 5
3 | 1/2 кръг, 26 mm, обла игла | 0 | 75 | бр. | 2
4 | 1/2 кръг, 26 mm, обла игла | 2-0 | 75 | бр. | 2
5 | 1/2 кръг, 26 mm, обла игла | 3-0 | 75 | бр. | 2
6 | 1/2 кръг, 26 mm, обла игла | 4-0 | 75 | бр. | 2
9. | Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция 180-210 дни , съставен от Полидиоксанонова монофиламентна нишка - полимер на диоксанона Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон.Стерилна двойна опаковка
1 | 1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП | 0 | 150 | бр. | 8
2 | 1/2 кръг, 40mm,обла подсилена игла, ЛУП | 1 | 150 | бр. | 8
3 | 1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП | 1 | 150 | бр. | 8
4 | 1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП | 2 | 150 | бр. | 8
10. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | 1/2 кръг, 22.2mm, обла игла | 4-0 | 75 | бр. | 5
2 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 3-0 | 75 | бр. | 5
3 | 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла | 2-0 | 75 | бр. | 5
4 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 2-0 | 75 | бр. | 5
5 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 0 | 75 | бр. | 2
11. | Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък
1 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 3-0 | 13 x 60 | бр. | 25
2 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 2-0 | 14 x 60 | бр. | 25
3 | Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат | 0 | 15 x 60 | бр. | 25
12. | Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *
1 | 3 х 5 см |  |  | бр. | 20
2 | 5 х 8 см |  |  | бр. | 10
13. | Хемостатична гъба - размери: *
1 | 80/50/10 |  |  | бр. | 200
2 | 125/80/10 |  |  | бр. | 200
3 | тампон -80/30 |  |  | бр. | 100
14. | Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резирбируем материал- размери: *
1 | 5 см /7 см |  |  | бр. | 100
2 | 5 см/35 см |  |  | бр. | 100
3 | 10см/20см |  |  | бр. | 50
15. | Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор * |  |  | бр. | 12
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………

## ІІ-Ко
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
Обособена позиция № 2 "Медицински шевен материал за Клиника по очни болести"
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹ | Търговско наименование и произвжодител | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат
1 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6
2 | 3/8 кръг, шпатула, двойна, 6,5 mm | 7-0 | 30 см | бр. | 6
3 | шпатулирана 3/8 –6.5 мм. | 9-0 | 10 см | бр. | 15
4 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 8-0 | 30 см | бр. | 15
5 | 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm | 7-0 | 45 см | бр. | 6
6 | 1/4 кръг, шпатула, двойна, 8 mm | 6-0 | 45 см | бр. | 6
2. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
1 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм, с две игли | 10-0 | 30 см | бр. | 10
3. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли | 4-0 | 45 см | бр. | 6
2 | триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли | 6-0 | 45 см | бр. | 6
3 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 7-0 | 45 см | бр. | 6
4 | шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли | 8-0 | 45 см | бр. | 6
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………

## ІІІ-Кнх
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
Обособена позиция № 3 "Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹ | Търговско наименование и произвжодител | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция 50% здравина на 18 ден, здравина на 21 ден пълна резорбция за 60-90 дни. Състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат с игли със силиконово покритие
1 | 1/2 кръг, 10 mm, обла | 5-0 | 70 см | бр | 9
2 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 70 см | бр | 30
3 | 1/2 кръг, 26mm, обла | 2-0 | 70 см | бр | 30
4 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 2-0 | 70 см | бр | 20
5 | 1/2 кръг, 26mm, обратно режеща | 2-0 | 70 см | бр | 25
6 | 1/2 кръг, 26mm, обла | 0 | 70см | бр | 30
7 | 1/2 кръг, 30mm, обла | 0 | 70см | бр | 30
8 | 1/2 кръг, 37mm, обла | 1 | 70см | бр | 12
9 | 1/2 кръг, 37mm, обратно режеща | 1 | 70см | бр | 12
2. | Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция с пълна резорбция до 14 ден. Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие полигликол -Л-лактид35/65+CaSt с игли със силиконово покритие
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 70 см | бр | 9
3. | Плетен синтетичен резобируем конец с със среден срок на резорбция 50% здравина на 21 ден 25% здравина на 28ден с пълна резорбция на 56-70 ден Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие от полигликолид-ко-Л-лактид 35/65 с игли със силиконово покритие
1 | 5/8 кръг,26мм. Обла игла | 2-0 | 70см. | бр | 9
2 | 5/8 кръг, 26мм. обла игла | 0 | 70 см | бр | 9
3 | 3/8 кръг 24 мм обратнорежеща игла | 3/0 | 70 см | бр | 9
4 | 3/8 кръг, 6 мм. обла микро игла | 8/0 | 35см | бр | 3
5 | 1/2 кръг, 10мм. обла игла | 6/0 | 70 см | бр | 3
6 | 1/2 кръг, 10мм. обла игла | 5/0 | 70 см | бр | 9
7 | 1/2 кръг, 13мм. обла игла | 4/0 | 70 см | бр | 30
8 | 1/2 кръг, 17мм. обла игла | 3/0 | 70 см | бр | 40
9 | 1/2 кръг, 22мм. обла игла | 2/0 | 70 см | бр | 20
10 | 1/2 кръг, 22мм. обла игла | 3/0 | 70 см | бр | 12
11 | 1/2 кръг, 26мм. обла игла | 2-0 | 70 см | бр | 30
4. | Нерезорбируем монофиламентен полипропилен |  |  | бр
1 | 1/2 кръг,6 mm, обла | 6/0 | 30см | бр | 3
2 | 3/8 кръг,16 mm, обла | 3-0 | 75см | бр | 8
3 | 1/2 кръг,17mm, обла | 4-0 | 75 см | бр | 8
4 | 3/8 кръг, 15mm, обратно режеща | 4-0 | 75 см | бр | 6
5. | Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.
1 | 1/2 кръг,17mm, обла | 3-0 | 75 см | бр | 30
2 | 1/2 кръг,22mm, обла | 3-0 | 75 см | бр | 10
6. | Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие
1 | 1/2 кръг, 10мм. обла игла | 5-0 | 75 см | бр | 9
2 | 1/2 кръг, 13мм.обла игла | 4-0 | 45см | бр | 9
3 | 1/2 кръг, 17мм. обла игла | 4-0 | 75см | бр | 9
4 | 1/2 кръг, 17мм. обла игла | 3-0 | 75 см | бр | 30
5 | 3/8 кръг 35мм. обратно режеща | 0 | 75 см | бр | 30
6 | 3/8 кръг, 24mm, обратно режеща | 2-0 | 75 см | бр | 30
7 | 3/8 кръг, 30mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр | 50
8 | 3/8 кръг, 39mm, обратно режеща | 0 | 75 см | бр | 40
9 | лигатура | 3-0 | 5х75 см | бр | 3
10 | лигатура | 2-0 | 5х75 см | бр | 3
11 | лигатура | 0 | 5х75 см | бр | 3
12 | лигатура | 1 | 5х75 см | бр | 3
13 | лигатура | 2 | 15х60 см | бр | 3
7. | Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140s и срок на пълна резорбция 3 седмици *
1 | 3 х 5 см |  |  | бр. | 5
2 | 5 х 8 см |  |  | бр. | 5
8. | Хемостатична гъба * - размери 125/80/10 |  |  | бр. | 500
9. | Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см |  |  | бр. | 500
10. | Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5г. * |  |  | бр. | 504
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………

## ІV-Ку
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
Обособена позиция № 4 "Медицински шевен материал за Клиника по урология"
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹ | Търговско наименование и произвжодител | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие
1 | 1/2 кръг, 22 мм, обла игла | 4-0 | 70 | бр. | 9
2 | 1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец | 3-0 | 70 | бр. | 18
3 | 1/2 кръг, 22 мм, обла игла | 2-0 | 70 | бр. | 18
4 | 1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец | 2-0 | 70 | бр. | 9
5 | 1/2 кръг, 26 мм, обла игла | 0 | 70 | бр. | 15
6 | 1/2кръг 37 мм обла игла | 1 | 70 | бр. | 24
7 | 1/2кръг 37 мм обла игла, усилена | 1 | 70 | бр. | 12
8 | 1/2кръг 43 мм обла игла | 1 | 90 | бр. | 30
9 | 1/2кръг 48 мм обла игла | 1 | 70 | бр. | 45
10 | 1/2кръг 48 мм обла игла | 1 | 90 | бр. | 45
11 | 1/2кръг 43 мм обла игла | 2 | 90 | бр. | 20
12 | 1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка | 2 | 4х45 | бр. | 30
13 | 1/2кръг 48 мм обла игла | 2 | 70 | бр. | 30
14 | 1/2кръг 48 мм обла игла | 2 | 90 | бр. | 30
2. | Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие
1 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 3-0 | 70 | бр. | 15
2 | 1/2кръг 22 мм обла игла | 2-0 | 70 | бр. | 15
3 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 2-0 | 70 | бр. | 9
4 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 0 | 70 | бр. | 15
5 | 1/2кръг 40 мм обла игла | 1 | 70 | бр. | 30
6 | 1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка | 1 | 8х45 | бр. | 5
3. | Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 14-ти ден, 20% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав гликонат, с игли със силиконово покритие
1 | 1/2кръг 17 мм обла игла, усилена | 5-0 | 70 | бр. | 15
2 | 1/2кръг 22 мм обла игла, усилена | 4-0 | 70 | бр. | 15
4. | Нерезорбируем натураленоплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие
1 | 3/8кръг 24 мм режеща игла | 2-0 | 75 | бр. | 6
2 | 3/8кръг 30 мм режеща игла | 0 | 75 | бр. | 6
3 | 1/2кръг 40 мм обла игла | 1 | 75 | бр. | 12
4 | 1/2кръг 48 мм обла игла | 2 | 75 | бр. | 10
5 | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, с игли със силиконово покритие, в опаковка без памет
1 | двойна 1/2 кръг 13мм обла игла | 5-0 | 75 | бр. | 3
2 | 1/2 кръг26мм обла игла | 0 | 75 | бр. | 3
6. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие
1 | 3/8кръг 19 мм режеща игла | 3-0 | 45 | бр. | 3
7. | Плетен синтетичен резорбируем конец с бърз срок на резорбция, 50% здравина на 5-и ден, пълна резорбция след 42 дни; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; безцветен, с игли със силиконово покритие
1 | 1/2кръг 22 мм обла игла | 3-0 | 70 | бр. | 15
2 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 3-0 | 70 | бр. | 15
3 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 2-0 | 70 | бр. | 15
4 | 3/8кръг19 мм режеща игла | 2-0 | 70 | бр. | 15
8. | Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с дълъг срок на резорбция, 50% здравина на 28-35-и ден, пълна резорбция след 180-210 дни; състав полидиоксанон, с игли със силиконово покритие
1 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 4-0 | 70 | бр. | 6
2 | 1/2кръг 48 мм обла игла | 2 | 90 | бр. | 2
9. | Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон, с игли със силиконово покритие, в зелен цвят
1 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 3-0 | 70 | бр. | 6
10. | Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие
1 | 1/2 кръг 45 мм обла игла със затъпен връх за паренхимни органи | лента 3мм | 60 | бр. | 0;5
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………

## V-Кот
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
Обособена позиция № 5 "Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в дузини¹ | Търговско наименование и произвжодител | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие
1 | 1/2кръг 48 мм обла игла | 2 | 90 | бр. | 40
2 | 1/2кръг 60 мм обла игла | 2 | 70 | бр. | 39
3 | 1/2кръг 37 мм обла игла, усилена | 1 | 90 | бр. | 39
4 | 1/2кръг 40 мм обла игла, усилена | 1 | 90 | бр. | 39
5 | 1/2кръг 40 мм обла игла, усилена | 0 | 90 | бр. | 39
2. | Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие
1 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 2/0 | 90 | бр. | 18
2 | 1/2кръг 26 мм обла игла | 3/0 | 90 | бр. | 18
3 | 1/2кръг 17 мм обла игла | 4/0 | 70 | бр. | 6
3. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие
1 | 3/8кръг 24 мм режеща игла | 3/0 | 75 | бр. | 3
2 | 3/8кръг 12 мм режеща игла | 5/0 | 75 | бр. | 3
3 | 3/8кръг 12 мм режеща игла | 6/0 | 75 | бр. | 3
4. | Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон, с игли със силиконово покритие, в зелен цвят
1 | лигатура | 5 | 2х76 | бр. | 2
5. | Нерезорбируем натурален плетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие
1 | 3/8кръг 24 мм режеща игла | 2/0 | 75 | бр. | 3
2 | 3/8кръг 30 мм режеща игла | 0 | 75 | бр. | 3
3 | 1/2кръг 37 мм режеща игла, усилена | 1 | 75 | бр. | 3
6. | Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер без покритие, с игли със силиконово покритие
1 | 1/2кръг 30 мм режеща игла | 2 | 75 | бр. | 9
7. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, с игли със силиконово покритие, в опаковка без памет
1 | 3/8 кръг 24мм обратно режеща игла | 3/0 | 75 | бр. | 6
2 | 3/8 кръг 24мм обратно режеща игла | 2/0 | 75 | бр. | 6
3 | 3/8 кръг 5мм обла микро игла, двойна | 9/0 | 45 | бр. | 1
4 | 3/8 кръг 8мм обла микро игла | 8/0 | 45 | бр. | 1
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………

## VІ-КУНГ
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
Обособена позиция №6"Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести"
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество бр. конци | Прогнозно количество, в дузини¹ | Търговско наименование и произвжодител | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 3-0 | 70 | бр. |  | 7
2 | 1/2 кръг, 27mm, обла | 3-0 | 70 | бр. | 60 | 5
3 | 1/2 кръг, 12- 13 мм , обла със заострен връх | 2-0 | 70 | бр. | 100 | 8
4 | 1/ 2 кръг, 12-13 мм,обла със заострен връх | 3-0 | 70 | бр. | 100 | 8
5 | 1/2кръг, 12-13 мм, обла със заострен връх | 4-0 | 70 | бр. | 40 | 3
6 | 1/2кръг, 17 мм, обла със заострен връх | 2-0 | 70 | бр. | 100 | 8
7 | 1/2 кръг, 19-21 мм обла със заострен връх | 2-0 | 70 | бр. | 100 | 8
8 | 1/2кръг,19-21 мм, обла със заострен връх | 3-0 | 70 | бр. | 100 | 8
9 | 1/2кръг,19-21 мм,обла със заострен връх | 2-0 | 70 | бр. | 100 | 8
2. | Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни /, 50% здравина на 7-ти ден,0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)
1 | 1/2кръг, 10 мм, обла със заострен връх | 3-0 | 75 | бр. | 150 | 12
2 | 1/2кръг, 12- 13 мм със заострен връх | 2-0 | 75 | бр. | 150 | 12
3 | 1/2кръг, 12- 13 мм със заострен връх | 3-0 | 75 | бр. | 150 | 12
4 | 1/2кръг,12- 13 мм със заострен връх | 4-0 | 75 | бр. | 150 | 12
5 | 1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх | 2-0 | 75 | бр. | 150 | 12
6 | 1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх | 3-0 | 75 | бр. | 150 | 12
7 | 12кръг,20- 21 мм, обла със заострен връх | 2-0 | 75 | бр. | 150 | 12
8 | 1/2кръг, 20- 21 мм, обла със заострен връх | 3-0 | 75 | бр. | 150 | 12
9 | 1/2кръг, 26 мм, обла със заострен връх | 2-0 | 75 | бр. | 150 | 12
10 | 1/2кръг, 10 мм,обла със заострен връх | 4-0 | 75 | бр. | 150 | 12
3. | Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.
1 | 1/2 кръг, 17 mm, обла игла | 4-0 | 70 | бр. | 480 | 40
2 | 1/2 кръг, 20 mm, обла игла | 4-0 | 70 | бр. | 480 | 40
3 | 1/2 кръг, 17 mm, обла игла | 3-0 | 70 | бр. | 480 | 40
4 | 1/2 кръг, 17 mm, обла игла | 2-0 | 70 | бр. | 240 | 20
5 | 1/2 кръг, 20 mm, обла игла | 3-0 | 70 | бр. | 120 | 10
6 | 1/2 кръг, 22 mm, обла игла | 2-0 | 70 | бр. | 240 | 20
7 | 3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща | 2-0 | 70 | бр. | 276 | 23
4. | Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат
1 | 1/2 кръг, 17 мм. обла игла | 3-0 | 75 | бр | 30 | 2
2 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 75 | бр. | 30 | 2
3 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 75 | бр. | 150 | 12
5. | Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден
1 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 3-0 | 70 | бр. | 120 | 10
2 | 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm | 2-0 | 70 | бр. | 300 | 25
3 | 1/2 кръг, обла игла, 22 mm | 2-0 | 70 | бр. | 60 | 5
6. | Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. Срок на резорбция 210 дни
1 | 5/8кръг, 26мм, обла игла | 4-0 | 70 |  | 70 | 6
2 | 5/8 кръг, 26мм. oбла игла | 2-0 | 70 | бр | 120 | 10
7. | Нерезорбируем монофиламентен полипропилен
1 | 1/2 кръг, 17mm, обла | 4-0 | 75 | бр. | 120 | 10
8. | Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.
1 | 1/2 кръг, 22mm, обла | 3-0 | 75 | бр. | 120 | 10
9. | Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.
1 | 3/8 кръг, кръгла, 17mm, заострена, режеща | 3-0 | 75 | бр. | 120 | 10
10. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
1 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 3-0 | 45 | бр. | 60 | 5
2 | 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm | 4-0 | 45 | бр. | 60 | 5
11. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | 1/2 кръг, 17мм. oбла игла | 3-0 | 70 | бр | 70 | 6
2 | 1/2 кръг, 22.2mm, обла игла | 4-0 | 75 | бр. | 70 | 6
3 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 4-0 | 75 | бр. | 180 | 15
4 | 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща | 3-0 | 75 | бр. | 360 | 30
5 | 3/8 кръг, 24mm, обратно режеща | 2-0 | 75 | бр. | 120 | 10
6 | 3/8кръг, 24- 25 мм,обратно режеща | 3-0 | 75 | бр. | 180 | 15
7 | 3/8кръг, 13 мм режеща | 4-0 | 45 | бр. | 100 | 8
8 | 3/8кръг,13мм режеща | 3-0 | 45 | бр. | 100 | 8
12. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | лигатура | 2-0 | 5 х 75 | бр. | 360 | 30
2 | лигатура | 0 | 5 х 75 | бр. | 360 | 30
3 | лигатура | 1 | 17 х 50 | бр. | 360 | 30
4 | лигатура | 2 | 17 х 50 | бр. | 360 | 30
5 | лигатура | 2-0 | 13 х 60 | бр. | 100 | 8
6 | лигатура | 4-0 | 13 х 60 | бр. | 100 | 8
13. | Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *
1 | 3 х 5 см |  |  | бр. | 30 | 30
2 | 5 х 8 см |  |  | бр. | 30 | 30
14. | Хемостатична гъба - размери:
1 | 80/50/10 |  |  | бр. | 120 | 120
2 | 125/80/10 |  |  | бр. | 120 | 120
3 | тампон -80/30 |  |  | бр. | 100 | 100
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………

## VІІ-СПО
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
Обособена позиция № 7" Медицински шевен материал за Спешно отделение"
Обособена позиция №/ном. ед.№ | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см | Мярка | Прогнозно количество, в бр. конци | Прогнозно количество, в дузини¹ | Търговско наименование и произвжодител | Вид на иглата | Дебелина на конеца | Дължина на конеца, см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Естествена плетена коприна от органичен протеин
1 | 1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла | 3-0 | 75 | бр. | 204 | 17
2 | 1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла | 2-0 | 75 | бр. | 204 | 17
3 | 1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла | 0 | 75 | бр. | 204 | 17
4 | 1/2 кръг, 30mm, обла игла | 0 | 75 | бр. | 204 | 17
5 | 3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла | 3-0 | 45 | бр. | 204 | 17
6 | 3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла | 2-0 | 45 | бр. | 204 | 17
7 | 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла | 2-0 | 45 | бр. | 204 | 17
8 | 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла | 0 | 45 | бр. | 204 | 17
9 | 3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла | 2-0 | 45 | бр. | 204 | 17
10 | 3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла | 0 | 45 | бр. | 204 | 17
2. | Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
1 | 3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла | 3-0 | 45 | бр. | 204 | 17
2 | 3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла | 2-0 | 75 | бр. | 204 | 17
3 | 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла | 3-0 | 75 | бр. | 204 | 17
4 | 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла | 2-0 | 75 | бр. | 204 | 17
5 | 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла | 0 | 75 | бр. | 204 | 17
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………

## VІІІ-РА
| Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация |  |  |  |  | Приложение № 2
Обособена позиция № 8"Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци"
артикул № | Вид на конеца | Дебелина на конеца | Мярка | Прогнозно количество, брой опаковки* - опаковка по 10 бр. конеца | Търговско наименование и произвжодител | Дебелина на конеца
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци
1. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни | 4-0 | бр. | 10
2. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни | 3-0 | бр. | 500
3. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни | 2 | бр. | 1450
4. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни | 4 | бр. | 1250
5. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни | 0 | бр. | 500
6. | Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни | 6 | бр. | 500
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………