## TS
Раздел ХІ
Техническа спецификация
об. поз.№/н.е.№ | Наименование | Мярка | Количество | Прогнозна стойност
1 | Еднокухинни пейсмейкъри
1.1 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR без електроди позволяващ излагане на ЯМР
| Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Прoграмируeмо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Да предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично да доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено не захващане. Позволява частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота на батерията. | бр. | 20 | 42920 | 2146
1.2 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с пасивна фиксация
| Eднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична настройка на прага на сензиране с всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация през определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; меню с необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; записи на интракардиални сигнали; Да се посочи живота на батерията. Електрод, биполярен с пасивна фиксация. | компл. | 20 | 48440 | 2422
1.3 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с активна фиксация
| Eднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация. Телеметрия. Автоматична настройка на прага на сензиране с всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация през определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента възможност за ЕФИ изследвания. Да се посочи живота на батерията. Електрод, биполярен с активна фиксация. | компл. | 20 | 48640 | 2432
1.4 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с възможност за ЯМР изследване
| Еднокухинен кардиостимулатор - VVIR, в комплект с електрод. Пулс-генератор с възможност за ЯМР изследване на пациента на цяло тяло, без ограничаване на времето в зависимост от използваните електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация по време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Сензор за минутна вентилация. Следоперативен тест на системата. Eлектрод, позволяващ ЯМР на цяло тяло. Биполярен с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията | компл. | 10 | 24000 | 2400
1.5 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с възможност за мониториране на сънна апнея
| Еднокухинен кардиостимулатор - VVIR, в комплект с електрод. Възможност за наблюдение на сънна апнея, индекс на дихателно безпокойство, брой и продължителност на събитията. Автоматична детекция на имплантацията. Последователен тест с автоматично запазване на резултатите. Eлектрод - Биполярен с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10 | 23470 | 2347
2 | Двукухинни пейсмейкъри
2.1 | Двукухинен пейсмейкър DDDR без електроди позволяващ излагане на ЯМР
| Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимално предсърдно мъждене. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота на батерията. | бр. | 40 | 75280 | 1882
2.2 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с два електрода с активна фиксация
| Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация през определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх-стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; меню с всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; Да се посочи живота на батерията. Биполярни електроди с фрактална структура, активна фиксация. | компл. | 35 | 84945 | 2427
2.3 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с електроди
| Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар в предсърдие и камера; измерване на прага на стимулация през определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно пейсиране на дясна камера. Готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Да се посочи живота на батерията. Биполярни електроди с пасивна фиксация, с опция за ЯМР изследване при необходимост. | компл. | 40 | 97640 | 2441
2.4 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с възможност за ЯМР изследване с два електрода
| Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване. Възможност за ЯМР изследване на пациента на цяло тяло, без ограничаване на времето в зависимост от използваните електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация по време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Сензор за минутна вентилация. Следоперативен тест на системата. Електроди, позволявщи ЯМР на цяло тяло с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10 | 25000 | 2500
2.5 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с електроди с възможност за мониториране на сънна апнея
| Двукухинен кардиостимулатор - DDDR, в комплект с електроди. Възможност за наблюдение на сънна апнея, индекс на дихателно безпокойство, брой и продължителност на събитията. Автоматична детекция на имплантацията. Последователен тест с автоматично запазване на резултатите. Eлектроди - Биполярни с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10 | 23200 | 2320
3 | Електроди
3.1 | Електроди с пасивна фиксация позволяващи излагане на ЯМР
| Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран - предвиден да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване на локалното възпаление. Прав. | бр. | 40 | 21880 | 547
3.2 | Електроди с пасивна фиксация и J форма позволяващи излагане на ЯМР
| Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Стероид-елуиран -предвиден да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване на локалното възпаление. С J - кривка. | бр. | 40 | 12800 | 320
3.3 | Електроди с активна фиксация позволяващи излагане на ЯМР
| Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко-полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. С опция за ЯМР изследване при необходимост. | бр. | 20 | 8800 | 440
3.4 | Електроди за временна трансвенозна стимулация | бр. | 2 | 300 | 150
4 | Интродюсери
4.1 | Интродюсер с обелваща се обвивка. Атравматичен; размери - 7-11 Fr; дължина мин. 14 см; максимален р-р на водача 0.38", | бр. | 100 | 6800 | 68
4.2 | Интродюсер с хемостатична клапа, и странично рамо, р-ри 6-10 F, дължина минимална дължина 14 см и игла в комплекта. | бр. | 5 | 250 | 50
544365

## PIP
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  |  | Приложениe № 1
об. поз.№/н.е.№ | Наименование | мярка | количество | производител / наименование на изделието | каталог №, стр.№ | Код по НЗОК
1 | Еднокухинни пейсмейкъри
1.1 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR без електроди позволяващ излагане на ЯМР
| Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Прoграмируeмо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Да предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично да доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено не захващане. Позволява частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота на батерията. | бр. | 20
1.2 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с пасивна фиксация
| Eднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична настройка на прага на сензиране с всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация през определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; меню с необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; записи на интракардиални сигнали; Да се посочи живота на батерията. Електрод, биполярен с пасивна фиксация. | компл. | 20
1.3 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с активна фиксация
| Eднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация. Телеметрия. Автоматична настройка на прага на сензиране с всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация през определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента възможност за ЕФИ изследвания. Да се посочи живота на батерията. Електрод, биполярен с активна фиксация. | компл. | 20
1.4 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с възможност за ЯМР изследване
| Еднокухинен кардиостимулатор - VVIR, в комплект с електрод. Пулс-генератор с възможност за ЯМР изследване на пациента на цяло тяло, без ограничаване на времето в зависимост от използваните електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация по време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Сензор за минутна вентилация. Следоперативен тест на системата. Eлектрод, позволяващ ЯМР на цяло тяло. Биполярен с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията | компл. | 10
1.5 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с възможност за мониториране на сънна апнея
| Еднокухинен кардиостимулатор - VVIR, в комплект с електрод. Възможност за наблюдение на сънна апнея, индекс на дихателно безпокойство, брой и продължителност на събитията. Автоматична детекция на имплантацията. Последователен тест с автоматично запазване на резултатите. Eлектрод - Биполярен с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10
2 | Двукухинни пейсмейкъри
2.1 | Двукухинен пейсмейкър DDDR без електроди позволяващ излагане на ЯМР
| Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимално предсърдно мъждене. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота на батерията. | бр. | 40
2.2 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с два електрода с активна фиксация
| Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация през определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх-стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; меню с всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; Да се посочи живота на батерията. Биполярни електроди с фрактална структура, активна фиксация. | компл. | 35
2.3 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с електроди
| Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар в предсърдие и камера; измерване на прага на стимулация през определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно пейсиране на дясна камера. Готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Да се посочи живота на батерията. Биполярни електроди с пасивна фиксация, с опция за ЯМР изследване при необходимост. | компл. | 40
2.4 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с възможност за ЯМР изследване с два електрода
| Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване. Възможност за ЯМР изследване на пациента на цяло тяло, без ограничаване на времето в зависимост от използваните електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация по време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Сензор за минутна вентилация. Следоперативен тест на системата. Електроди, позволявщи ЯМР на цяло тяло с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10
2.5 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с електроди с възможност за мониториране на сънна апнея
| Двукухинен кардиостимулатор - DDDR, в комплект с електроди. Възможност за наблюдение на сънна апнея, индекс на дихателно безпокойство, брой и продължителност на събитията. Автоматична детекция на имплантацията. Последователен тест с автоматично запазване на резултатите. Eлектроди - Биполярни с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10
3 | Електроди
3.1 | Електроди с пасивна фиксация позволяващи излагане на ЯМР
| Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран - предвиден да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване на локалното възпаление. Прав. | бр. | 40
3.2 | Електроди с пасивна фиксация и J форма позволяващи излагане на ЯМР
| Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Стероид-елуиран -предвиден да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване на локалното възпаление. С J - кривка. | бр. | 40
3.3 | Електроди с активна фиксация позволяващи излагане на ЯМР
| Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко-полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. С опция за ЯМР изследване при необходимост. | бр. | 20
3.4 | Електроди за временна трансвенозна стимулация | бр. | 2
4 | Интродюсери
4.1 | Интродюсер с обелваща се обвивка. Атравматичен; размери - 7-11 Fr; дължина мин. 14 см; максимален р-р на водача 0.38", | бр. | 100
4.2 | Интродюсер с хемостатична клапа, и странично рамо, р-ри 6-10 F, дължина минимална дължина 14 см и игла в комплекта. | бр. | 5
Cрок за изпълнение на поръчката / срок на доставка .......................................часа
Оферти със срок за изпълнение над 72 часа се отстраняват.
Подпис: ..............................
Дата……………………………..

## CP
| ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | [6 empty] | Приложение № 4
об. поз.№/н.е.№ | Наименование | мярка | к-во | наименование на изделието | ед.цена без ДДС | обща с-ст без ДДС | обща с-ст с ДДС | код НЗОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Еднокухинни пейсмейкъри
1.1 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR без електроди позволяващ излагане на ЯМР
| Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Прoграмируeмо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Да предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично да доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено не захващане. Позволява частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота на батерията. | бр. | 20
1.2 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с пасивна фиксация
| Eднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; автоматична настройка на прага на сензиране с всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация през определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; меню с необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; записи на интракардиални сигнали; Да се посочи живота на батерията. Електрод, биполярен с пасивна фиксация. | компл. | 20
1.3 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с активна фиксация
| Eднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация. Телеметрия. Автоматична настройка на прага на сензиране с всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация през определен интервал; с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента възможност за ЕФИ изследвания. Да се посочи живота на батерията. Електрод, биполярен с активна фиксация. | компл. | 20
1.4 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с възможност за ЯМР изследване
| Еднокухинен кардиостимулатор - VVIR, в комплект с електрод. Пулс-генератор с възможност за ЯМР изследване на пациента на цяло тяло, без ограничаване на времето в зависимост от използваните електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация по време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Сензор за минутна вентилация. Следоперативен тест на системата. Eлектрод, позволяващ ЯМР на цяло тяло. Биполярен с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията | компл. | 10
1.5 | Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с възможност за мониториране на сънна апнея
| Еднокухинен кардиостимулатор - VVIR, в комплект с електрод. Възможност за наблюдение на сънна апнея, индекс на дихателно безпокойство, брой и продължителност на събитията. Автоматична детекция на имплантацията. Последователен тест с автоматично запазване на резултатите. Eлектрод - Биполярен с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10
2 | Двукухинни пейсмейкъри
2.1 | Двукухинен пейсмейкър DDDR без електроди позволяващ излагане на ЯМР
| Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимално предсърдно мъждене. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР. Да се посочи живота на батерията. | бр. | 40
2.2 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с два електрода с активна фиксация
| Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация през определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх-стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; меню с всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; Да се посочи живота на батерията. Биполярни електроди с фрактална структура, активна фиксация. | компл. | 35
2.3 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с електроди
| Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощна честота; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар в предсърдие и камера; измерване на прага на стимулация през определен интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно пейсиране на дясна камера. Готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Да се посочи живота на батерията. Биполярни електроди с пасивна фиксация, с опция за ЯМР изследване при необходимост. | компл. | 40
2.4 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с възможност за ЯМР изследване с два електрода
| Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване. Възможност за ЯМР изследване на пациента на цяло тяло, без ограничаване на времето в зависимост от използваните електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация по време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Сензор за минутна вентилация. Следоперативен тест на системата. Електроди, позволявщи ЯМР на цяло тяло с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10
2.5 | Двукухинен пейсмейкър DDDR с електроди с възможност за мониториране на сънна апнея
| Двукухинен кардиостимулатор - DDDR, в комплект с електроди. Възможност за наблюдение на сънна апнея, индекс на дихателно безпокойство, брой и продължителност на събитията. Автоматична детекция на имплантацията. Последователен тест с автоматично запазване на резултатите. Eлектроди - Биполярни с пасивна или активна фиксация. Да се посочи живота на батерията. | компл. | 10
3 | Електроди
3.1 | Електроди с пасивна фиксация позволяващи излагане на ЯМР
| Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран - предвиден да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване на локалното възпаление. Прав. | бр. | 40
3.2 | Електроди с пасивна фиксация и J форма позволяващи излагане на ЯМР
| Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Стероид-елуиран -предвиден да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез намаляване на локалното възпаление. С J - кривка. | бр. | 40
3.3 | Електроди с активна фиксация позволяващи излагане на ЯМР
| Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко-полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. С опция за ЯМР изследване при необходимост. | бр. | 20
3.4 | Електроди за временна трансвенозна стимулация | бр. | 2
4 | Интродюсери
4.1 | Интродюсер с обелваща се обвивка. Атравматичен; размери - 7-11 Fr; дължина мин. 14 см; максимален р-р на водача 0.38", | бр. | 100
4.2 | Интродюсер с хемостатична клапа, и странично рамо, р-ри 6-10 F, дължина минимална дължина 14 см и игла в комплекта. | бр. | 5
Подпис: ........................................
Дата……………………………..