## ТС
РАЗДЕЛ ХІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ_izm
об. поз. № / ном. ед. №/ артикул № | Наименование, вид, размер, разфасовка. Минимални задължителни изисквания | Мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС | Прогнозна ст-т на обособена позиция /номенклатурна единица
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди | [5 empty] | 282357.1
1 | Спринцовки и игли | [5 empty] | 72434
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000 | 0.09 | 720 | 864
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 105000 | 0.04 | 4200 | 5040
1.3 | Спринцовки 2сс двусъставни Луер Лок | бр. | 500 | 0.06 | 30 | 36
1.4 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 115000 | 0.06 | 6900 | 8280
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 130000 | 0.08 | 10400 | 12480
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 63000 | 0.12 | 7560 | 9072
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 7000 | 0.45 | 3150 | 3780
1.8 | Спринцовки 50сс трисъставна центричен конус за перфузор | бр. | 11000 | 1.28 | 14080 | 16896
1.9 | Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна | бр. | 500 | 4.89 | 2445 | 2934
1.1 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 390000 | 0.03 | 11700 | 14040
1.11 | Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G -90mm | бр. | 2600 | 2.39 | 6214 | 7456.8
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) | бр. | 250 | 2.26 | 565 | 678
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 300 | 6.35 | 1905 | 2286
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 200 | 6.35 | 1270 | 1524
1.15 | Игли за порт-катетър с удължител, скоба, луер лок накрайник и защитна система за фиксиране, захващане с рамо за безопасно затваряне на иглата 18G x 20mm | бр. | 100 | 12.95 | 1295 | 1554
2 | Инфузионни и трансфузионни системи | [5 empty] | 90954.5
2.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 92000 | 0.45 | 41400 | 49680
2.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 6000 | 0.48 | 2880 | 3456
2.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000 | 0.51 | 2040 | 2448
2.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен инжекционен порт DEHP | бр. | 2000 | 3.18 | 6360 | 7632
2.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 10000 | 0.68 | 6800 | 8160
2.6 | Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см | бр. | 300 | 5.64 | 1692 | 2030.4
2.7 | Система без DEHP с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1500 | 13.68 | 20520 | 24624
2.8 | Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 240см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не съдържа DEHP и латекс. | бр | 500 | 11.85 | 5925 | 7110
2.9 | Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / h.Не съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за администриране на химиотерапевтични лекарства. | бр | 250 | 10.85 | 2712.5 | 3255
2.1 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 500 | 1.25 | 625 | 750
3 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри | [5 empty] | 67889.4
3.1 | Периферни венозни катетри № 17 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 | 1.61 | 805 | 966
3.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 | 1.61 | 805 | 966
3.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 16 | бр. | 5000 | 0.39 | 1950 | 2340
3.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 18 | бр. | 20000 | 0.39 | 7800 | 9360
3.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 20 | бр. | 20000 | 0.39 | 7800 | 9360
3.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 22 | бр. | 20000 | 0.39 | 7800 | 9360
3.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 24 | бр. | 2500 | 0.42 | 1050 | 1260
3.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 20000 | 0.09 | 1800 | 2160
3.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър | бр. | 200 | 0.72 | 144 | 172.8
3.1 | Трипътно кранче | бр. | 16000 | 0.38 | 6080 | 7296
3.11 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 300 | 9.25 | 2775 | 3330
3.12 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800 | 35.25 | 28200 | 33840
3.13 | Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър. | бр. | 10 | 74.54 | 745.4 | 894.48
3.14 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 100 | 1.35 | 135 | 162
4 | Катетри и уринаторни торби | [5 empty] | 43466.2
4.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 45000 | 0.43 | 19350 | 23220
4.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500 | 0.44 | 220 | 264
4.3 | Презервативи | бр. | 600 | 0.24 | 144 | 172.8
4.4 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000 | 0.87 | 3480 | 4176
4.5 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 300 | 1.36 | 408 | 489.6
4.6 | Безиглен мъжки коничен накрайник за фолей катетър, със самозатваряща се клапа, позволяваща вливане и изтегляне, луер лок | бр. | 100 | 6.95 | 695 | 834
4.7 | Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален достъп | бр. | 50 | 3.85 | 192.5 | 231
4.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 23000 | 0.26 | 5980 | 7176
4.9 | Катетър тип "Тиман" от СН 10 до СН 24 | бр. | 400 | 1.12 | 448 | 537.6
4.1 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1400 | 2.58 | 3612 | 4334.4
4.11 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130 | 39.59 | 5146.7 | 6176.04
4.12 | Трипътен Фоликат СН 24 – 8 мм (30-50) | бр. | 200 | 18.95 | 3790 | 4548
5 | Сонди | [5 empty] | 7613
5.1 | Сонда Блякмор | бр. | 40 | 71.75 | 2870 | 3444
5.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 100 | 0.75 | 75 | 90
5.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 8800 | 0.36 | 3168 | 3801.6
5.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000 | 0.75 | 1500 | 1800
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия | [5 empty] | 52248.6
1 | Консуматив за кислородна терапия | [5 empty] | 37078.1
1.1 | Небулайзер | бр. | 50 | 4.95 | 247.5 | 297
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20 | 9.45 | 189 | 226.8
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50 | 14.96 | 748 | 897.6
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50 | 74.36 | 3718 | 4461.6
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10 | 128.56 | 1285.6 | 1542.72
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 800 | 1.95 | 1560 | 1872
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500 | 0.95 | 2375 | 2850
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 7000 | 2.59 | 18130 | 21756
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 800 | 3.96 | 3168 | 3801.6
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 400 | 9.15 | 3660 | 4392
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 100 | 19.97 | 1997 | 2396.4
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски | [5 empty] | 15170.5
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50 | 26.58 | 1329 | 1594.8
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10 | 89.45 | 894.5 | 1073.4
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500 | 1.79 | 895 | 1074
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800 | 1.36 | 1088 | 1305.6
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000 | 1.36 | 1360 | 1632
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000 | 1.36 | 1360 | 1632
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000 | 1.36 | 1360 | 1632
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000 | 1.36 | 1360 | 1632
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100 | 14.68 | 1468 | 1761.6
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 400 | 8.68 | 3472 | 4166.4
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 100 | 5.84 | 584 | 700.8
3 | Ръкавици и еднократни консумативи | [5 empty] | 156930.5
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба. | [5 empty] | 48615.5
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 300 | 3.89 | 1167 | 1400.4
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3500 | 7.52 | 26320 | 31584
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи затварянето на клепачите по време на общата анестезия. Двузоновият дизайн е с вътрешна прозрачна зона и външна плътна, непрозрачна зона, незалепващи крила за лесно управляване и манипулиране. Стерилна еднократна опаковка - 2бр. | бр. | 250 | 35 | 8750 | 10500
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200 | 4.68 | 936 | 1123.2
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200 | 5.35 | 1070 | 1284
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 | 28.95 | 5790 | 6948
1.7 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 150 | 30.55 | 4582.5 | 5499
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба | [5 empty] | 23470
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 400000 | 0.03 | 12000 | 14400
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 65000 | 0.05 | 3250 | 3900
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 36000 | 0.04 | 1440 | 1728
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000 | 0.59 | 5900 | 7080
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 8000 | 0.11 | 880 | 1056
3 | Медицински ръкавици - стерилни | [5 empty] | 20510
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 38000 | 0.36 | 13680 | 16416
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 8000 | 0.49 | 3920 | 4704
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 1500 | 0.96 | 1440 | 1728
3.4 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм. | чифт | 1500 | 0.98 | 1470 | 1764
4 | Медицински ръкавици латекс - нестерилни | [5 empty] | 5560
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 100000 | 0.05 | 5000 | 6000
4.2 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 2000 | 0.28 | 560 | 672
5 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 910000 | 0.06 | 54600 | 65520 | 54600
6 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с бял цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000 | 0.06 | 300 | 360 | 300
7 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, син цвят. Категория ІІІ, ЕN374, 420 тествани за работа с цитостатици. Размери от XS до XL. | бр | 10000 | 0.11 | 1100 | 1320 | 1100
8 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра , вътрешен слой от колаген и алантоин, лесни за слагане , текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000 | 0.06 | 300 | 360 | 300
9 | Медицински ръкавици за работа със цитостатици-стерилни латексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, бял цвят, вътрешно полимерно покритие, дължина на ръкавицата минимум 294 mm, AQL 0.65. Ръкавици, съответстващи на Директивата за медицинските изделия MDD 93/42 / EEC & 2007/47 / EC в клас II а, тествани за съответствие с EN 455 (1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523- 1, EN ISO 374-5 | чифт | 1500 | 1.65 | 2475 | 2970 | 2475
4 | Консумативи за електрохирургия | [5 empty] | 29315
4.1 | Еднократни ръкохватки за електрохирургия | бр. | 2000 | 5 | 10000 | 12000
4.2 | Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел | бр. | 1500 | 1.6 | 2400 | 2880
4.3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 41000 | 0.11 | 4510 | 5412
4.4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000 | 0.11 | 110 | 132
4.5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50 | 5.6 | 280 | 336
4.6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 1500 | 6 | 9000 | 10800
4.7 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 250 | 2.7 | 675 | 810
4.8 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 1300 | 1.8 | 2340 | 2808
5 | Други консумативи | [5 empty] | 70541.8
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50 | 15.55 | 777.5 | 933 | 777.5
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50 | 34.5 | 1725 | 2070 | 1725
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400 | 3.28 | 1312 | 1574.4 | 1312
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1800 | 1.46 | 2628 | 3153.6 | 2628
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 4000 | 1.95 | 7800 | 9360 | 7800
6 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 350 | 5 | 1750 | 2100 | 1750
7 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам+, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20 | 27.59 | 551.8 | 662.16 | 551.8
8 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр | 50 | 22 | 1100 | 1320 | 1100
9 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери. XL | бр | 100 | 4 | 400 | 480 | 400
10 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери;XL | бр | 100 | 5 | 500 | 600 | 500
11 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500 | 0.38 | 1710 | 2052 | 1710
12 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 35000 | 0.03 | 1050 | 1260 | 1050
13 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300 | 8 | 2400 | 2880 | 2400
14 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 70 | 21.35 | 1494.5 | 1793.4 | 1494.5
15 | Памперси XL нощни | бр. | 600 | 0.73 | 438 | 525.6 | 438
16 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500 | 0.46 | 18630 | 22356 | 18630
17 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 25 | 24 | 600 | 720 | 600
18 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 25 | 24 | 600 | 720 | 600
19 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 25 | 85 | 2125 | 2550 | 2125
20 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 25 | 85 | 2125 | 2550 | 2125
21 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 25 | 85 | 2125 | 2550 | 2125
22 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 25 | 85 | 2125 | 2550 | 2125
23 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20 | 16 | 320 | 384 | 320
24 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 100 | 8 | 800 | 960 | 800
25 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 150 | 29 | 4350 | 5220 | 4350
26 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 400 | 2.7 | 1080 | 1296 | 1080
27 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 60 | 6 | 360 | 432 | 360
28 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20 | 12 | 240 | 288 | 240
29 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 150 | 20 | 3000 | 3600 | 3000
30 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 50 | 2.5 | 125 | 150 | 125
31 | Пликче за повръщане | бр | 3000 | 0.6 | 1800 | 2160 | 1800
32 | Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат RC1VAE | бр | 60 | 50 | 3000 | 3600 | 3000
33 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 150000 | 0.01 | 1500 | 1800 | 1500
[5 empty] | 591393 | 709671.6

## ПИП
| Предложение за изпълнение на поръчката |  |  | Приложение № 1
об. поз. № / ном. ед. №/ артикул № | Наименование, вид, размер, разфасовка. Минимални задължителни изисквания | Мярка | количество | Търговско наименование /попълва се за всички артикули/ | Производител /попълва се за всички артикули/
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 105000
1.3 | Спринцовки 2сс двусъставни Луер Лок | бр. | 500
1.4 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 115000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 130000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 63000
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 7000
1.8 | Спринцовки 50сс трисъставна центричен конус за перфузор | бр. | 11000
1.9 | Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна | бр. | 500
1.1 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 390000
1.11 | Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G -90mm | бр. | 2600
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) | бр. | 250
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 300
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 200
1.15 | Игли за порт-катетър с удължител, скоба, луер лок накрайник и защитна система за фиксиране, захващане с рамо за безопасно затваряне на иглата 18G x 20mm | бр. | 100
2 | Инфузионни и трансфузионни системи
2.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 92000
2.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 6000
2.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000
2.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен инжекционен порт DEHP | бр. | 2000
2.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 10000
2.6 | Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см | бр. | 300
2.7 | Система без DEHP с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1500
2.8 | Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 240см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не съдържа DEHP и латекс. | бр | 500
2.9 | Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / h.Не съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за администриране на химиотерапевтични лекарства. | бр | 250
2.1 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 500
3 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
3.1 | Периферни венозни катетри № 17 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500
3.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500
3.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 16 | бр. | 5000
3.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 18 | бр. | 20000
3.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 20 | бр. | 20000
3.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 22 | бр. | 20000
3.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 24 | бр. | 2500
3.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 20000
3.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър | бр. | 200
3.1 | Трипътно кранче | бр. | 16000
3.11 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 300
3.12 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800
3.13 | Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър. | бр. | 10
3.14 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 100
4 | Катетри и уринаторни торби
4.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 45000
4.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500
4.3 | Презервативи | бр. | 600
4.4 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000
4.5 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 300
4.6 | Безиглен мъжки коничен накрайник за фолей катетър, със самозатваряща се клапа, позволяваща вливане и изтегляне, луер лок | бр. | 100
4.7 | Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален достъп | бр. | 50
4.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 23000
4.9 | Катетър тип "Тиман" от СН 10 до СН 24 | бр. | 400
4.1 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1400
4.11 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130
4.12 | Трипътен Фоликат СН 24 – 8 мм (30-50) | бр. | 200
5 | Сонди
5.1 | Сонда Блякмор | бр. | 40
5.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 100
5.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 8800
5.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 800
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 7000
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 800
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 400
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 100
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 400
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 100
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба.
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 300
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3500
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи затварянето на клепачите по време на общата анестезия. Двузоновият дизайн е с вътрешна прозрачна зона и външна плътна, непрозрачна зона, незалепващи крила за лесно управляване и манипулиране. Стерилна еднократна опаковка - 2бр. | бр. | 250
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 150
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 400000
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 65000
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 36000
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 8000
3 | Медицински ръкавици - стерилни
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 38000
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 8000
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 1500
3.4 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм. | чифт | 1500
4 | Медицински ръкавици латекс - нестерилни
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 100000
4.2 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 2000
5 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 910000
6 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с бял цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000
7 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, син цвят. Категория ІІІ, ЕN374, 420 тествани за работа с цитостатици. Размери от XS до XL. | бр | 10000
8 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра , вътрешен слой от колаген и алантоин, лесни за слагане , текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000
9 | Медицински ръкавици за работа със цитостатици-стерилни латексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, бял цвят, вътрешно полимерно покритие, дължина на ръкавицата минимум 294 mm, AQL 0.65. Ръкавици, съответстващи на Директивата за медицинските изделия MDD 93/42 / EEC & 2007/47 / EC в клас II а, тествани за съответствие с EN 455 (1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523- 1, EN ISO 374-5 | чифт | 1500
4 | Консумативи за електрохирургия
4.1 | Еднократни ръкохватки за електрохирургия | бр. | 2000
4.2 | Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел | бр. | 1500
4.3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 41000
4.4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000
4.5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50
4.6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 1500
4.7 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 250
4.8 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 1300
5 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1800
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 4000
6 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 350
7 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам+, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20
8 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр | 50
9 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери. XL | бр | 100
10 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери;XL | бр | 100
11 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500
12 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 35000
13 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300
14 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 70
15 | Памперси XL нощни | бр. | 600
16 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500
17 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 25
18 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 25
19 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 25
20 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 25
21 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 25
22 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 25
23 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20
24 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 100
25 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 150
26 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 400
27 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 60
28 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20
29 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 150
30 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 50
31 | Пликче за повръщане | бр | 3000
32 | Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат RC1VAE | бр | 60
33 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 150000
Cрок на доставка ............................
Дата……………………..
…………………………..
/име и фамилия/
………………………….
/подпис и печат/

## ЦП
“Доставка на общ медицински консуматив за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 4
об. поз. № / ном. ед. №/ артикул № | Наименование, вид, размер, разфасовка. Минимални задължителни изисквания | Мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 105000
1.3 | Спринцовки 2сс двусъставни Луер Лок | бр. | 500
1.4 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 115000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 130000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 63000
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 7000
1.8 | Спринцовки 50сс трисъставна центричен конус за перфузор | бр. | 11000
1.9 | Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна | бр. | 500
1.1 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 390000
1.11 | Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G -90mm | бр. | 2600
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) | бр. | 250
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 300
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 200
1.15 | Игли за порт-катетър с удължител, скоба, луер лок накрайник и защитна система за фиксиране, захващане с рамо за безопасно затваряне на иглата 18G x 20mm | бр. | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Инфузионни и трансфузионни системи
2.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 92000
2.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 6000
2.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000
2.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен инжекционен порт DEHP | бр. | 2000
2.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 10000
2.6 | Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см | бр. | 300
2.7 | Система без DEHP с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1500
2.8 | Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 240см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не съдържа DEHP и латекс. | бр | 500
2.9 | Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / h.Не съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за администриране на химиотерапевтични лекарства. | бр | 250
2.1 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
3.1 | Периферни венозни катетри № 17 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500
3.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500
3.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 16 | бр. | 5000
3.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 18 | бр. | 20000
3.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 20 | бр. | 20000
3.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 22 | бр. | 20000
3.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 24 | бр. | 2500
3.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 20000
3.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър | бр. | 200
3.1 | Трипътно кранче | бр. | 16000
3.11 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 300
3.12 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800
3.13 | Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър. | бр. | 10
3.14 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Катетри и уринаторни торби
4.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 45000
4.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500
4.3 | Презервативи | бр. | 600
4.4 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000
4.5 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 300
4.6 | Безиглен мъжки коничен накрайник за фолей катетър, със самозатваряща се клапа, позволяваща вливане и изтегляне, луер лок | бр. | 100
4.7 | Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален достъп | бр. | 50
4.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 23000
4.9 | Катетър тип "Тиман" от СН 10 до СН 24 | бр. | 400
4.1 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1400
4.11 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130
4.12 | Трипътен Фоликат СН 24 – 8 мм (30-50) | бр. | 200
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
5 | Сонди
5.1 | Сонда Блякмор | бр. | 40
5.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 100
5.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 8800
5.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 800
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 7000
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 800
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 400
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 400
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба.
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 300
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3500
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи затварянето на клепачите по време на общата анестезия. Двузоновият дизайн е с вътрешна прозрачна зона и външна плътна, непрозрачна зона, незалепващи крила за лесно управляване и манипулиране. Стерилна еднократна опаковка - 2бр. | бр. | 250
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 150
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 400000
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 65000
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 36000
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 8000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Медицински ръкавици - стерилни
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 38000
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 8000
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 1500
3.4 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм. | чифт | 1500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Медицински ръкавици латекс - нестерилни
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 100000
4.2 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 2000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
5 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 910000
6 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с бял цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000
7 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, син цвят. Категория ІІІ, ЕN374, 420 тествани за работа с цитостатици. Размери от XS до XL. | бр | 10000
8 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра , вътрешен слой от колаген и алантоин, лесни за слагане , текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000
9 | Медицински ръкавици за работа със цитостатици-стерилни латексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, бял цвят, вътрешно полимерно покритие, дължина на ръкавицата минимум 294 mm, AQL 0.65. Ръкавици, съответстващи на Директивата за медицинските изделия MDD 93/42 / EEC & 2007/47 / EC в клас II а, тествани за съответствие с EN 455 (1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523- 1, EN ISO 374-5 | чифт | 1500
4 | Консумативи за електрохирургия
4.1 | Еднократни ръкохватки за електрохирургия | бр. | 2000
4.2 | Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел | бр. | 1500
4.3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 41000
4.4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000
4.5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50
4.6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 1500
4.7 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 250
4.8 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 1300
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
5 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1800
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 4000
6 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 350
7 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам+, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20
8 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр | 50
9 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакетРазмери. XL | бр | 100
10 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери;XL | бр | 100
11 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500
12 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 35000
13 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300
14 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 70
15 | Памперси XL нощни | бр. | 600
16 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500
17 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 25
18 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 25
19 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 25
20 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 25
21 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 25
22 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 25
23 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20
24 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 100
25 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 150
26 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 400
27 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 60
28 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20
29 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 150
30 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 50
31 | Пликче за повръщане | бр | 3000
32 | филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат RC1VAE | бр | 60
33 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 150000
Дата……………………..
…………………………..
/име и фамилия/
………………………….
/подпис и печат/