## TС + изисквания
Раздел ХІ. Техническа спецификация
об. поз. №, ном. ед. № | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | К-во | ед. цени без ДДС | Прогнозни ст-ти на номенклатурните единици
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
1 | ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1 | Лигнин - клас Б, 60/40 см - маса от 17 до 22 г./кв.м. водопопиваемост не по-малко от 20 mm | кг | 1700 | 1.71 | 2907
2 | Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговаряща на изискванията EN 14079 : 2003 или еквивалент, минимална маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки,ширина -100 см. | кв.м. | 100000 | 0.27 | 27000
3 | Медицински памук естествен х 1 кг. хигроскопичност, време на потъване - не повече от 10 секунди, водозадържане - не по-малко от 23 гр./1 гр. памук. | кг | 600 | 6.1 | 3660
4 | Медицински памук естествен х 0.100 г. хигроскопичност, време на потъване - не повече от 10 секунди, водозадържане - не по-малко от23 гр./1 гр. памук. | фас. | 6000 | 0.79 | 4740
5 | Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса - лепливост не по-малко от 2 N / см на ширина 5см/5 м | бр. | 15500 | 0.95 | 14725
6 | Цитопласт - антисептичен пластир 100 см/6 см | бр. | 2600 | 0.5 | 1300
7 | Марлени бинтове в индивидуална целофанова опаковка изработени от 100% памук с плътност 23 гр. на кв.м., 17 нишки на кв. см. - размери:
| 5м/8 см | бр. | 4000 | 0.17 | 680
| 5м/5 см | бр. | 4000 | 0.11 | 440
| 10м/16 см | бр. | 4000 | 0.54 | 2160
| 10м/10 см | бр. | 24000 | 0.37 | 8880
8 | Плетени бинтове, пропускащи въздух, структура в разтегнат вид - 17 гр./кв. см. - размери:
| 5м/8см | бр. | 1500 | 0.48 | 720
| 10м/10см | бр. | 2000 | 0.68 | 1360
9 | Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, сплитка "лито", еластичност 160%;
| 4м/6 см | бр. | 100 | 0.43 | 43
| 4м/10 см | бр. | 200 | 0.55 | 110
10 | Ластичен прикрепящ бинт- размери 10 см/5м | бр. | 300 | 1.32 | 396
11 | Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, еластичност 170%, памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см | бр. | 150 | 8.23 | 1234.5
12 | Гипсови бинтове от хигроскопична марля, промазана с медицински натурален гипс с време на втвърдяване до 6 минути - размери:
| 2.7 м/15 см | бр. | 2500 | 0.68 | 1700
| 2.7 м/20 см | бр. | 3000 | 0.9 | 2700
13 | Марлени компреси
| Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 8 дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м., нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 16000 | 1.07 | 17120
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 16300 | 1.8 | 29340
| Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 13000 | 2.86 | 37180
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 7000 | 2.3 | 16100
| Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен PVC чип и допълнителна примка за захващане 27 см | оп | 2500 | 0.42 | 1050
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки с рентгеноконтрастна нишка, 16 дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м., 100 броя в опаковка | оп | 4000 | 3.6 | 14400
14 | Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля
| 56мм/70мм | бр. | 5000 | 0.16 | 800
| 70мм/85 мм | бр. | 500 | 0.18 | 90
15 | Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана носеща хартия
| 5 см/10 м | бр. | 600 | 1.27 | 762
| 10 см/10 м | бр. | 1200 | 2.33 | 2796
| 15 см/10 м | бр. | 1300 | 3.8 | 4940
16 | Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна превръзка - размери:
| 10 см х 10 см | бр. | 40 | 4.2 | 168
| 15 см х 15 см | бр. | 40 | 7.2 | 288
| 10 см х 20 см | бр | 40 | 5.4 | 216
| 20 см х 20 см | бр | 40 | 9 | 360
| диаметър 6 см. | бр | 40 | 5.59 | 223.6
17 | Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова превръзка
| 8 см x 8 см. | бр. | 40 | 2.93 | 117.2
| 11 см х 11 см | бр. | 40 | 4.23 | 169.2
| 15 см х 15 см | бр. | 40 | 8.22 | 328.8
| 20 см х 20 см | бр. | 40 | 13.41 | 536.4
| 22 см х 22 см сакрална | бр. | 40 | 15.27 | 610.8
18 | Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - трахеостомии, р-р 8/8 см с прорез | бр. | 50 | 5.4 | 270
19 | Силно абсорбираща превръзка за дълбоки рани с полиуретанови гранули
| F 5 см circular | бр. | 10 | 18.07 | 180.7
| F 10 см circular | бр. | 10 | 36.69 | 366.9
20 | Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани
| 12 см х 4 см туболар | бр | 10 | 24.06 | 240.6
| 9 см х 2.5 см туболар | бр | 5 | 16.5 | 82.5
21 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 13.2мм х 25.4мм, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 600 | 0.15 | 90
22 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 10.2мм х 19.8мм, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 3000 | 0.13 | 390
23 | Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио непропусклива
| 6 см х 7 см | бр | 10000 | 0.4 | 4000
| 10 см х 12.5 см | бр | 100 | 0.73 | 73
| 15 см х 20 см | бр | 50 | 1.41 | 70.5
| 12 см х 25 см | бр | 120 | 1.3 | 156
24 | Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо и бактерио непропусклива.
| 5см х 7.2см | бр | 400 | 0.45 | 180
| 15 см х 9см | бр | 250 | 0.9 | 225
25 | Стерилна самофиксираща се превръзка от нетъкан материал с прозрачен прозорец за мониториране, с прорез за по-лесно фиксиране 9 см / 7 см | бр | 130000 | 0.45 | 58500
26 | Хипоалергична микроперфорирана лепенка на синтетична основа. Прозрачна, порьозна, водоустойчива, късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържа латекс 5.0 см х 9.м | бр. | 150 | 1.5 | 225
27 | Хипоалергична лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки. Без хартиен носител,с микро перфорация на всеки 5 см за по-удобна работа. Въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия
| 2,5 см х 9м | бр. | 150 | 1.92 | 288
| 5.0см х 9м | бр. | 150 | 3.69 | 553.5
28 | Хипоалергична, прозрачна,водонепропусклива и въздухопропусклива превръзка. Бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с абсорбираща подложка с уникална рамкова с-ма за поставяне
| 5 см х 7 см, размер на подложката 2.5см х 4см | бр. | 100 | 0.61 | 61
| 6 см х 10 см, размер на подложката, 2.5 см х 6см | бр. | 100 | 0.98 | 98
| 9 см х 15 см, размер на подложката 4.5см х 10 см | бр. | 100 | 1.76 | 176
29 | Стерилна фиксираща антимикробна превръзка за централен венозен път. Транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща, с вградена хлорхексидин глюконат гел подложка , позволяваща непрекъснато наблюдение на мястото на пункцията /катетъра/, с подсилена рамка от нетъкан текстил, с допълнителни ленти и етикет, хипоалергична 8.5 cm/ 11.5 см, размер на гел подложката 3см х 4см | бр. | 600 | 15 | 9000
30 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на централен венозен път с укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 см., лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр | 600 | 1.67 | 1002
31 | Стерилна памперсна атравматична превръзка-компрес със серцивина от силно абсорбираща разбита целулоза контактен слой от хидрофилен нетъкан полипропилен и горен слой от хидрофобен нетъкан полипропилен
| 10 см х 10 см | бр | 400 | 0.4 | 160
| 20 см х 10 см | бр | 270 | 0.48 | 129.6
| 15 см х 20 см | бр | 50 | 0.75 | 37.5
| 15 см х 25 см | бр | 50 | 1 | 50
32 | Хипоалергична самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с незалепваща подложка.
| 5см х 7.2 см | бр | 3600 | 0.1 | 360
| 10 см х 8 см | бр | 1500 | 0.2 | 300
| 15 см х 8 см | бр | 1500 | 0.23 | 345
| 20 см х 8 см | бр | 1100 | 0.36 | 396
| 25 см х 10 см | бр | 200 | 0.43 | 86
| 35 см х 10 см | бр | 80 | 0.61 | 48.8
| 10 см х 6 см | бр | 500 | 0.2 | 100
33 | Двуслойна, адхезивна, дишаща превръзка, с контактен слой от мек силиконов материал, който предпазва от залепване върху раната, порьозен материал,с прозрачен залепващ слой за зрителен контрол на раната
| 7.5 см х 7.5см | бр | 40 | 3.54 | 141.6
| 10см х 10см | бр | 40 | 6.9 | 276
| 15см х15см | бр | 40 | 11.09 | 443.6
| 15см х 20см | бр | 40 | 12.1 | 484
| 20см х 20см | бр | 40 | 20.5 | 820
34 | Хипоалергична, тюлена, мазева, самозалепваща се стерилна превръзка с незалепваща подложка с антибактериален слой от метално сребро;
| 5 см х 5 см | бр | 800 | 0.3 | 240
| 10 см х 10 см | бр | 800 | 0.4 | 320
| 20 см х 10 см | бр | 800 | 0.85 | 680
35 | Ранева превръзка, с йонизирано сребро, калциев алгинат и полиуретанов дунапрен, двуслойна /двуцветна/. Устойчива антибактериална ефективност, без необходимост от вторична абсорбираща превръзка, с размери:
| 10 см х 10см | бр | 80 | 6.63 | 530.4
| 15 см х 15 см | бр | 80 | 13.64 | 1091.2
| 20 см х 20см | бр | 80 | 21.12 | 1689.6
36 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1.25см/5 м | бр. | 250 | 0.51 | 127.5
| 5см/5 м | бр. | 500 | 1.55 | 775
| 2.5см/5 м | бр. | 250 | 0.79 | 197.5
37 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1.25см/9 м | бр. | 250 | 0.89 | 222.5
| 5см/9м | бр. | 500 | 3.35 | 1675
| 2.5см/9 м | бр. | 250 | 1.79 | 447.5
38 | Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с хлорхексидин ацетат
| 5 см х 5 см | бр | 400 | 0.45 | 180
| 10 см х 10 см | бр | 400 | 0.9 | 360
| 15 см х 20 см | бр | 200 | 1.74 | 348
39 | Самозалепващо се оперативно стерилно платно /прозрачно/
| 15 см х 28 см | бр | 300 | 2.93 | 879
| 30 см х 28 см | бр | 300 | 4.61 | 1383
| 45 см х 28 см | бр | 300 | 8.53 | 2559
| 45 см х 55 см | бр | 300 | 12.21 | 3663
40 | Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка активирана с Рингер, съдържаща суперабсорбентни частици
| 4 см х 8 см | бр | 20 | 7.33 | 146.6
| 7.5 см х 7.5 см | бр | 20 | 8.91 | 178.2
41 | Марлена лента 10 см х 5 м., 20 нишки, 8 дипли висока абсорбация, тегло 27 гр. кв.м., катронена кутия | бр | 150 | 3.59 | 538.5
42 | Хипоалергична лепенка несъдържаща латекс със силиконизираща носеща хартия
| 6 мм х 101 мм | оп. | 10 | 117.5 | 1175
| 12 мм х 101 мм | оп. | 10 | 115 | 1150
43 | Пяна за меко и бързо почистване на кожата. Съдържа креатин, изопарафин и патентован неутрализатор на миризмата неутрално pH, без използване на вода, флакон 400 мл. | фл. | 100 | 9.7 | 970
2 | ЕДНОКРАТНИ ПРЕВЪРЗОЧНИ КОМПЛЕКТИ
1 | Еднократен стерилен комплект за спинална анестезия | бр. | 2000 | 2.1 | 4200
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Пластмасов кохер форцепс - 1бр.
Нетъкани тампони 20х20 - 6бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см, отвор Ф 8см с адхезив - 1бр.
2 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 1000 | 2.25 | 2250
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен тънък метален форцепс без зъби 140 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
3 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 500 | 3.2 | 1600
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит без зъби 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
4 | Еднократен стерилен комплект | бр. | 500 | 3.75 | 1875
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
5 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 300 | 3.9 | 1170
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократнa метална Mayo дисекционна ножица извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
6 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 500 | 4.05 | 2025
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит със зъбци 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 1 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
7 | Еднократен стерилен комплект за биопсия | бр. | 100 | 6.95 | 695
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократна метална ножица за иридектомия права 110мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократен метален Adson форцепс със зъбци 120мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
8 | Eднократен стерилен комплект за превръзка | бр. | 1000 | 1.9 | 1900
Абсорбираща кърпа 38х45 - 1 бр.
Пластмасов Кохер форцепс -2 бр.
Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 1бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 6 бр.