## TС + изисквания
Раздел ХІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Наименование | Мярка | К-во | К-во | Изисквания |  | Прогнозни стойностти за номенклатурни единици от обособени позиции | Прогнозни стойностти за обособени позиции
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 6 | 7
1 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване; | [6 empty] | 49320
1 | Дезинфектанти за повърхности в болнични звена. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, вирусоцидно действие. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Опаковка до 6 л. | литра | 2400 | 4800 | Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция.Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности.При изпарение във въздуха да не оказват дразнещо действие. Да са с ниска токсичност и добра поносимост от персонал и пациенти. Да не с остра и натрапчива миризма. Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване. | 7.4 | 35520
2 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат хлор, глиоксал и формалдехид. Опаковка до 6 л. | литра | 500 | 800 | Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности. При изпарение във въздуха да не оказват силно дразнещо действие. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Да имат измиващи свойства. Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване. | 5 | 4000
3 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути. | литра | 200 | 200 | Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности. При изпарение във въздуха да не оказват силно дразнещо действие. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават миещ с дезинфекциращ ефект. Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване. | 19 | 3800
4 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде до 500 грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. Tbc. | кг. | 350 | 500 | Да са ефективни при ниски концентрации.Да са ефективни при кратка експозиция. Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават миещ с дезинфекциращ ефект. | 12 | 6000
2 | Дезинфектанти специално предназначени за дезинфекция на медицински устройства, апаратура, кожа на легла и др. | [6 empty] | 33000
1 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; без алдехиди, феноли, хлорхексидин;да са с широк спектър на действие: Да осигуряват бърза дезинфекция- пълно вирусоцидно действие (вкл. Rota Virus) - до 30 сек.и до 6 мин за туберкулоцидно д-е; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; | литра | 2500 | 5000 | Да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните повърхости; Да са съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите; да с приятен и слаб аромат; | 4.8 | 24000
2 | Пяна за дезинфекция на малки, водочувствителни и трудно достъпни повърхности на медицински устройства, апаратура, кожа на легла и др.. Готов за употреба; с широк спектър на действие - ТБ действие. Опаковки до 1 л. с апликатор за пяна. | литра | 500 | 1000 | Отлични почистващи качества. Да са съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите; да с приятен и слаб аромат. | 9 | 9000
3 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;Опаковка до 6 л. | [6 empty] | 30960
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите. Опаковка до 6 л. | кг. | 600 | 1200 | Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Да не се инактивират от органични материи. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. | 17.8 | 21360
2 | Пяна за дезинфекция с ензими, без алдехиди и алкохоли препарат за предварителна обработка на хирургичен иинструменти, да има дезинфекциращо действие (срещу бактерии, вкл. микобактерии, вируси и плесени). Готов за употреба в опаковки до 1 л. с апликатор за пяна. | литра | 200 | 400 | Да предотвратява засъхването на замърсяванията по инструментариума и Да има добра съвместимост с материалите. | 24 | 9600
4 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура- протокол. | [6 empty] | 20070
1 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура | литра | 20 | 20 | Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект; Да не се инактивират от органични материи. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да съчетават миещ с дезинфекциращ ефект. | 8.5 | 170
2 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура- протокол; да не увреждат ендоскопите. Опаковка до 6 л. | кг. | 500 | 1000 | Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени ендоскопите. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка кспозиция. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура. | 5.5 | 5500
3 | Дезинфектант /стерилант/ за високостепенна дезинфекция на медицински изделия, инструментариум, ригидни и гъвкави ендоскопи, и термолабилни изделия - готов за употреба разтвор на основата на ортофталалдехид. С трайност на работния препарат 14 дни. Да съдържа минимум 0,5 % ортофталалдехид.; да е с доказано спороцидно действие - протокол от акредитирана лаборатория; да е с кратка експозиция за пълно спороцидно действие – до 30 мин.; изпитан и приложим за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура-протокол. Опаковка до 6 л. | литра | 700 | 1600 | Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени ендоскопите. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура. | 9 | 14400
5 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. дозирането е автоматично. Опаковки от 5 л. | [6 empty] | 18400
| Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | литра | 600 | 600 | Да имат добри почистващи свойства. Да са щадящи спрямо медицинския инструментариум (от легирана стомана), алуминий, оптика, пластмаса. Да са слабо пенливи. Рh 2 - 3 | 24 | 14400
| Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана,при ложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | литра | 400 | 400 | Да имат добри почистващи свойства. Да са щадящи спрямо медицинския инструментариум (от легирана стомана), алуминий, оптика, пластмаса. Да са слабо пенливи. Рh 2 - 3 | 10 | 4000
6 | Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване. | [6 empty] | 8748
1 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на ензими / течен/ -най-малко четири ензима ; специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да са слабо пенливи; подходящи за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л. | литра | 12 | 400 | Да не образуват утайка, да се отмиват добре, да имат бързо действие, да са съвместим с дезинфектанти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени ендоскопите. | 8.5 | 3400
2 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 500 | 1000 | Спецификация на продукта от производителя | 3.2 | 3200
3 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. | бр. | 12 | 24 | Спецификация на продукта от производителя | 52.5 | 1260
4 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. | бр. | 12 | 24 | Спецификация на продукта от производителя. Дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. | 37 | 888
7 | Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал. | [6 empty] | 41650
1 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да съдържат етилов алкохол . Опаковка до 1 л. с дозираща помпа; Да е готов разтвор на базата на алкохоли, без съдържание на водороден пероксид или хлорхексидин. С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 2 мин за хирургична дезинфекция. Да отговаря на EN 1500 и EN 12791 | литра | 2500 | 5000 | Да са хипоалергични. Да са с бързо действие. Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. Да съдържат дермопротектори и овлажнители. Да не са с остра и трапчива миризма. | 4.95 | 24750
2 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно действие; Да имат кратка експозиция и остатъчно действие. С бързо действие -до 1 мин за хигиенна дезинфекция и до 3 мин за хирургична дезинфекция. Да е подходящ и за пред- и след-оперативно изкъпване на пациент. Опаковка до 6 л. | литра | 700 | 1400 | Да са хипоалергични. Да са с бързо действие. Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. Да съдържат дермопротектори и овлажнители. Да не са с остра и трапчива миризма. | 6.5 | 9100
3 | Разтвор за измиване на ръце и тяло, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка до1 л. | литра | 600 | 1200 | Да са хипоалергични. Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. Да не са с остра и трапчива миризма. | 4 | 4800
4 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка до 0,500 л., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Ценово предложение за 100 мл. | литра | 200 | 400 | Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. | 7.5 | 3000
8 | Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие. | [6 empty] | 4214
1 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Опаковка до1 л. | литра | 100 | 200 | Да са с широк спектър на действие. Да са с бърз ефект. Да разтварят добре мазнините. Да са с доказано дълготрайно остатъчно действие. Да са с ниска цитотоксичност. Да са с добра кожна поносимост; | 12.91 | 2582
2 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност.Да се предлага в опаковка до 1 л.; | литра | 20 | 40 | Да са с широк спектър на действие. Да са с бърз ефект. Да разтварят добре мазнините. Да са с доказано дълготрайно остатъчно действие. Да са с ниска цитотоксичност. Да са добра кожна поносимост; | 4.8 | 192
3 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка до 1 л.; | литра | 150 | 300 | Да са с широк спектър на действие. Да са с бърз ефект. Да разтварят добре мазнините. Да са с доказано дълготрайно остатъчно действие. Да са с ниска цитотоксичност. Да са с добра кожна поносимост; | 4.8 | 1440
9 | Иригационни разтвори за интра-и постоперативно приложение. | [6 empty] | 90300
1 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 2000 | 4000 | Спецификация на продукта от производителя | 16.5 | 66000
2 | Иригационен разтвор 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 2000 | 4000 | Спецификация на продукта от производителя | 2.7 | 10800
3 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 3000 | 6000 | Спецификация на продукта от производителя | 2.25 | 13500
[7 empty] | 296662 | 296662