## ПИП
| Предложение за изпълнение на поръчката | [6 empty] | Приложение № 1
| Наименование | Мярка | К-во | К-во | Търговско наименование | Производител | % на раб. р-ри | Експозиция | номер на разрешително за биоцид където е приложимо
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване;
1 | Дезинфектанти за повърхности в болнични звена. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, вирусоцидно действие. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Опаковка до 6 л. | литра | 2400 | 4800
2 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат хлор, глиоксал и формалдехид. Опаковка до 6 л. | литра | 500 | 800
3 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути. | литра | 200 | 200
4 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде до 500 грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. Tbc. | кг. | 350 | 500
2 | Дезинфектанти специално предназначени за дезинфекция на медицински устройства, апаратура, кожа на легла и др.
1 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; без алдехиди, феноли, хлорхексидин;да са с широк спектър на действие: Да осигуряват бърза дезинфекция- пълно вирусоцидно действие (вкл. Rota Virus) - до 30 сек.и до 6 мин за туберкулоцидно д-е; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; | литра | 2500 | 5000
2 | Пяна за дезинфекция на малки, водочувствителни и трудно достъпни повърхности на медицински устройства, апаратура, кожа на легла и др.. Готов за употреба; с широк спектър на действие - ТБ действие. Опаковки до 1 л. с апликатор за пяна. | литра | 500 | 1000
3 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; Опаковка до 6 л.
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите. Опаковка до 6 л. | кг. | 600 | 1200
2 | Пяна за дезинфекция с ензими, без алдехиди и алкохоли препарат за предварителна обработка на хирургичен иинструменти, да има дезинфекциращо действие (срещу бактерии, вкл. микобактерии, вируси и плесени). Готов за употреба в опаковки до 1 л. с апликатор за пяна. | литра | 200 | 400
4 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура
1 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура | литра | 20 | 20
2 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура- протокол; да не увреждат ендоскопите. Опаковка до 6 л. | кг. | 500 | 1000
3 | Дезинфектант /стерилант/ за високостепенна дезинфекция на медицински изделия, инструментариум, ригидни и гъвкави ендоскопи, и термолабилни изделия - готов за употреба разтвор на основата на ортофталалдехид. С трайност на работния препарат 14 дни. Да съдържа минимум 0,5 % ортофталалдехид.; да е с доказано спороцидно действие - протокол от акредитирана лаборатория; да е с кратка експозиция за пълно спороцидно действие – до 30 мин.; изпитан и приложим за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура-протокол. Опаковка до 6 л. | литра | 700 | 1600
5 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. дозирането е автоматично. Опаковки от 5л.
| Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | литра | 600 | 600
| Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана,при ложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | литра | 400 | 400
6 | Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
1 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на ензими / течен/ -най-малко четири ензима ; специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да са слабо пенливи; подходящи за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л. | литра | 12 | 400
2 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 500 | 1000
3 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. | бр. | 12 | 24
4 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. | бр. | 12 | 24
7 | Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал.
1 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да съдържат етилов алкохол . Опаковка до 1 л. с дозираща помпа; Да е готов разтвор на базата на алкохоли, без съдържание на водороден пероксид или хлорхексидин. С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 2 мин за хирургична дезинфекция. Да отговаря на EN 1500 и EN 12791 | литра | 2500 | 5000
2 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно действие; Да имат кратка експозиция и остатъчно действие. С бързо действие -до 1 мин за хигиенна дезинфекция и до 3 мин за хирургична дезинфекция. Да е подходящ и за пред- и след-оперативно изкъпване на пациент. Опаковка до 6 л. | литра | 700 | 1400
3 | Разтвор за измиване на ръце и тяло, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка до1 л. | литра | 600 | 1200
4 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка до 0,500 л., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Ценово предложение за 100 мл. | литра | 200 | 400
8 | Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
1 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Опаковка до1 л. | литра | 100 | 200
2 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност.Да се предлага в опаковка до 1 л.; | литра | 20 | 40
3 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка до 1 л.; | литра | 150 | 300
9 | Иригационни разтвори за интра-и постоперативно приложение.
1 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 2000 | 4000
2 | Иригационен разтвор 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 2000 | 4000
3 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 3000 | 6000
Cрок за изпълнение на поръчката / срок на доставка .......................................часа
Дата……………………..
Подпис…………………

## ЦП
| Ценово предложение | [5 empty] | Приложение № 4
| Наименование | Мярка | К-во | К-во | Производител | Дезинфектант | % на раб. р-ри | Цена на 1л. работен разтвор без ДДС | Цена на 1 л. Концентрат без ДДС | Цена на брой*/100 мл.** без ДДС | Общо без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване;
1 | Дезинфектанти за повърхности в болнични звена. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, вирусоцидно действие. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряващa туберкулоцидно действие . Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Опаковка до 6 л. | литра | 2400 | 4800
2 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат хлор, глиоксал и формалдехид. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. Опаковка до 6 л. | литра | 500 | 800
3 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | литра | 200 | 200
4 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде до 500 грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. Tbc. Цената на 1л. работен разтвор да бъде калкулирана за туберкулоцидно действие. | кг. | 350 | 500
2 | Дезинфектанти специално предназначени за дезинфекция на медицински устройства, апаратура, кожа на легла и др.
1 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; без алдехиди, феноли, хлорхексидин;да са с широк спектър на действие: Да осигуряват бърза дезинфекция- пълно вирусоцидно действие (вкл. Rota Virus) - до 30 сек.и до 6 мин за туберкулоцидно д-е; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; | литра | 2500 | 5000
2 | Пяна за дезинфекция на малки, водочувствителни и трудно достъпни повърхности на медицински устройства, апаратура, кожа на легла и др.. Готов за употреба; с широк спектър на действие - ТБ действие. Опаковки до 1 л. с апликатор за пяна. | литра | 500 | 1000
3 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;Опаковка до 6 л.
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие;. Опаковка до 6 л. | кг. | 600 | 1200
2 | Пяна за дезинфекция с ензими, без алдехиди и алкохоли препарат за предварителна обработка на хирургичен иинструменти, да има дезинфекциращо действие (срещу бактерии, вкл. микобактерии, вируси и плесени). Готов за употреба в опаковки до 1 л. с апликатор за пяна. | литра | 200 | 400
4 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура- протокол.
1 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура -- протокол ; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | литра | 20 | 20
2 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура- протокол ; да не увреждат ендоскопите. Опаковка до 6 л. | кг. | 500 | 1000
3 | Дезинфектант /стерилант/ за високостепенна дезинфекция на медицински изделия, инструментариум, ригидни и гъвкави ендоскопи, и термолабилни изделия - готов за употреба разтвор на основата на ортофталалдехид. С трайност на работния препарат 14 дни. Да съдържа минимум 0,5 % ортофталалдехид.; да е с доказано спороцидно действие - протокол от акредитирана лаборатория; да е с кратка експозиция за пълно спороцидно действие – до 30 мин.; изпитан и приложим за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура-протокол. Опаковка до 6 л. | литра | 700 | 1600
5 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за 1 л. концентрат, дозирането е автоматично. Опаковки от 5л.
| Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | литра | 600 | 600
| Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана,при ложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | литра | 400 | 400
| Сумата от единичните цени без ДДС на двата концентрата да се нанесе в колона 9, по която ще се извърши класирането | [7 empty] | ∑:
6 | Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
1 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на ензими / течен/ -най-малко четири ензима ; специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да са слабо пенливи; подходящи за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л. | литра | 12 | 400
2 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 500 | 1000 | [5 empty] | *
3 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. Ценово предложение за 100 мл. | бр. | 12 | 24 | [5 empty] | **
4 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. Ценово предложение за 100 мл. | бр. | 12 | 24 | [5 empty] | **
7 | Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал.
1 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да съдържат етилов алкохол . Опаковка до 1 л. с дозираща помпа; Да е готов разтвор на базата на алкохоли, без съдържание на водороден пероксид или хлорхексидин. С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 2 мин за хирургична дезинфекция. Да отговаря на EN 1500 и EN 12791. | литра | 2500 | 5000
2 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно действие; Да имат кратка експозиция и остатъчно действие. С бързо действие -до 1 мин за хигиенна дезинфекция и до 3 мин за хирургична дезинфекция. Да е подходящ и за пред- и след-оперативно изкъпване на пациент. Опаковка до 6 л. | литра | 700 | 1400
3 | Разтвор за измиване на ръце и тяло, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка до1 л. | литра | 600 | 1200
4 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка до 0,500 л., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Ценово предложение за 100 мл. | литра | 200 | 400 | [5 empty] | **
8 | Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
1 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Опаковка до1 л. | литра | 100 | 200
2 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност.Да се предлага в опаковка до 1 л.; | литра | 20 | 40
3 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка до 1 л.; | литра | 150 | 300
9 | Иригационни разтвори за интра-и постоперативно приложение.
1 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 2000 | 4000
2 | Иригационен разтвор 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 2000 | 4000
3 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | бр. | 3000 | 6000
Дата……………………..
Подпис…………………