## ТС
Раздел ХІ. Техническа спецификация
| Наименование | Мярка | К-во | ед.цена без ДДС | Прогнозна стойност на обособена позиция | Обща с-ст без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
I | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 1
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката | брой | 130 | 2016.67 | 500000 | 70583.45 | ortomed
2 | Циментна протеза с циментно полирано стебло тип "Чарнли" с удължен офсет на шийката и циментна капсула | брой |  | 2016.67 |  | 70583.45 | ortomed
3 | Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | брой |  | 3650 |  | 127750.00 | ortomed
4 | Безциментна протеза с оребрено стебло с удължен офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | брой |  | 4150 |  | 103750.00 | ortomed
5 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава Ø 28 с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава или пресфит капсула | брой |  | 3400 |  | 68000.00 | ortomed
6 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с безциментно ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с пресфит капсула | брой |  | 4000 |  | 68000.00 | ortomed
7 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката , с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | брой |  | 4366.67 |  | 109166.75 | ortomed
8 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката и включваща безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, покрит с хидроксиапатитна мантия) | брой |  | 4950 |  | 74250.00 | ortomed
9 | Раменна ендопротеза за първично ендопротезиране | брой |  | 3166.67 |  | 15833.35 | ortomed
II | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 2
1 | Двуполюсна безциментна ендопротеза-метал/полиетилен | брой | 80 | 3833.33 | 450000 | 115000.00 | Ajfarma
2 | Двуполюсна циментна ендопротеза-метал/полиетилен | брой |  | 2583.33 |  | 75700.00 | Ajfarma
3 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и матирано стебло - стандартно и латерализирано | брой |  | 2400 |  | 87000.00 | Ajfarma
4 | Система за частично ендопротезиране с циментна фиксация и матирано стебло - стандартно и латерализирано | брой |  | 2400 |  | 90000.00 | Ajfarma
5 | Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за премахване на задна кръстна връзка | брой |  | 4000 |  | 147000 | Ajfarma
III | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 3
1 | Система за тотално безциментно тазобедрено протезиране с pressfit капсула стабилизирана с вит.е и анатомично стебло с хидроксиапатитно покритие | брой | 50 | 3850 | 150000 | 96250.00 | MTI
2 | Система за тотално безциментно тазобедрено протезиране с pressfit капсула стабилизирана с вит.е и анатомично стебло с хидроксиапатитно покритие и керамична глава | брой |  | 4275 |  | 118125.00 | MTI
3 | Система за тотално колянно протезиране с постериорна стабилизация (с премахване на задна кръстна връзка) | брой |  | 3850 |  | 77000 | MTI
4 | Система за еднополюсно протезиране на раменна става при фрактура с циментно стебло и керамична глава | брой |  | 3750 |  | 18750 | mti
5 | Система за двуполюсно протезиране на раменна става при фрактура тип инвърс | брой |  | 5000 |  | 30000 | mti
IV | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 4
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация | брой | 170 | 2333.33 | 800000 | 77333.4 | farkol
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхност полиетилен | брой |  | 3750 |  | 235417 | farkol
3 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | брой |  | 5000 |  | 113333.4 | farkol
4 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти | брой |  | 5666.67 |  | 27333.4 | farkol
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхност полиетилен с 36 мм метални глави | брой |  | 4000 |  | 270000 | farkol
6 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло с 32 и 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | брой |  | 5000 |  | 97166.8 | farkol
7 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло и керамични компоненти | брой |  | 5666.67 |  | 27333.4 | farkol
8 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло и 32 и 36 мм метални глави върху полиетиленов инлей | брой |  | 3833.33 |  | 96333.4 | farkol
9 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно стъбло с механично закрепване | брой |  | 5000 |  | 84875.1 | farkol
10 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно стъбло с циментно закрепване | брой |  | 4916.67 |  | 46166.7 | farkol
11 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно модулно стъбло, ревизионен ацетабулим с аугменти | брой |  | 10833.33 |  | 168875 | farkol
12 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт | брой |  | 3666.67 |  | 0 | farkol
13 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента и тибиална компонента с подвижен и фиксиран инсърт. | брой |  | 4833.33 |  | 0 | farkol
14 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става | брой |  | 3500 |  | 0 | farkol
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с мобилна подложка, с циментно закрепване и титаниеви ръкави | брой |  | 10833.33 |  | 0 | farkol
16 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване | брой |  | 8333.33 |  | 0 | farkol
17 | Системa за първично и ревизионно ендопротезиране на раменната става- обърната раменна протеза | брой |  | 4583.33 |  | 0 | farkol
18 | Системи за първично и ревизионно ендопротезиране на раменната става- анатомична раменна протеза | брой |  | 3333.33 |  | 0 | farkol
V | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 5
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от стандартен полиетилен и метална глава | брой | 180 | 3825 | 1200000 | 114750 | Siko
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална глава | брой |  | 3916.67 |  | 104166.75 | Siko
3 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична глава | брой |  | 4500 |  | 47500 | Siko
4 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална глава | брой |  | 4025 |  | 39333.4 | Siko
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична глава | брой |  | 4608.34 |  | 29150.04 | Siko
6 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло | брой |  | 2666.67 |  | 68333.5 | Siko
7 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен инсърт | брой |  | 5375 |  | 56666.7 | Siko
8 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава | брой |  | 4666.67 |  | 52916.7 | Siko
9 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава | брой |  | 4083.34 |  | 70625.1 | Siko
10 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава | брой |  | 4775 |  | 27000 | Siko
11 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава | брой |  | 4191.67 |  | 24083.35 | Siko
12 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка | брой |  | 3416.67 |  | 17416.65 | Siko
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло | брой |  | 3833.34 |  | 19333.35 | Siko
14 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация | брой |  | 5316.67 |  | 132916.75 | Siko
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава | брой |  | 5408.34 |  | 141458.5 | Siko
16 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация и ацетабуларна капсула с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава | брой |  | 6158.34 |  | 20350.02 | Siko
17 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен | брой |  | 4825 |  | 24125 | Siko
18 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти | брой |  | 11050.04 |  | 299167.75 | Siko
19 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация | брой |  | 5675 |  | 56750 | Siko
20 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава | брой |  | 5766.67 |  | 60166.7 | Siko
21 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава | брой |  | 6516.67 |  | 21425.01 | Siko
22 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с дълго право монолитно стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от стандартен полиетилен и метална глава | брой |  | 4733.34 |  | 37866.72 | Siko
23 | „Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с дълго право монолитно стъбло с дистална фиксация и безциментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава” | брой |  | 5150 |  | 93000 | Siko
24 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с безциментно стебло с клиновидна форма и проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава | брой |  | 4241.67 |  | 42416.7 | Siko
25 | Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрената става моноартикуларна с униполярна бедрена глава и стебло с циментово закрепване тип "Мюлер", модулна | брой |  | 2680 |  | 25133.4 | Siko
26 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация със стъбло тип "Мюлер", модулна | брой |  | 2680 |  | 7540.02 | Siko
27 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с безциментно стебло с клиновидна форма и проксимално титаново порьозно покритие и циментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава | брой |  | 3908.34 |  | 39083.4 | Siko
28 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка | брой |  | 4408.34 |  | 132250.2 | Siko
29 | Тотална ендопротеза на колянна става с анатомичен дизайн и повишена флексия без запазване на задна кръстна връзка | брой |  | 5583.34 |  | 55833.4 | Siko
30 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с подвижен менискален инсърт | брой |  | 3333.34 |  | 83333.5 | Siko
31 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с фиксиран менискален инсърт | брой |  | 4125 |  | 61875 | Siko
32 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става – модулна | брой |  | 7191.69 |  | 107875.35 | Siko
33 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти | брой |  | 14550.03 |  | 71916.9 | Siko
34 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно | брой |  | 11441.71 |  | 72958.45 | Siko
35 | Система за първично тотално лакътно ендопротезиране с циментно закрепване | брой |  | 4083.35 |  | 14700 | Siko
VI | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 6
1 | Ревизионна модулна циментна тазобедрена ендопротеза | брой | 50 | 6566.67 | 300000 | 157600 | top hospital
2 | Временна тазобедрена протеза с един или два антибиотика | брой |  | 3083.33 |  | 74000 | top hospital
3 | Туморна тазобедрена ендопротеза | брой |  | 16583.34 |  | 60000 | top hospital
4 | Тотална колянна ендопротеза с циментово закрепване, фиксирана, със запазване/жертване на кръстни връзки | брой |  | 4083.34 |  | 97000 | top hospital
5 | Първична колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | брой |  | 6416.67 |  | 38500 | top hospital
6 | Временна колянна протеза с един или два антибиотика | брой |  | 3083.34 |  | 37000 | top hospital
7 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | брой |  | 6416.67 |  | 50000 | top hospital
8 | Туморна колянна ендопротеза – мегасистема | брой |  | 16583.34 |  | 110000 | top hospital
VII | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 7
1 | Система за тазобедрено протезиране с безциментна фиксация | брой | 20 | 4540 | 100000 |  | ekos
2 | Система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка. | брой |  | 4600 |  |  | ekos
3 | Ревизионна система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка. | брой |  | 6500 |  |  | ekos
4 | Система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка с бедрена компоннента покрита с циркониев оксид. | брой |  | 6500 |  |  | ekos
3500000

## ПИП
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  |  | Приложениe № 1
об. поз. №/артикул № | Наименование | Предложение на участника /наименование и производител/ | каталог №, стр. № | код НЗОК | Стойност, до която НЗОК заплаща
I | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 1
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката
2 | Циментна протеза с циментно полирано стебло тип "Чарнли" с удължен офсет на шийката и циментна капсула
3 | Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )
4 | Безциментна протеза с оребрено стебло с удължен офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )
5 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава Ø 28 с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава или пресфит капсула
6 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с безциментно ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с пресфит капсула
7 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката , с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )
8 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката и включваща безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, покрит с хидроксиапатитна мантия)
9 | Раменна ендопротеза за първично ендопротезиране
II | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 2
1 | Двуполюсна безциментна ендопротеза-метал/полиетилен
2 | Двуполюсна циментна ендопротеза-метал/полиетилен
3 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и матирано стебло - стандартно и латерализирано
4 | Система за частично ендопротезиране с циментна фиксация и матирано стебло - стандартно и латерализирано
5 | Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за премахване на задна кръстна връзка
III | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 3
1 | Система за тотално безциментно тазобедрено протезиране с pressfit капсула стабилизирана с вит.е и анатомично стебло с хидроксиапатитно покритие
2 | Система за тотално безциментно тазобедрено протезиране с pressfit капсула стабилизирана с вит.е и анатомично стебло с хидроксиапатитно покритие и керамична глава
3 | Система за тотално колянно протезиране с постериорна стабилизация (с премахване на задна кръстна връзка)
4 | Система за еднополюсно протезиране на раменна става при фрактура с циментно стебло и керамична глава
5 | Система за двуполюсно протезиране на раменна става при фрактура тип инвърс
IV | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 4
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхност полиетилен
3 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей
4 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхност полиетилен с 36 мм метални глави
6 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло с 32 и 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей
7 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло и керамични компоненти
8 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло и 32 и 36 мм метални глави върху полиетиленов инлей
9 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно стъбло с механично закрепване
10 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно стъбло с циментно закрепване
11 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно модулно стъбло, ревизионен ацетабулим с аугменти
12 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт
13 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента и тибиална компонента с подвижен и фиксиран инсърт.
14 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с мобилна подложка, с циментно закрепване и титаниеви ръкави
16 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване
17 | Системa за първично и ревизионно ендопротезиране на раменната става- обърната раменна протеза
18 | Системи за първично и ревизионно ендопротезиране на раменната става- анатомична раменна протеза
V | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 5
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от стандартен полиетилен и метална глава
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална глава
3 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична глава
4 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална глава
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична глава
6 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло
7 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен инсърт
8 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава
9 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава
10 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава
11 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава
12 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло
14 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава
16 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация и ацетабуларна капсула с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава
17 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен
18 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти
19 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация
20 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава
21 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава
22 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с дълго право монолитно стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от стандартен полиетилен и метална глава
23 | „Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с дълго право монолитно стъбло с дистална фиксация и безциментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава”
24 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с безциментно стебло с клиновидна форма и проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава
25 | Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрената става моноартикуларна с униполярна бедрена глава и стебло с циментово закрепване тип "Мюлер", модулна
26 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация със стъбло тип "Мюлер", модулна
27 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с безциментно стебло с клиновидна форма и проксимално титаново порьозно покритие и циментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава
28 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка
29 | Тотална ендопротеза на колянна става с анатомичен дизайн и повишена флексия без запазване на задна кръстна връзка
30 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с подвижен менискален инсърт
31 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с фиксиран менискален инсърт
32 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става – модулна
33 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти
34 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно
35 | Система за първично тотално лакътно ендопротезиране с циментно закрепване
VI | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 6
1 | Ревизионна модулна циментна тазобедрена ендопротеза
2 | Временна тазобедрена протеза с един или два антибиотика
3 | Туморна тазобедрена ендопротеза
4 | Тотална колянна ендопротеза с циментово закрепване, фиксирана, със запазване/жертване на кръстни връзки
5 | Първична колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност
6 | Временна колянна протеза с един или два антибиотика
7 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност
8 | Туморна колянна ендопротеза – мегасистема
VII | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 7
1 | Система за тазобедрено протезиране с безциментна фиксация
2 | Система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка.
3 | Ревизионна система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка.
4 | Система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка с бедрена компоннента покрита с циркониев оксид.
Cрок на доставка ............................часа.
Дата……………………..
………………………….. /име и фамилия/
…………………………. /подпис и печат/

## ЦО
| Цениво предложение |  |  |  |  | Приложение № 2
об. поз. №/ артикули № | Наименование | Мярка | К-во | ед. цена на отделните компонентибез ДДС (където е приложимо) | единична цена без ДДС | код-НЗОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 1
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката | брой | 130
2 | Циментна протеза с циментно полирано стебло тип "Чарнли" с удължен офсет на шийката и циментна капсула | брой
3 | Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | брой
4 | Безциментна протеза с оребрено стебло с удължен офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | брой
5 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава Ø 28 с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава или пресфит капсула | брой
6 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с безциментно ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с пресфит капсула | брой
7 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката , с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) | брой
8 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката и включваща безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, покрит с хидроксиапатитна мантия) | брой
9 | Раменна ендопротеза за първично ендопротезиране | брой
| Сумата от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция да се нанесе в колона 6 по която ще се извърши класирането: |  |  |  | ∑:
II | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 2
1 | Двуполюсна безциментна ендопротеза-метал/полиетилен | брой | 80
2 | Двуполюсна циментна ендопротеза-метал/полиетилен | брой
3 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и матирано стебло - стандартно и латерализирано - компоненти: | брой
1. Феморално стебло
2. Ацетабуларна чашка Мюлер
3. Феморална глава
| Сумата от ед. цени за 1бр. без ДДС на всички компоненти да се нанесе в колона 5: |  |  | ∑:
4 | Система за частично ендопротезиране с циментна фиксация и матирано стебло - стандартно и латерализирано - компоненти: | брой
1. Феморално стебло
2. Биполярна глава
3. Феморална глава
| Сумата от ед. цени за 1бр. без ДДС на всички компоненти да се нанесе в колона 5: |  |  | ∑:
5 | Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за премахване на задна кръстна връзка - компоненти: | брой
1. Тибиална компонента
2. Феморална компонента
3. Полиетиленов тибиален инсърт
| Сумата от ед. цени за 1бр. без ДДС на всички компоненти да се нанесе в колона 5: |  |  | ∑:
| Сумата от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция да се нанесе в колона 6 по която ще се извърши класирането: |  |  |  | ∑:
III | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 3
1 | Система за тотално безциментно тазобедрено протезиране с pressfit капсула стабилизирана с вит.е и анатомично стебло с хидроксиапатитно покритие | брой | 50
2 | Система за тотално безциментно тазобедрено протезиране с pressfit капсула стабилизирана с вит.е и анатомично стебло с хидроксиапатитно покритие и керамична глава | брой
3 | Система за тотално колянно протезиране с постериорна стабилизация (с премахване на задна кръстна връзка) | брой
4 | Система за еднополюсно протезиране на раменна става при фрактура с циментно стебло и керамична глава | брой
5 | Система за двуполюсно протезиране на раменна става при фрактура тип инвърс | брой
| Сумата от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция да се нанесе в колона 6 по която ще се извърши класирането: |  |  |  | ∑:
IV | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 4
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация | брой | 170
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхност полиетилен | брой
3 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | брой
4 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти | брой
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхност полиетилен с 36 мм метални глави | брой
6 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло с 32 и 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей | брой
7 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло и керамични компоненти | брой
8 | Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с костно съхраняващо стебло и 32 и 36 мм метални глави върху полиетиленов инлей | брой
9 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно стъбло с механично закрепване | брой
10 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно стъбло с циментно закрепване | брой
11 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно модулно стъбло, ревизионен ацетабулим с аугменти | брой
12 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт | брой
13 | Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента и тибиална компонента с подвижен и фиксиран инсърт. | брой
14 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става | брой
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с мобилна подложка, с циментно закрепване и титаниеви ръкави | брой
16 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване | брой
17 | Системa за първично и ревизионно ендопротезиране на раменната става- обърната раменна протеза | брой
18 | Системи за първично и ревизионно ендопротезиране на раменната става- анатомична раменна протеза | брой
| Сумата от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция да се нанесе в колона 6 по която ще се извърши класирането: |  |  |  | ∑:
V | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 5
1 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от стандартен полиетилен и метална глава | брой | 180
2 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална глава | брой
3 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична глава | брой
4 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална глава | брой
5 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична глава | брой
6 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло | брой
7 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен инсърт | брой
8 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава | брой
9 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава | брой
10 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава | брой
11 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава | брой
12 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка | брой
13 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло | брой
14 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация | брой
15 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава | брой
16 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация и ацетабуларна капсула с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава | брой
17 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен | брой
18 | Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти - компоненти: | брой
1, Ацетабуларен компонент
2, Ацетабуларна вложка
3, Ацетабуларна вложка с ограничена подвижност
4, Опорни вложки
5, Опорна антипротрузионна плака (кейдж)
6, Колонни опорни ацетабуларни аугменти
7, Прави опорни ацетабуларни аугменти
8, Уплътняващи аугменти
9, Закрепващи спонгиозни винтове
| Сумата от ед. цени за 1бр. без ДДС на всички компоненти да се нанесе в колона 5: |  |  | ∑:
19 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация | брой
20 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и метална феморална глава | брой
21 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно криво стъбло и безциментна фиксация с втулка от Highly crosslinked polyethylene и керамична феморална глава | брой
22 | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с дълго право монолитно стъбло с дистална фиксация и покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка с втулка от стандартен полиетилен и метална глава | брой
23 | „Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с дълго право монолитно стъбло с дистална фиксация и безциментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава” | брой
24 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с безциментно стебло с клиновидна форма и проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава | брой
25 | Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрената става моноартикуларна с униполярна бедрена глава и стебло с циментово закрепване тип "Мюлер", модулна | брой
26 | Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация със стъбло тип "Мюлер", модулна | брой
27 | Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с безциментно стебло с клиновидна форма и проксимално титаново порьозно покритие и циментна капсула от тип двойна мобилност с втулка от стандартен полиетилен и метална глава | брой
28 | Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка | брой
29 | Тотална ендопротеза на колянна става с анатомичен дизайн и повишена флексия без запазване на задна кръстна връзка | брой
30 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с подвижен менискален инсърт | брой
31 | Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с фиксиран менискален инсърт | брой
32 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става – модулна, компоненти: | брой
1, Феморален компонент
2. Тибиален компонент
3. Менискален компонент
4. Патела
5. Стъбло
6.1. Феморални плочки
6.2. Феморални плочки
7.1. Тибиални плочки
7.2. Тибиални плочки
8, Цимент
| Сумата от ед. цени за 1бр. без ДДС на всички компоненти да се нанесе в колона 5: |  |  | ∑:
33 | Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти - компоненти: | брой
1, Феморален компонент
2. Тибиален компонент
3. Менискален компонент
4. Патела
5. Стъбло
6.1. Феморални плочки
6.2. Феморални плочки
7.1. Тибиални плочки
7.2. Тибиални плочки
8.1 Феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%)
8.2 Диафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%)
8.3 Метафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%)
8.4 Тибиални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%)
8.5 Тибиални медиум конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%)
8.6 Тибиални широки конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%)
| Сумата от ед. цени за 1бр. без ДДС на всички компоненти да се нанесе в колона 5: |  |  | ∑:
34 | Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating Hinge коляно - компоненти: | брой
1. Феморален компонент
2. Тибиален компонент:
3. Менискален компонент
4. Стъбло
5.1.Тибиален аугмент
5.2.Тибиален елемент
5.3.Тибиален елемент
5.4.Феморален елемент
5.5.Феморален елемент
6.Цимент
| Сумата от ед. цени за 1бр. без ДДС на всички компоненти да се нанесе в колона 5: |  |  | ∑:
35 | Система за първично тотално лакътно ендопротезиране с циментно закрепване | брой
| Сумата от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция да се нанесе в колона 6 по която ще се извърши класирането: |  |  |  | ∑:
VI | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 6
1 | Ревизионна модулна циментна тазобедрена ендопротеза | брой | 50
2 | Временна тазобедрена протеза с един или два антибиотика | брой
3 | Туморна тазобедрена ендопротеза | брой
4 | Тотална колянна ендопротеза с циментово закрепване, фиксирана, със запазване/жертване на кръстни връзки | брой
5 | Първична колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | брой
6 | Временна колянна протеза с един или два антибиотика | брой
7 | Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност | брой
8 | Туморна колянна ендопротеза – мегасистема - компоненти: | брой
1. Феморални компоненти
2. Феморални сегменти
3.Тибиални компоненти
4.Свързващи компоненти
5. Проксимални тибиални спейсъри
6. Модулни стебла
7. Централайзери
| Сумата от ед. цени за 1бр. без ДДС на всички компоненти да се нанесе в колона 5: |  |  | ∑:
| Сумата от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция да се нанесе в колона 6 по която ще се извърши класирането: |  |  |  | ∑:
VII | СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ TИП 7
1 | Система за тазобедрено протезиране с безциментна фиксация | брой | 20
2 | Система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка. | брой
3 | Ревизионна система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка. | брой
4 | Система за тотално колянно протезиране с премахване на задната кръстна връзка с бедрена компоннента покрита с циркониев оксид. | брой
| Сумата от единичните ст-ти без ДДС на всички артикули, включени в обособената позиция да се нанесе в колона 6 по която ще се извърши класирането: |  |  |  | ∑:
Дата……………………..
………………………….. /име и фамилия/
…………………………. /подпис и печат/