## ТС
Техническа спецификация
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Обособена позиция № 1:
Медицинско оборудване за манипулационна станция и модулна система медицински шкафове
1. | Манипулационна станция с габаритни размери 230/67/89см, състояща се от: | брой | 1
Манипулационна станция с габаритни размери 230/67/89см, включва, шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см- 1 бр., шкаф за мивка 92/67/87см- 1 бр., нисък шкаф с врата и рафт 46/67/87см- 2бр., венена - 1бр.; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината, плот от технически камък с размери 184/67см, надстройка с диспенсери за съхранение на мед. консумативи
2. | Модулна система медицински шкафове с размери 276/67/205 см, състояща се от: | брой | 1
Модулна система медицински шкафове с размери 276/67/205 см, включва шкаф с рафтове и касети 46/67/205см- 2 бр., шкаф с касети 46/67/205см- 2 бр., шкаф с 2 врати и рафтове 92/67/205см- 1 бр., негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината
Обособена позиция № 2:
1 | Болнично легло за пациенти | брой | 23
2 | Легло реанимационно | брой | 1
3 | Диван разтегателен за дежурна мед. сестра, ширина 1,40 м. | брой | 1
4 | Гардероб за пациент единичен | брой | 5
5 | Гардероб за пациент двоен | брой | 8
6 | Гардероб за пациент троен | брой | 2
7 | Гардероб за персонал единичен | брой | 5
8 | Гардероб за персонал двоен | брой | 3
9 | Гардероб за персонал троен | брой | 4
10 | Офис бюро със стационаерн контейнер с чекмедже, размери 130/70/75 | брой | 3
11 | Стол президентски | брой | 3
12 | Секция шкафове за документи, размери 158/50/180 | брой | 1
13 | Стол за пациенти и посетители с еко кожа | брой | 10
14 | Стол | брой | 3
15 | Кухненска маса | брой | 1
16 | Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене, размери 50/51.5/72 -108 см. | брой | 23
17 | Фотьойл с еко кожа | брой | 1
18 | Двуместен диван с еко кожа | брой | 1
19 | Офис бюро със стационарен контейнер, размери 230/80/75 | брой | 1
20 | Офис бюро със стационарен контейнер с чекмедже, размери 130/70/75 | брой | 7
21 | Надстройка за бюро, размери 120/35/35 | брой | 6
22 | Секция шкафове за докуементи, размери 158/50/180 | брой | 5
23 | Секция шкафове за дукументи, размери 350/50/180 | брой | 1

## TP
| Техническо предложение | Приложение № 4
№ | Изискване на възложителя | Предложение на участника
1 | 2 | 3
| Обособена позиция № 1: | Обособена позиция № 1:
Медицинско оборудване за манипулационна станция и модулна система медицински шкафове
1. | Манипулационна станция с габаритни размери 230/67/89см, състояща се от:
Манипулационна станция с габаритни размери 230/67/89см, включва, шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см- 1 бр., шкаф за мивка 92/67/87см- 1 бр., нисък шкаф с врата и рафт 46/67/87см- 2бр., венена - 1бр.; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината, плот от технически камък с размери 184/67см, надстройка с диспенсери за съхранение на мед. консумативи
2. | Модулна система медицински шкафове с размери 276/67/205 см, състояща се от:
Модулна система медицински шкафове с размери 276/67/205 см, включва шкаф с рафтове и касети 46/67/205см- 2 бр., шкаф с касети 46/67/205см- 2 бр., шкаф с 2 врати и рафтове 92/67/205см- 1 бр., негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината
| Обособена позиция № 2: | Обособена позиция № 2:
1 | Болнично легло за пациенти
2 | Легло реанимационно
3 | Диван разтегателен за дежурна мед. сестра, ширина 1,40 м.
4 | Гардероб за пациент единичен
5 | Гардероб за пациент двоен
6 | Гардероб за пациент троен
7 | Гардероб за персонал единичен
8 | Гардероб за персонал двоен
9 | Гардероб за персонал троен
10 | Офис бюро със стационаерн контейнер с чекмедже, размери 130/70/75
11 | Стол президентски
12 | Секция шкафове за документи, размери 158/50/180
13 | Стол за пациенти и посетители с еко кожа
14 | Стол
15 | Кухненска маса
16 | Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене, размери 50/51.5/72 -108 см.
17 | Фотьойл с еко кожа
18 | Двуместен диван с еко кожа
19 | Офис бюро със стационарен контейнер, размери 230/80/75
20 | Офис бюро със стационарен контейнер с чекмедже, размери 130/70/75
21 | Надстройка за бюро, размери 120/35/35
22 | Секция шкафове за докуементи, размери 158/50/180
23 | Секция шкафове за дукументи, размери 350/50/180
| Срок на доставка: ………………..дни | Дата……………………
| Гаранционен срок: ……………….месеца | Подпис………………

## CO
| ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Приложение № 5
№ | Наименование | мярка | к-во | ед. цена без ДДС | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обособена позиция № 1:
Медицинско оборудване за манипулационна станция и модулна система медицински шкафове
1. | Манипулационна станция с габаритни размери 230/67/89см, състояща се от: | брой | 1
Манипулационна станция с габаритни размери 230/67/89см, включва, шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см- 1 бр., шкаф за мивка 92/67/87см- 1 бр., нисък шкаф с врата и рафт 46/67/87см- 2бр., венена - 1бр.; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината, плот от технически камък с размери 184/67см, надстройка с диспенсери за съхранение на мед. консумативи
2. | Модулна система медицински шкафове с размери 276/67/205 см, състояща се от: | брой | 1
Модулна система медицински шкафове с размери 276/67/205 см, включва шкаф с рафтове и касети 46/67/205см- 2 бр., шкаф с касети 46/67/205см- 2 бр., шкаф с 2 врати и рафтове 92/67/205см- 1 бр., негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината
| Сумата от единичните цени без ДДС на артикулите от цялата обособена позиция, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 5, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция - в колона 7 |  |  | ∑: | ∑: | ∑:
Обособена позиция № 2:
1 | Болнично легло за пациенти | брой | 23
2 | Легло реанимационно | брой | 1
3 | Диван разтегателен за дежурна мед. сестра, ширина 1,40 м. | брой | 1
4 | Гардероб за пациент единичен | брой | 5
5 | Гардероб за пациент двоен | брой | 8
6 | Гардероб за пациент троен | брой | 2
7 | Гардероб за персонал единичен | брой | 5
8 | Гардероб за персонал двоен | брой | 3
9 | Гардероб за персонал троен | брой | 4
10 | Офис бюро със стационаерн контейнер с чекмедже, размери 130/70/75 | брой | 3
11 | Стол президентски | брой | 3
12 | Секция шкафове за документи, размери 158/50/180 | брой | 1
13 | Стол за пациенти и посетители с еко кожа | брой | 10
14 | Стол | брой | 3
15 | Кухненска маса | брой | 1
16 | Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене, размери 50/51.5/72 -108 см. | брой | 23
17 | Фотьойл с еко кожа | брой | 1
18 | Двуместен диван с еко кожа | брой | 1
19 | Офис бюро със стационарен контейнер, размери 230/80/75 | брой | 1
20 | Офис бюро със стационарен контейнер с чекмедже, размери 130/70/75 | брой | 7
21 | Надстройка за бюро, размери 120/35/35 | брой | 6
22 | Секция шкафове за докуементи, размери 158/50/180 | брой | 5
23 | Секция шкафове за дукументи, размери 350/50/180 | брой | 1
| Сумата от единичните цени без ДДС на артикулите от цялата обособена позиция, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 5, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция - в колона 7 |  |  | ∑: | ∑: | ∑:
Дата……………………
Подпис………………